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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Сосуды, работающие под давлением
	25.29/32.115
	Оптический контроль, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения
Оптический контроль, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
ГОСТ Р ИСО 17637-2014;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Александра Пушкина, д. 65В, 247672, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (контрольно-испытательная лаборатория отдела технического контроля службы качества)
	

	1.2*
	
	25.29/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): сварные соединения; основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	1.3*
	
	25.29/32.123
	Радиационный (радиографический) метод: сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ ISO 17636-1-2017;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Александра Пушкина, 65Б, 247672, г. г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контрольно-испытательная лаборатория отдела технического контроля службы качества);
ул. Александра Пушкина, д. 65В, 247672, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (контрольно-испытательная лаборатория отдела технического контроля службы качества)
	

	1.4*
	
	25.29/29.121
	Испытания по определению физических свойств, механические испытание на статическое растяжение, статический изгиб: сварные соединения
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Александра Пушкина, д. 65В, 247672, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (контрольно-испытательная лаборатория отдела технического контроля службы качества)
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