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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Линии электросвязи абонентского доступа
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току
	ЛАМИ 0012-2023
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	1.2**
	
	
	Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току
	
	
	

	1.3**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий
	
	
	

	1.4**
	
	
	Рабочая емкость цепей абонентских линий
	
	
	

	2.1**
	Волоконно-оптические линии связи
	27.31/33.110
	Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания
	ЛАМИ 0023-2025
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	2.2**
	
	
	Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON
	
	
	

	2.3**
	
	
	Потери (затухание) в неразъемных соединениях
	
	
	

	2.4**
	
	
	Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК
	
	
	

	2.5**
	
	
	Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км
	
	
	

	2.6**
	
	
	Оптическая длина (0-20 км)
	
	
	

	2.7**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей
	ЛАМИ 0012-2023
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	3.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	
	

	3.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	4.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	4.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	5.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	6.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0014-2021;
АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	6.2**
	
	
	Проверка работоспособности УЗО
	АМИ.ГР 0062-2022
	
	

	6.3**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	6.4**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	6.5**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	7.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	7.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	8.1**
	Комплектные распределительные устройства
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	8.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	9.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	9.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	10.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	11.1**
	Ввод и проходные изоляторы
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	11.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	12.1**
	Силовые кабельные линии 10 кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	12.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	13.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	13.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	13.3**
	
	
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.ГР 0014-2021
	
	

	14.1**
	Выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	14.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	15.1**
	Элегазовые выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	15.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	16.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск
	

	16.2**
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
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