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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Лифты
	24.10/32.103
	Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Левкова, 8, корп. 2, 220007, г. Минск
	

	1.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
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