|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0408 от 23 сентября 1997 года на 4 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» мая 2012 года

(новая редакция)

Поста радиационного контроля

Государственного опытного лесохозяйственного учреждения

«Вилейский опытный лесхоз»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молоко и цельномолочная продукция |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 Д.и. (1-1·106) Бк/кг п. ± 20 % | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). Утверждено 26.04.99 Минздрав РБ | МВИ МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов цезия-137, калия-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, почве, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма-радиометре РКГ-АТ1320. Согласовано 24.07.2007 Госстандарт РБ МВИ МН 1866-2003 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности радионуклидов цезия в пищевых продуктах, продукции растениеводства и животноводства, кормах, в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и продукции на его основе, в сырье и готовой продукции целлюлозно-бумажной промышленности с помощью радиометров РУГ-92 и РУГ-92М. Согласовано 21.06.2004 Госстандарт РБ |
| Молоко сгущенное и концентрированное |  |  |  |  |
| Творог и творожные изделия |  |  |  |  |
| Сыры сычужные и плавленые |  |  |  |  |
| Масло коровье |  |  |  |  |
| Мясо и мясные продукты: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия |  |  |  |  |
| Мука, крупы, сахар |  |  |  |  |
| Жиры растительные |  |  |  |  |
| Жиры животные и маргарин |  |  |  |  |
| Овощи и корнеплоды |  |  |  |  |
| Фрукты |  |  |  |  |
| Садовые ягоды |  |  |  |  |
| Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых |  |  |  |  |

BY/112 02.2.0.0418                                                                                                            Лист 2   листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 Д.и. (1-1·106) Бк/кг п. ± 20 % | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). Утверждено 26.04.99 Минздрав РБ | МВИ МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов цезия-137, калия-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, почве, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма-радиометре РКГ-АТ1320. Согласовано 24.07.2007 Госстандарт РБ МВИ МН 1866-2003 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности радионуклидов цезия в пищевых продуктах, продукции растениеводства и животноводства, кормах, в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и продукции на его основе, в сырье и готовой продукции целлюлозно-бумажной промышленности с помощью радиометров РУГ-92 и РУГ-92М. Согласовано 21.06.2004 Госстандарт РБ |
| Грибы свежие |  |  |  |  |
| Грибы сушеные |  |  |  |  |
| Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде |  |  |  |  |
| Прочие продукты питания |  |  |  |  |
| Лекарственно-техническое сырье |  |  | Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004). Утверждено 24.12.04 Минздрав РБ |  |
| Сено |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утверждено 03.08.99 Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РБ |  |
| Солома |  |  |  |  |
| Сенаж |  |  |  |  |
| Силос |  |  |  |  |
| Корнеплоды |  |  |  |  |
| Комбикорм |  |  |  |  |
| Зеленая масса |  |  |  |  |
| Зернофураж, отруби |  |  |  |  |
| Хвойная, травяная мука |  |  |  |  |
| Прочие виды кормов |  |  |  |  |

BY/112 02.2.0.0418                                                                                                             Лист 3  листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесоматериалы круглые: лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий; лесоматериалы круглые прочие |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 Д.и. (1-1·106) Бк/кг п. ± 20 % | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001). Утверждено 11.01.2001 Минздрав РБ | МВИ МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов цезия-137, калия-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, почве, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма-радиометре РКГ-АТ1320. Согласовано 24.07.2007 Госстандарт РБ МВИ МН 1866-2003 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности радионуклидов цезия в пищевых продуктах, продукции растениеводства и животноводства, кормах, в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и продукции на его основе, в сырье и готовой продукции целлюлозно-бумажной промышленности с помощью радиометров РУГ-92 и РУГ-92М. Согласовано 21.06.2004 Госстандарт РБ |
| Древесное техническое сырье |  |  |  |  |
| Топливо древесное |  |  |  |  |
| Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов: пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства стен жилых зданий; пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие |  |  |  |  |
| Прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  |  |  |  |
| Продукция лесного хозяйства |  | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 250-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 250-2010 ТКП 251-2010 Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утверждено 22.05.2006 Минлесхоз РБ Согласовано 18.05.2006 Комчернобыль |
| Лекарственно-техническое сырье |  |  |  |  |
| Почва |  |  | ТКП 240-2010 | ТКП 240-2010 |

BY/112 02.2.0.0418                                                                                                             Лист 4  листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукты питания |  | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика радиационного контроля пищевой продукции леса. Утверждено 15.07.2005 Минлесхоз РБ Согласовано 15.08.2005 Госстандарт РБ |
| Сельскохозяйственное сырье и корма |  |  | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
| Окружающая среда |  | Мощность дозы Д.и. (0,05-999,9) мкЗв/ч п. ± 15% | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждено 02.08.2004 Комчернобыль | ТКП 240-2010 ТКП 239-2010 МВИ МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами. Согласовано 13.08.2006 БелГИМ Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утверждено 22.05.2006 Минлесхоз РБ Согласовано 18.05.2006 Комчернобыль |

Примечание:

Д.и. – диапазон измерений;

п. – погрешность измерений.

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»			       Т.А. Николаева