Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4260

от «20» февраля 2012 года

на  3  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» февраля 2012 года

Лаборатории электрофизических измерений ЧПТ УП «Мир измерений»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначения ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, силовые кабельные линии, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 Б.27.2 Б.30.1 | МВИ МН 4126-2011 |
| Бытовые электрические плиты |  | Сопротивление изоляции бытовых стационарных плит и величина электрического потенциала на корпусе плиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2009 п. 6.11.4.9 | МВИ МН 4130-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 4124-2011 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 4124-2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 4123-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 4122-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УЗО |  | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.5.5 | МВИ МН 4125-2011 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 7.5, п. 8.8.3 | МВИ МН 4125-2011 |
|  |  | Измерение отключающего дифференциального тока | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) Приложение Г п.Г.17 | МВИ МН 4125-2011 |
|  |  | Измерение времени срабатывания при протекании дифференциального тока | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3,п. 413.1.3.5 | МВИ МН 4125-2011 |
|  |  | Измерение тока утечки в зоне защиты УЗО | ГОСТ 30339-95 Приложение А п. А2 | МВИ МН 4125-2011 |
| Изделия ГСП |  | Проверка электрической прочности изоляции постоянным или переменным напряжением до 10кВ в нормальных климатических условиях | ГОСТ 12997-84 п.2.16.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.11 МВИ МН 4128-2011 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции в нормальных климатических условиях | ГОСТ 12997-84 п.2.16.2 | ГОСТ 12997-84 п.5.11 МВИ МН 4128-2011. |
| Силовые кабельные линии |  | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 Б.30.2 | МВИ МН 4129-2011 |
| Вводы и проходные изоляторы из твердых диэлектрических материалов |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 | МВИ МН 4129-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы и автотрансформаторы силовые |  | Испытания изоляции трансформаторов повышенным напряжением до 50кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.8.5 | МВИ МН 4129-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного предприятия «БГЦА»			 	     Т.А. Николаева