Приложение к аттестату аккредитации

№ВУ/112.02.2.0.0467

от «01» июня 1998 года

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» июля 2011 года

центральной заводской лаборатории

Могилевского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Могилевэнерго»

филиала Бобруйский завод древесноволокнистых плит

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плиты древесноволокнистые |  | Отбор образцов | ГОСТ 4598-86 «Плиты древесноволокнистые. Технические условия» п.3, п.4.1 | ГОСТ 19592-80 «Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний» п.1 |
|  |  | Плотность | ГОСТ 4598-86 п.2.5 ТУ РБ 100135477.454-2003 «Плиты древесноволокнистые твердые пониженной влажности» п.1.1.7 | ГОСТ 19592-80 п.4.2 |
|  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 4598-86 п.2.5 ТУ РБ 100135477.454-2003 п.1.1.7 | ГОСТ 19592-80 п.4.2 |
|  |  | Разбухание по толщине за 24 часа | ГОСТ 4598-86 п.2.5 ТУ РБ 100135477.454-2003 п.1.1.7 | ГОСТ 19592-80 п.4.3 |
|  |  | Влажность | ГОСТ 4598-86 п.2.5 ТУ РБ 100135477.454-2003 п.1.1.7 | ГОСТ 19592-80 п.4.1 |
|  |  | Водопоглощение лицевой поверхностью за 24 часа, Водопоглощение за 2 часа | ГОСТ 4598-86 п.2.5 ТУ РБ 100135477.454-2003 п.1.1.7 | ГОСТ 19592-80 п.4.3 |
|  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты | ГОСТ 4598-86 п.2.5 ТУ РБ 100135477.454-2003 п.1.1.7 | ГОСТ 26988-86 «Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты» п.4 |

№ВУ/112.02.2.0.0467			 					   лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щепа технологическая Плиты древесно-волокнистые |  | Отбор образцов для радиационного контроля | ТУ РБ 100135477.454-2003 п.4.19 | Методика отбора проб для радиометрического контроля на предприятиях «Беллесбумпрома» Согласована Госстандартом 17.11.2005 г. |
|  |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 д – (18,5¸99) Бк/кг п – 35% д – (100¸9999) Бк/кг п – 25% д – (3,7¸105) Бк/кг п – 20% | РДУ/ЛХ-2001 ТУ РБ 100135477.454-2003 п.2.21 | МВИ 179-95 «Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций» Утверждена Белстандартом 25.02.1995 г. МВИ.МН 1823-2007 «Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма- излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th в почве на гамма- радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320» Согласована Госстандартом 24.07.2007 г. |
| Окружающая среда |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения д - (0,1 ÷ 999,9) мкЗв/ч п – (20 ÷ 30) % | ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) СанПиН 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) | МВИ.МН 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами» Согласована БелГИМ 11.08.2006 г. |

Примечание:

д – диапазон измерений;

п – погрешность измерений

Руководитель

Национального органа по аккредитации				           Т.А. Николаева