|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1109 |
|  | от «30» января 1997г. |
|  | На 3листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от __________________

поста радиационного контроля Государственного лесохозяйственного

учреждения «Ивацевичский лесхоз»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Пищевые продукты |  | 1.1. Отбор образцов 1.2.Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2 Сельскохозяйственное сырье и корма: овощи; фрукты; садовые ягоды; зерно; прочее сырье; сено; солома; корнеплоды; зеленая масса; зерно на фураж, комбикорм; хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука; мезга, молочные продукты (обрат); прочие виды кормов |  | 2.1.Отбор образцов 2.2. Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 | СТБ 1056-98 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999 | СТБ 1056-98 МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 3 Лекарственно-техническое сырье: - цветы, листья, травы, грибы, клубни, корневища, корни, сырье разного происхождения; - высушенные плоды и ягоды |  | 3.1.Отбор образцов 3.2. Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 4 Продукты лесного хозяйства: - лесоматериалы круглые: - лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий; - лесоматериалы круглые прочие; - древесное технологическое сырье; - топливо древесное; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов; - пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие; - прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  | 4.1.Отбор образцов 4.2.Удельная активность радионуклидов цезия | ТКП 239-2010 ТКП 250-2010 ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | ТКП 239-2010 ТКП 250-2010 ТКП 251-2010 МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 5 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | 5.1.Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 ТКП 250-2010 МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации                                                                Т.А. Николаева