|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4340 |  |
|  | от 28.12.2012 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 декабря 2022 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью "Викон-инжиниринг"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Пожарный, 13, офис 1, 212030, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 713-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 714-2012 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 715-2012 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 716-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 715-2012 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000В | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 717-2012 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 717-2012 |
| 4.1 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 А.1.3 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4387-2012 |
| 4.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на разъемных и неразъемных соединителях | ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4387-2012 |
| 4.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1км | ТКП 212-2010 А.1.2 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4387-2012 |
| 4.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длинна волокна | ТКП 212-2010 Б.5, Б.7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4387-2012 |
| 4.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание, коэффициент затухания | ТКП 212-2010 Б.5, Б.7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4387-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных