Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.0.0004

от "26" мая 1993 г.

на 9 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» июня 2011

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты телефонные общего применения. |  | Электроакустические параметры. | СТБ 1170-99 р. 6.1 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.2 ГОСТ 7153-85 рр. 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 |
|  |  | Телефонометрические параметры. | СТБ 1170-99 р. 6.2 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.3 ГОСТ 7153-85 рр. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 |
|  |  | Электрические параметры. | СТБ 1170-99 р. 6.3 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.4 ГОСТ 7153-85 рр. 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 |
|  |  | Временные параметры набора номера. | СТБ 1170-99 р. 6.4 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.5 ГОСТ 7153-85 рр. 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27 |
|  |  | Параметры телефонных аппаратов (ТА) с устройством автоматического многократного набора номера с импульсным способом передачи сигналов набора номера. | СТБ 1170-99 р. 6.5.7 таблица 8 (п.2,3,4,5) | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.6.3, 9.6.4 ГОСТ 7153-85 рр. 6.14, 6.14.1 |
|  |  | Параметры ТА с возможностью ведения разговора без снятия микротелефонной трубки. | СТБ 1170-99 р. 6.9 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.10 ГОСТ 7153-85 рр. 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17 |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты телефонные общего применения. |  | Параметры электропитания. | СТБ 1170-99 р. 6.10 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.16 |
|  |  | Требования к устойчивости к электромагнитным помехам | СТБ 1170-99 р. 7.2 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
|  |  | Требования безопасности | СТБ 1170-99 р. 8.1-8.3, 8.5-8.7, 8.9-8.11, 8.14, 8.16, 8.18 | СТБ 1532-2008 рр. 6.1-6.8 |
|  |  | Параметры надежности. | СТБ 1170-99 р. 9 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.18 ГОСТ 7153-85 рр. 6.39, 6.40 |
|  |  | Устойчивость к механическим воздействиям. | СТБ 1170-99 р. 10 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.13 ГОСТ 7153-85 рр. 6.35 |
|  |  | Устойчивость к климатическим воздействиям. | СТБ 1170-99 р. 11 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.14 ГОСТ 7153-85 рр. 6.36 |
|  |  | Требования к конструкции. | СТБ 1170-99 р. 12 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.19 ГОСТ 7153-85 рр. 6.28- 6.33 |
| Аппаратура цифровой радиосвязи стандарта DECT |  | Электроакустические параметры. | Технические требо-вания к аппаратуре радиосвязи стандарта DECT (TT DECT) рр. 6.1.1.7-6.1.1.10, 6.1.1.12-6.1.1.13 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 ГОСТ 7153-85 рр. 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 |
|  |  | Взаимодействие с ТфОП по АЛ | TT DECT рр. 6.3.1.2.2-6.3.1.2.8.2.4 | СТБ 1532-2008 рр. 9.1, 9.4.1-9.4.9, 9.5, 9.10, ГОСТ 7153-85 табл.6. пп. 6.14-6.29 |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппаратура цифровой радиосвязи стандарта DECT |  | Устойчивость при климатических воздействиях. | TT DECT рр.8.3.1-8.3.1.2. | СТБ 1532-2008 р. 9.14 ГОСТ 7153-85 рр. 6.36.1, 6.36.2, 6.36.3, 6.36.4 |
|  |  | Устойчивость при механических воздействиях. | TT DECT рр. 8.3.1-8.3.1.2. | СТБ 1532-2008 рр. 9.13 ГОСТ 7153-85 рр. 6.35.1, 6.35.2 |
|  |  | Показатели безопасности: электрическая прочность изоляции, сопротивление изоляции | TT DECT рр. 9.1-9.3, 9.6-9.9, 9.10 | СТБ 1170-99 р. 8. ГОСТ 7153-85 рр.6.37, 6.38 |
| Оборудование информацион-ных технологий. |  | Общие требования. | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 1.3.2, 1.3.3, 1.5, 1.6, 1.7 | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 1.3.2, 1.3.3, 1.5, 1.6, 1.7 |
|  |  | Защита от опасностей. | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.6, 2.8.7.4, 2.9, 2.10.1-2.10.4, 2.10.5.1, 2.10.5.2, 2.10.8-2.10.10 | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.6, 2.8.7.4, 2.9, 2.10.1-2.10.4, 2.10.5.1, 2.10.5.2, 2.10.8-2.10.10 |
|  |  | Требования к проводке, соединению и питанию | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 |
|  |  | Электрические требования и имитация ненормальных условий | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 5.1, 5.2, 5.3 | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 5.1, 5.2, 5.3 |
|  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 6.1, 6.2, 6.3 | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 6.1, 6.2, 6.3 |
|  |  | Подключение к кабельным распределительным системам | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 7.1, 7.2, 7.3 | СТБ МЭК 60950-1-2003 рр. 7.1, 7.2, 7.3 |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коммутацион- ное оборудование электросвязи, усилители, телефонные аппараты, усилители с ДУ, усилители на симметричных парах, средства электросвязи |  | Помехоустойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ ЕН 55024-2006 табл. 2, табл. 3, табл. 4 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
|  |  | Помехоустойчивость к электростатическим разрядам | СТБ ЕН 55024-2006 табл. 1 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 |
|  |  | Помехоустойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | СТБ ЕН 55024-2006 табл. 2, табл. 3, табл. 4 СТБ 1170-99 п.7.2.4 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
|  |  | Помехоустойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропит. | СТБ ЕН 55024-2006 табл. 4 СТБ 1170-99 п.7.2.6 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
|  |  | Стойкость установленного в центре электросвязи оборудования к перенапряжениям и сверхтокам | МСЭ-Т. Рекомендация К.20 (04/2008) Стойкость установленного в центре электросвязи оборудования к перенапряжениям и сверхтокам | МСЭ-Т. Рекомен-дация К.44 (04/2008) Испыта-ния на стойкость оборудования электросвязи, находящегося под действием перена-пряжения и сверх- токов- Базовая Рекомендация |
|  |  | Стойкость оборудования электросвязи, установленного в помещении абонента, к перенапряжениям и сверхтокам | СТБ 1170-99 п.п.7.2.2, 7.2.3; МСЭ-Т. Рекомендация К.21 (04/2008).Стойкость оборудования элек-тросвязи, установ-ленного в помеще-нии абонента, к перенапряжениям и сверхтокам | МСЭ-Т. Рекомен-дация К.44 (04/2008) Испыта-ния на стойкость оборудования электросвязи, находящегося под действием перена-пряжения и сверх- токов - Базовая Рекомендация |
| Коммутацион- ное оборудов. электросвязи, усилители, тел. аппараты, усилители с ДУ, усилители на симметричных парах |  | Стойкость оборудования электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам | Рекомендации МСЭ-Т К.17, раздел 1.2 табл. 1/К.17 | Рекомендация МСЭ-Т К.17 рр. 1-3 |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехни-ческие. |  | Устойчивость при климатических воздействиях. | ГОСТ 12997-84 р. 2.3 | ГОСТ 12997-84 рр. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ГОСТ 20.57.406-81 рр. (номер испытаний) 2.16 (201-1), 2.17 (202-1), 2.18 (203-1), 2.19 (204-1), 2.20 (205-1, 205-2, 205-4), 2.22 (207-1, 207-2), 2.23 (208-1, 208-2) |
|  |  | Устойчивость при механических воздействиях Прочность при транспортировании. | ГОСТ 12997-84 рр.2.6, 2.7, 2.8, 2.24.3 | ГОСТ 12997-84 рр.5.6.9, 5.6.10, 5.6.11, 5.6.12.1, 5.20.3 ГОСТ 20.57.406-81 рр.2.3.1-2.3.3.10 (102-1), 2.6 (105-1) |
|  |  | Требования к входным и выходным параметрам | ГОСТ 12997-84 р. 2.21 | ГОСТ 12997-84 р. 2.21 |
|  |  | Общие требования | ГОСТ 12997-84 рр. 2.1, 2.4, 2.9, 2.10, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.32, 2.34, 2.37 | ГОСТ 12997-84 рр. 2.1, 2.4, 2.9, 2.10, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.32, 2.34, 2.37 |
|  |  | Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции | ГОСТ 12997-84 р. 2.16 | ГОСТ 12997-84 р. 5.11 |
|  |  | Требования к изделиям в транспортной таре | ГОСТ 12997-84 р. 2.24 | ГОСТ 12997-84 рр. 5.17, 5.18, 5.20 |
|  |  | Комплектность | ГОСТ 12997-84 р. 2.36 | ГОСТ 12997-84 р. 2.36 |
|  |  | Показатели потребляемой энергоемкости | ГОСТ 12997-84 р. 2.33 | ГОСТ 12997-84 р. 2.33 |
| Каналы и тракты звукового вещания |  | Параметры качества трактов вторичного распределения программ звукового вещания передатчика и проводного вещания | ГОСТ 11515-91 р. 2.6 табл. 6 | ГОСТ 11515-91 рр.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники питания электрические. |  | Технические требования. | ГОСТ 18953-73 р. 2 | ГОСТ 18953-73 р. 5.1-5.17 |
|  |  | Требования техники безопасности. | ГОСТ 18953-73 р. 3 | ГОСТ 18953-73 р. 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 |
| Аппаратура электросвязи. |  | Нормы напряжения питания. | ГОСТ 5237-83 р. 1 | ГОСТ 5237-83 р. 2 |
| Аппаратура канального образования и линейных трактов цифровых систем передачи |  | Стойкость к внешним воздействиям. | Технические требования на аппаратуру канального образования и линейных трактов цифровых систем передачи, утвержденные Минсвязи РБ14.12.98 (ТТ) рр. 10.1-10.6 | ТТ р. 16 |
|  |  | Прочность при транспортировании. | ТТ р. 17 | ТТ р. 16 |
|  |  | Показатели безопасности: | ТТ рр. 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.12, 14.13 | ТТ р. 16 |
|  |  | Технические параметры. | ТТ рр.5.1-5.5, 5.15, 6.1-6.2.8 | ТТ рр.5.1-5.5, 5.15, 6.1-6.2.8, 16 |
|  |  | Требования к электропитанию | ТТ р.7 | ТТ рр. 7, 16 |
| Аудио-, видео-, и аналогичная электронная аппаратура. |  | Общие требования | СТБ МЭК 60065-2004 р. 3 | СТБ МЭК 60065-2004 рр. 3, 4 |
|  |  | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60065-2004 р. 5 | СТБ МЭК 60065-2004 р. 5 |
|  |  | Нагрев при нормальных рабочих условиях | СТБ МЭК 60065-2004 р. 7 | СТБ МЭК 60065-2004 р. 7 |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аудио-, видео-, и аналогичная электронная аппаратура. |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током. | СТБ МЭК 60065-2004 р. 8 | СТБ МЭК 60065-2004 р. 8 |
|  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных рабочих условиях. | СТБ МЭК 60065-2004 рр. 9.1-9.1.6 | СТБ МЭК 60065-2004 рр. 9.1-9.1.6 |
|  |  | Требования к изоляции. | СТБ МЭК 60065-2004 р. 10 | СТБ МЭК 60065-2004 р. 10 |
|  |  | Условия неисправностей. | СТБ МЭК 60065-2004 р. 11 | СТБ МЭК 60065-2004 р. 11 |
|  |  | Зазоры и пути утечки. | СТБ МЭК 60065-2004 р. 13 | СТБ МЭК 60065-2004 р. 13 |
|  |  | Соединители. | СТБ МЭК 60065-2004 рр. 15.2, 15.3 | СТБ МЭК 60065-2004 рр. 15.2, 15.3 |
|  |  | Электрические соединения и механические крепления. | СТБ МЭК 60065-2004 рр. 17.1-17.6, 17.8 | СТБ МЭК 60065-2004 рр. 17.1-17.6, 17.8 |
| Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование |  | Требования маркировки. | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) р. 5 | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) р. 5 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 6.1, 6.3-6.9, 6.11, 6.12 | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 6.2, 6.3-6.9, 6.11, 6.12 |
|  |  | Защита от механических опасностей. | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 7.2, 7.4, 7.5 | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 7.2, 7.4, 7.5 |
|  |  | Устойчивость к ударам, вибрации и тряске. | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 8.2, 8.3 | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 8.2, 8.3 |
|  |  | Температурные ограничения и защита от распространения огня. | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) р. 9.6 | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) р. 9.6 |
| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование |  | Требования к компонентам | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 14.4, 14.5 | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 14.4, 14.5 |
|  |  | Защита блокировками. | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 15.1, 15.2 | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1:1990) рр. 15.1, 15.2 |
| Изделия электро-технические |  | Общие требования. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.1 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.1 |
|  |  | Требования к изоляции. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.2 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.2 |
|  |  | Требования к защитному заземлению. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.3 |
|  |  | Требования к органам управления. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.4 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.4 |
|  |  | Требования к блокировке. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.5 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.5 |
|  |  | Требования к оболочкам. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.6 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.6 |
|  |  | Требования к зажимам и вводным устройствам. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.7 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.7 |
|  |  | Требования к предупредительной сигнализации, подписям и табличкам. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.8 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.8 |
|  |  | Требования к маркировке и ограничительной окраске. | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.9 | ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3.9 |

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства электросвязи мультисервисных сетей |  | Основные технические параметры и характеристики | СТБ 2156-2011 р. 5 | СТБ 2156-2011 р. 5 |
|  |  | Требования к электропитанию | СТБ 2156-2011 р. 6 | СТБ 2156-2011 р. 6 |
|  |  | Требования к электромагнитной совместимости | СТБ 2156-2011 рр 7.2, 7.5 | СТБ 2156-2011 рр 7.2, 7.5 СТБ ЕН 55024-2006 |
|  |  | Требования безопасности | СТБ 2156-2011 р. 8.1 | СТБ 2156-2011 р. 8.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 |
| Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) |  | Требования в части стойкости оболочек и электрооборудования в целом к внешним воздействующим факторам (ВВФ) и специальным средам для кодов IP0XA, IP0XB, IP0XC, IP0XD, IP1XA, IP1XB, IP1XC, IP1XD, IP2XA, IP2XB, IP2XC, IP2XD, IP3XA, IP3XB, IP3XC, IP3XD, IP4XA, IP4XB, IP4XC, IP4XD. | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) рр. 5, 7 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) рр. 11, 12, 13.1-13.3, |
| Трансформа-торы питания для бытовой аппаратуры. |  | Общие требования. | ГОСТ 14233-84 рр. 1.1-1.2 | ГОСТ 14233-84 р. 3.1 |
|  |  | Требования к конструкции. | ГОСТ 14233-84 р. 1.3 | ГОСТ 14233-84 р. 3.2 |
|  |  | Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации. | ГОСТ 14233-84 р. 1.4 | ГОСТ 14233-84 р. 3.3 |
|  |  | Требования по стойкости к внешним воздействиям. | ГОСТ 14233-84 р. 1.5 | ГОСТ 14233-84 р. 3.4 |
|  |  | Требования по надежности. | ГОСТ 14233-84 р. 1.6 | ГОСТ 14233-84 р. 3.5 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации									Т.А.Николаева