Приложение к аттестату

аккредитации

№ВУ/112 02.2.0.2260

от «25»  мая       2004г.

На 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 11 »  мая  2007г.

Электротехнической лаборатории

Республиканского  производственного  унитарного предприятия

«Гомельторгтехника»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ гл.Э2.13.7(в), прил. Э1 п.24.3 | МВИ 509-2004 |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ гл.Э2.13.7(б), прил. Э1 п.24.4 | МВИ 509-2004 МВИ 511-2004 |
|  |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» |  | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7(г) | МВИ 512-2004 |
| Электрические аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000В |  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.5 | МВИ 509-2004 МВИ 511-2004 |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ п.1.8.34.1 табл. 1.8.39 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 26.1 | МВИ 510-2004 |

ВУ/112 02.2.0.2260                                                         Лист 2 Листов 3

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели переменного тока |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ 1.8.15.2 табл. 1.8.8 ПТЭ и ПТБ прил.Э1 п.21.2(1, 2) | МВИ 510-2004 |
| Машины постоянного тока (Iном >0,5кВ) |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ 1.8.14.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.22.1 | МВИ 510-2004 |
| Электродные котлы |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.23.4 | МВИ 510-2004 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1кВ |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ 1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.6.3(2) | МВИ 510-2004 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 856-2006 |
|  |  |  | Неотключающий дифференциальный ток |  | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.4 | МВИ 856-2006 |
|  |  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе |  | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.14 таблица IV | МВИ 856-2006 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  |  | Токи утечки на землю |  | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 857-2006 |

ВУ/112 02.2.0.2260                                                         Лист 3 Листов 3

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляционные системы |  |  | Аэродинамические испытания: |  | СНБ 4.02.01-2003 СНиП 3.05.01-85 Паспорт вентиляционной установки |  |
|  |  |  | Скорость движения воздуха |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  | Объемный расход воздуха |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  | Динамическое давление потока воздуха |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  | Статическое давление потока воздуха |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  | Полное давление потока воздуха |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  | Температура перемещаемого воздуха |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель  уполномоченного

органа по аккредитации                                                       С.И.Руденков