|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4248 от 26 декабря 2011 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# лаборатории электротехнических испытаний и измерений

# Частного инновационного унитарного предприятия  «СИ Текнолоджиз»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1. Б.30.1 | МВИ МН 3867-2011 |
| Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.6.2. Б.7.2 | МВИ МН 3867-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 3868-2011 МВИ МН 3869-2011 МВИ МН 3869-2011 МВИ МН 3870-2011 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации  	Т.А. Николаева