Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0693

от 27 марта 1997 года

на бланке №

Область аккредитации от «08» января 2013 года на 11 листах

Филиала «Волковысские электрические сети» Гродненского республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей |  |  |  |  |
| # Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы |  | - Измерение сопротивления изоляции, коэффициент абсорбции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц - Измерение сопротивления обмоток - постоянному току - Измерение потерь холостого хода - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2009, п. Б.8.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; CТП 09110.20.366-08, гл.9 ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; CТП 09110.20.366-08, гл.9 ТКП 181-2009, п. Б.8.6; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; ТКП 181-2009, п. Б.8.9; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; ТКП 181-2009, п. Б.8.4.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 508-2011 ГОСТ 3484.3-88 п.4 МВИ Гр 508-2011 ГОСТ 3484.1-88 п.4 ГОСТ 3484.3-88 п.6.2 ГОСТ 3484.3-88 п.4 |
| Измерительные трансформаторы тока и напряжения |  | - Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.1; Б10.1.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.7, гл. 4.4.8; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.17; ТКП 181-2009, п. Б.9.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.7, гл. 4.4.8; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.17; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 2 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые |  | - Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, Б12.1, Б13.1,Б.14.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.9, гл. 4.4.11, гл. 4.4.12; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.18, 1.8.20; ТКП 181-2009, п. Б.11.3, Б12.2, Б13.2, Б.14.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.9, гл. 4.4.11, гл. 4.4.12; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.18, 1.8.20; | МВИ Гр 510-2011 МВИ Гр 510-2011 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.29; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.37; ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.29; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 |
| - Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) |  | - Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН - Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; | МВИ Гр 509-2011 |
| - Разъединители, комплектные распределительные устройства, сборные и соединительные шины |  | - Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, Б.16.1, Б.18.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.14, гл. 4.4.15, гл. 4.4.17; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.21, 1.8.22, 1.8.23, 1.8.24; ТКП 181-2009, п. 15.2, Б.16.2, Б.18.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.14, гл. 4.4.15, гл. 4.4.17; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.21, 1.8.22, 1.8.23, 1.8.24; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 3 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводы и проходные изоляторы |  | Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.23, гл. 4.4.24; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; ТКП 181-2009, п. Б.24.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.23, гл. 4.4.24; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 512 -2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств. Напряжение прикосновения электроустановки напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью в нормальном (неаварийном) и аварийном режимах Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ГОСТ 12.1.038-82; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ТКП 181-2008 п.Б.29.5 ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 514-2011 МВИ Гр 516-2011 МВИ Гр 511-2011 МВИ Гр 512 -2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 4 из 11

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-изолирующие средства: перчатки, обувь специальная, накладки гибкие указатели напряжения до 1000 В указатели напряжения выше 1000 В указатели напряжения для проверки совпадения фаз ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.11 п. 4.12 п. 4.19 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п.4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. Е. 1 ТКП 290-2010 п. 4.17 табл. Е.1 | МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 5 из 11

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колпаки, накладки жесткие Устройства для прокола кабеля Штанги электроизолирующие Штанги электроизмерительные Клещи электроизмерительные и электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.2 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.3 п. 4.4 табл. Е.1 | МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 |
| Масло трансформаторное |  | Определение пробивного напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение тангенса угла диэлектрических потерь Определение температуры вспышки в закрытом тигле Определение кислотности и кислотного числа Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей Определение наличия воды | ТКП 181-2009 п.Б.26.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.25; ТКП 181-2009 п.Б.26.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.25; ТКП 181-2009 п.Б.26.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.25; ТКП 181-2009 п.Б.26.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.25; ТКП 181-2009 п.Б.26.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.25; ТКП 181-2009 п.Б.26.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.25; | ГОСТ 6581-75 п.4 ГОСТ 6581-75 п.2 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6307-75 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 6 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дятловский район электрических сетей, Слонимский район электрических сетей |  |  |  |  |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.29; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.37; ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.29; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 |
| - Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) |  | - Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН - Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; | МВИ Гр 509-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 512 -2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 7 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств. Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 514-2011 МВИ Гр 516-2011 МВИ Гр 512 -2011 |
| Электро-изолирующие средства: перчатки, обувь специальная, накладки гибкие указатели напряжения до 1000 В |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.11 п. 4.12 п. 4.19 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п.4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 | МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 8 из 11

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| указатели напряжения выше 1000 В указатели напряжения для проверки совпадения фаз ручной электроизолирующий инструмент |  | Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. Е. 1 ТКП 290-2010 п. 4.17 табл. Е.1 | МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 |
| Колпаки, накладки жесткие Устройства для прокола кабеля Штанги электроизолирующие Штанги электроизмерительные Клещи электроизмерительные и электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.2 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.3 п. 4.4 табл. Е.1 | МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 9 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зельвенский район электрических сетей, Мостовский район электрических сетей, Свислочский район электрических сетей |  |  |  |  |
| - Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) |  | - Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН - Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.21; | МВИ Гр 509-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.26; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; | МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 515-2011 МВИ Гр 512 -2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств. Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ТКП 339-2011 гл. 4.4.28; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 514-2011 МВИ Гр 516-2011 МВИ Гр 512 -2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 10 из 11

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-изолирующие средства: перчатки, обувь специальная, накладки гибкие указатели напряжения до 1000 В указатели напряжения выше 1000 В указатели напряжения для проверки совпадения фаз ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.11 п. 4.12 п. 4.19 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п.4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. Е. 1 ТКП 290-2010 п. 4.17 табл. Е.1 | МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 |

BY/112 02.2.0.0369										Лист 11 из 11

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колпаки, накладки жесткие Устройства для прокола кабеля Штанги электроизолирующие Штанги электроизмерительные Клещи электроизмерительные и электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.2 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.3 п. 4.4 табл. Е.1 | МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 МВИ Гр 513-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева