|  | Приложение № ________ к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0. 1329 от «26» февраля 1999г. на бланке № ___________ |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» апреля 2012     на 43 листах

Производственно - технологической лаборатории

Открытого акционерного общества «Калинковичихлебопродукт»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида и0спытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рожь |  | 1.1 Отбор проб 1.2 Цвет и запах 1.3 Влажность 1.4 Зараженность вредителями 1.5 Натура 1.6 Сорная, зерновая примесь 1.7 Число падения 1.8 Зольность 1.9 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 1.10 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 1.11 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 1.12 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 16990-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава 09.06.09 № 63 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 10847-74, п.4.2 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Рожь фуражная |  | 2.1 Отбор проб 2.2 Цвет и запах 2.3 Влажность 2.4 Зараженность вредителями 2.5 Натура 2.6 Сорная, зерновая примесь 2.7 Число падения 2.8 Зольность 2.9 Нитраты 2.10 Токсичность 2.12 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 2.13 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 2.14 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 2.15 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | СТБ 1134-98 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 10847-74, п.4.2 ГОСТ 13496.19- 93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Пшеница |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Цвет и запах 3.3 Влажность 3.4 Зараженность вредителями 3.5 Натура 3.6 Сорная, зерновая примесь 3.7 Число падения 3.8 Стекловидность 3.9 Массовая доля клейковины 3.10 Качество клейковины, группа 3.11 Типовой состав 3.12 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 3.13 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 3.14 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 3.15 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 9353-90 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования к товарам, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 10987-76, пп.4.1, 4.2 ГОСТ 13586.1-68, п.3.1 ГОСТ 13586.1-68, п.3.2 ГОСТ 10940-64, пп.3-7 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Пшеница фуражная |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Цвет и запах 4.3 Влажность 4.4 Зараженность вредителями 4.5 Натура 4.6 Сорная, зерновая примесь 4.7 Число падения 4.8 Стекловидность 4.9 Массовая доля клейковины 4.10 Качество клейковины, группа 4.11 Нитраты 4.12 Токсичность 4.13 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 4.14 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 4.15 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 4.16 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | СТБ 1135-98 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 10987-76, пп.4.1, 4.2 ГОСТ 13586.1-68, п.3.1 ГОСТ 13586.1-68, п.3.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ячмень |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Цвет и запах 5.3 Влажность 5.4 Зараженность вредителями 5.5 Натура 5.6 Сорная, зерновая примесь 5.7 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 5.8 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 5.9 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 5.10 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 28672-90 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования к товарам, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Ячмень фуражный |  | 6.1 Отбор проб 6.2 Цвет и запах 6.3 Влажность 6.4 Зараженность вредителями 6.5 Натура 6.6 Сорная, зерновая примесь 6.7 Нитраты 6.8 Токсичность 6.9 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 6.10 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 6.11 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 6.12 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | СТБ 1136-98 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, 3.1 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Овес |  | 7.1 Отбор проб 7.2 Цвет и запах 7.3 Влажность 7.4 Зараженность вредителями 7.5 Натура 7.6 Сорная, зерновая примесь 7.7 Пленчатость 7.8 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 7.9 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 7.10 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 7.11 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 28673-90 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования к товарам, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64,п.4 ГОСТ 30483-97, 3.1 ГОСТ 10843-76, п.4.1.2 ГОСТ 30538-97 МВИ.МН.1642-2001 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Овес фуражный |  | 8.1 Отбор проб 8.2 Цвет и запах 8.3 Влажность 8.4 Зараженность вредителями 8.5 Натура 8.6 Сорная, зерновая примесь 8.7 Пленчатость 8.8 Нитраты 8.9 Токсичность 8.10 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 8.11 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 8.12 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 8.13 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | СТБ 1137-98 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, 3.1 ГОСТ 10843-76, п.4.1.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Тритикале фуражный |  | 9.1 Отбор проб 9.2 Цвет и запах 9.3 Влажность 9.4 Зараженность вредителями 9.5 Натура 9.6 Сорная, зерновая примесь 9.7 Число падения 9.8 Нитраты 9.9 Токсичность 9.10 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 9.11 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 9.12 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 9.13 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | СТБ 1193-99 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Тритикале продовольственный |  | 10.1 Отбор проб 10.2 Цвет и запах 10.3 Влажность 10.4 Зараженность вредителями 10.5 Натура 10.6 Сорная, зерновая примесь 10.7 Число падения 10.8 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 10.9 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 10.10 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 10.11 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | СТБ 1522-2005 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования к товарам, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10840-64, п.4 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Просо |  | 11.1 Отбор проб 11.2 Цвет и запах 11.3 Влажность 11.4 Зараженность вредителями 11.5 Сорная, зерновая примесь 11.6 Пленчатость 11.7 Нитраты 11.8 Токсичность 11.9 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 11.10 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 11.11 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 11.12 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 22983-88 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 10843-76, п.4.1.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Горох |  | 12.1 Отбор проб 12.2 Цвет и запах 12.3 Влажность 12.4 Зараженность вредителями 12.5 Сорная, зерновая примесь 12.6 Нитраты 12.7 Токсичность 12.8 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 12.9 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 12.10 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 12.11 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 28674-90 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, пп.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. рапс |  | 13.1 Отбор проб 13.2 Цвет и запах 13.3 Влажность 13.4 Содержание сорной и масличной примесей 13.5 Кислотное число масла в семенах 13.6 Зараженность вредителями 13.7 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 13.8 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 13.9 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 13.10 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | СТБ 1398-2003 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования к товарам, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10852-86, п.2 СТБ 1056-98 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 10854-88, п.п.3.1-3.3 ГОСТ 10858-77, п.3 ГОСТ 10853- 88 ГОСТ 30538-97 МВИ.МН.1642-2001 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Вика яровая |  | 14.1 Отбор проб 14.2 Цвет и запах 14.3 Влажность 14.4 Зараженность вредителями 14.5 Сорная, зерновая примесь 14.6 Нитраты 14.7 Токсичность 14.8 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 14.9 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 14.10 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 14.11 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 7067-88 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Кукуруза |  | 15.1 Отбор проб 15.2 Цвет и запах 15.3 Влажность 15.4 Зараженность вредителями 15.5 Сорная, зерновая примесь 15.6 Мелкие зерна 15.7 Нитраты 15.8 Токсичность 15.9 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 15.10 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин -фуманизин В1) 15.11 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 15.12 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 13634-90 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 30483-97, п.3.4 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 2560-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Люпин кормовой |  | 16.1 Отбор проб 16.2 Цвет и запах 16.3 Влажность 16.4 Зараженность вредителями 16.5 Сорная, зерновая примесь 16.6 Алкалоидные семена люпина 16.7 Нитраты 16.8 Токсичность 16.9 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 16.10 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 16.11 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 16.12 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 11321-89 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93, п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 12043-88, п.2.7 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Отруби пшеничные |  | 17.1 Отбор проб 17.2 Цвет, запах, вкус, хруст 17.3 Влажность 17.4 Металломагнитная примесь 17.5 Зараженность вредителями хлебных запасов 17.6 Массовая доля вредных примесей 17.7 Массовая доля сырого протеина 17.8 Нитраты 17.9 Зольность 17.10 Крупность 17.11 Токсичность 17.12 Кислотное число 17.13 Перекисное число 17.14 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 17.15 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 17.16 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 7169-66 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27668-88, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 27558-87, п.3 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 20239-74, п.3.1.2 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 13586.2-81, п.3.4 ГОСТ 13496.4-93, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 27494-87 ГОСТ 27560-87 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Отруби ржаные |  | 18.1 Отбор проб 18.2 Цвет, запах, вкус, хруст 18.3 Важность 18.4 Металломагнитная примесь 18.5 Зараженность вредителями хлебных запасов 18.6 Массовая доля вредных примесей 18.7 Массовая доля сырого протеина 18.8 Нитраты 18.9 Зольность 18.10 Крупность 18.11 Токсичность 18.12 Кислотное число 18.13 Перекисное число 18.14 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 18.15 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 18.16 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 7170-66 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27668-88, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 27558-87, п.3 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 20239-74, п.3.1.2 ГОСТ 27559-87, п.3.1 ГОСТ 13586.2-81, п.3.4 ГОСТ 13496.4-93 п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 27494-87 ГОСТ 27560-87 ГОСТ 13496.7-97, п.6 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Жмых подсолнечный |  | 19.1 Отбор проб 19.2 Цвет и запах 19.3 Внешний вид 19.4 Массовая доля влаги 19.5 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 19.6 Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество 19.7 Массовая доля сырой клетчатки, в пересчете на сухое вещество 19.8 Металломагнитная примесь 19.9 Нитраты 19.11 Посторонние примеси 19.12 Кислотное число 19.13 Перекисное число 19.14 Зараженность вредителями или наличие следов заражения 19.15 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 19.16 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 19.17 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 80-96 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13979.0-86, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 13979.4-68, пп.2, 3 ГОСТ 80-96, п.3.2.1 ГОСТ 13979.1-68, п.3 ГОСТ 13979.6-69, п.3 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 80-96, п.5.3 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Жмых рапсовый |  | 20.1 Отбор проб 20.2 Цвет, запах 20.4 Массовая доля влаги 20.5 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 20.6 Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество 20.7 Массовая доля сырой клетчатки, в пересчете на сухое вещество 20.8 Металломагнитная примесь 20.9 Нитраты 20.10 Посторонние примеси 20.11 Кислотное число 20.12 Перекисное число 20.13 Зараженность вредителями или наличие следов заражения 20.14 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 20.15 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 20.16 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 11048-95 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13979.0-86, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 13979.4-68, пп.2, 3 ГОСТ 13979.1-68, п.2 ГОСТ 13979.6-69, п.3 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 11048-95, п.5.3 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 11048-95, п.5.5 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Шрот подсолнечный |  | 21.1 Отбор проб 21.2 Цвет, запах 21.3 Массовая доля влаги 21.4 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 21.5 Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество 21.6 Массовая доля сырой клетчатки, в пересчете на сухое вещество 21.7 Металломагнитная примесь 21.8 Нитраты 21.9 Посторонние примеси 21.10 Массовая доля остаточного количества растворителя (бензина) 21.11 Кислотное число 21.12 Перекисное число 21.13 Зараженность вредителями или наличие следов заражения 21.14 Массовая доля жира 21.14 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 21.15 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 21.16 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 11246-96 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13979.0-86, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 13979.4-68, пп.2, 3 ГОСТ 13979.1-68, п.2 ГОСТ 13979.6-69, п.3 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 11246-96, п.6.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 11246-96, п.6.4 ГОСТ 11246-96, Пр.В ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Шрот соевый кормовой тостированный |  | 22.1 Отбор проб 22.2 Цвет, запах 22.3 Массовая доля влаги 22.4 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 22.5 Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество 22.6 Массовая доля сырой клетчатки, в пересчете на сухое вещество 22.7 Металломагнитная примесь 22.8 Зараженность вредителями или наличие следов заражения 22.9 Нитраты 22.10 Посторонние примеси 22.11 Активность уреазы 22.12 Массовая доля остаточного количества растворителя (бензина) 22.13 Массовая доля жира 22.14 Кислотное число 22.15 Перекисное число 22.16 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 22.17 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 22.18 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 12220-96 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13979.1-68, п.1 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 13979.4-68, пп.2, 3 ГОСТ 13979.1-68, п.1 ГОСТ 13979.6-69, п.3 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 12220-96, п.5.4 ГОСТ 13979.9-69 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Шрот рапсовый тостированный |  | 23.1 Отбор проб 23.2 Цвет, запах 23.3 Массовая доля влаги 23.4 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 23.5 Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество 23.6 Массовая доля сырой клетчатки, в пересчете на сухое вещество 23.7 Металломагнитной примеси 23.8 Нитраты 23.9 Посторонние примеси 23.10 Массовая доля остаточного количества растворителя (бензина) 23.11 Массовая доля жира 23.12 Кислотное число 23.13 Перекисное число 23.14 Зараженность вредителями или наличие следов заражения 23.15 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 23.16 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 23.17 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 30257-95 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13979.0-86, п.2 СТБ 1056-98 СТБ 1036 ГОСТ 13979.4-68, пп.2, 3 ГОСТ 13979.1-68, п.2 ГОСТ 13979.6-69, п.3 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 30257-95, п.5.3 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГСТ 30257-95, п.5.5 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3506-2010 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Провит |  | 24.1 Отбор проб 24.2 Внешний вид, цвет, запах 24.3 Крупность помола 24.4 Массовая доля влаги 24.5 Массовая доля сырого протеина 24.6 Массовая доля белка по Барштейну 24.7 Массовая доля сырой клетчатки 24.8 Массовая доля золы 24.9 Металломагнитная примесь 24.10 Массовая доля жира 24.11 Кислотное число 24.12 Перекисное число 24.13 Токсичность 24.14 Нитраты 24.15 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 24.16 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ТУ РБ 300042160. 001-2001 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 ГОСТ 28178-89 ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 28178-89, п.7 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 28178-89 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.15-97, п.7 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 28178-89, п.20 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 30823-2002 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных |  | 25.1 Отбор проб 25.2 Внешний вид 25.3 Запах 25.4 Крупность помола 25.5 Массовая доля влаги 25.6 Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество 25.7 Массовая доля хлористого натрия 25.8 Металломагнитная примесь 25.9 Посторонняя примесь 25.11 Массовая доля кальция 25.12 Массовая доля фосфора 25.13 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 25.14 Кислотное число 25.15 Перекисное число 25.16 Токсичность 25.17 Нитраты 25.18 Массовая доля карбамида 25.19 Содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) 25.20 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 2116-2000 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 ГОСТ 7636-85, п.8.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 7636-85, п.8.3 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 7636-85, п.3.5.1 ГОСТ 7636-85, п.8.4 ГОСТ 7636-85, п.8.14 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4 ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 29136-91 ГОСТ 13496.19-93, п.2 СТБ 1721-2007, п.3 ГОСТ 30823-2002 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Мука кормовая животного происхождения |  | 26.1 Отбор проб 26.2 Внешний вид и запах 26.3 Крупность помола 26.4 Массовая доля влаги 26.5 Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество 26.6 Массовая доля сырой клетчатки, в пересчете на сухое вещество 26.7 Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте 26.8 Массовая доля кальция 26.9 Массовая доля фосфора 26.10 Металломагнитная примесь 26.11 Кислотное число 26.12 Перекисное число 26.13 Нитраты 26.14 Определение жира 26.15 Содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) 26.16 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 26.17 Содержание радионуклидов стронция-90 (УА) | ГОСТ 17536-82 ВСП № 10 от 10.02.2011(в редакции № 33, от 20.05.2011) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17681-82, п.1 СТБ 1056-98 ГОСТ 17536-82, п.1.5 ГОСТ 17681-82, п.2.1 ГОСТ 17681-82, п.2.3 ГОСТ 17681-82, п.2.9 ГОСТ 17681-82, п.2.11 ГОСТ 17681-82, 2.7 ГОСТ 17681-82, п.2.13 ГОСТ 17681-82, п.2.12 ГОСТ 17681-82, п.2.2 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 17536-82, п.2.4 ГОСТ 30823-2002 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. МВИ. МН 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. Белково – витаминные минеральные добавки |  | 27.1 Отбор проб 27.2 Внешний вид и цвет 27.3 Запах 27.4 Массовая доля влаги 27.5 Крупность размола 27.6 Зараженность вредителями хлебных запасов 27.7 Металломагнитная примесь 27.8 Массовая доля сырого протеина 27.9 Массовая доля сырой клетчатки 27.10 Массовая доля хлорида натрия 27.11 Содержание фосфора 27.12 Содержание кальция 27.13 Нитраты 27.14 Кислотное число 27.15 Перекисное число 27.16 Массовая доля жира 27.17 Содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) 27.18 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | СТБ 1150-2007 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1150-2007, п.5.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 ГОСТ 26657-97, п.4 ГОСТ 26570-95, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 30823-2002 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Дерть |  | 28.1 Отбор проб 28.2 Внешний вид и цвет 28.3 Запах 28.4 Массовая доля влаги 28.5 Крупность и массовая доля не размолотых зерен 28.6 Металломагнитная примесь 28.7 Зараженность вредителями хлебных запасов 28.8 Токсичность 28.9 Нитраты 28.10 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 28.11 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 28.12 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ТУ РБ 600024008. 070-2001 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ТУ ВУ 600024008.070-2001, п.4.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.7-97, пп.4, 5 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Добавка кормовая |  | 29.1 Отбор проб 29.2 Внешний вид и цвет 29.3 Запах 29.4 Массовая доля влаги 29.5 Крупность 29.6 Металломагнитная примесь 29.7 Зараженность вредителями хлебных запасов 29.8 Токсичность 29.9 Наличие спорыньи 29.10 Нитраты 29.11 Кислотное число 29.12 Перекисное число 29.13 Размер гранул 29.14 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 29.15 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин -фуманизин В1 29.16 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ТУ ВY 600024008. 110-2005 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ТУ ВУ 600024008.110- 2005, п.3.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.7-97, пп.4, 5 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 22834-87, п.3.5 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 2560-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Премиксы для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы |  | 30.1 Обор проб 30.2 Внешний вид и цвет 30.3 Запах 30.4 Массовая доля влаги 30.5 Крупность 30.6 Металломагнитная примесь 30.7 Нитраты 30.8 Зараженность вредителями хлебных запасов 30.9 Содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) 30.10 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | СТБ 1079-97 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1079-97, п.6.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 26573.3-85 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 30823-2002 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |
| 31. Крупка комбикормовая |  | 31.1 Обор проб 31.2 Цвет 31.3 Запах 31.4 Массовая доля влаги 31.5 Крупность 31.6 Металломагнитная примесь 31.7 Нитраты 31.8 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 28078-89 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 ГОСТ 28078-89, п.3.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.19-93, п.2 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Комбикорма гранулированные |  | 32.1 Отбор проб 32.2 Внешний вид, цвет 32.3 Запах 32.4 Влажность 32.5 Крошимость 32.6 Диаметр, длина гранул 32.7 Водостойкость 32.8 Нитраты 32.9 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 22834-87 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 ГОСТ 22834-87, п.3.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 28497-90, п.2 ГОСТ 22834-87, п.3.5 ГОСТ 28758-97, п.4 ГОСТ 13496.19-93, п.2 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Комбикорма – концентраты для свиней |  | 33.1 Отбор проб 33.2 Внешний вид и цвет 33.3 Запах 33.4 Влажность 33.5 Крупность и массовая доля целых семян 33.6 Металломагнитная примесь 33.7 Зараженность вредителями хлебных запасов 33.8 Токсичность 33.9 Массовая доля сырого протеина 33.10 Массовая доля сырой клетчатки 33.11 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 33.12 Массовая доля жира 33.13 Массовая доля хлорида натрия 33.14 Кислотное число 33.15 Перекисное число 33.16 Наличие спорыньи 33.17 Нитраты 33.18 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 33.19 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин -фуманизин В1 33.20 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 9267-68 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 9267-68, п.3.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.7-97, пп.4, 5 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 13496.15-97, п.4 ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН. 2560-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. Комбикорм «Эконом класса» |  | 34.1 Отбор проб 34.2 Внешний вид и цвет 34.3 Запах 34.4 Влажность 34.5 Крупность 34.6 Металломагнитная примесь 34.7 Зараженность вредителями хлебных запасов 34.8 Токсичность 34.9 Массовая доля сырого протеина 34.10 Массовая доля сырой клетчатки 34.11 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 34.12 Массовая доля жира 34.13 Массовая доля хлорида натрия 34.14 Размер гранул 34.15 Кислотное число 34.16 Перекисное число 34.17 Наличие спорыньи 34.18 Нитраты 34.19 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 34.20 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин -фуманизин В1 34.21 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ТУ ВY 600024008. 134-2008 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ТУ ВУ 600024008. 134-2008, п.3.1 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.7-97, п.4,5 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 13496.15-97, п.4 ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 2560-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. Комбикорма для сеголеток, двухлеток и трехлеток прудовых карповых рыб, комбикорм гранулированный, малокомпонентный для двух- и трехлетоков карпа |  | 35.1 Отбор проб 35.2 Внешний вид и цвет 35.3 Запах 35.4 Массовая доля влаги 35.5 Крупность 35.6 Массовая доля сырого протеина 35.7 Массовая доля сырой клетчатки 35.8 Массовая доля кальция 35.9 Массовая доля фосфора 35.10 Металломагнитная примесь 35.11 Зараженность вредителями хлебных запасов 35.12 Кислотное число 35.13 Перекисное число 35.14 Токсичность 35.15 Нитраты 35.16 Размер гранул 35.17 Водостойкость 35.18 Крошимость гранул 35.19 Наличие спорыньи 35.20 Массовая доля жира 35.21 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 35.22 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 35.23 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ТУ РБ 600024008. 102-2004 ТУ ВY 100035627. 009-2007 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ТУ РБ 600024008.102-2004, п.3.2 ТУ ВУ 100035627.009- 2007, п.3.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4 ГОСТ 13496.9-96, п.4 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 13496.7-97, п.4,5 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 28758-97 ГОСТ 28497-90 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 13496.15-97, п.4 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Комбикорма для свиней |  | 36.1 Отбор проб 36.2 Внешний вид и цвет 36.3 Запах 36.4 Крупность 36.5 Массовая доля сырого протеина 36.6 Массовая доля сырой клетчатки 36.7 Массовая доля кальция 36.8 Массовая доля фосфора 36.9 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 36.10 Массовая доля натрия 36.11 Массовая доля хлоридов 36.12 Металломагнитная примесь 36.13 Зараженность вредителями хлебных запасов 36.14 Токсичность 36.15 Наличие спорыньи 36.16 Нитраты 36.17 Массовая доля влаги 36.18 Кислотное число 36.19 Перекисное число 36.20 Размер гранул 36.21 Массовая доля сырого жира 36.22 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 36.23 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин -фуманизин В1 36.24 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | СТБ 2111-2010 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 СТБ 2111-2010 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4 ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 13496.1-98, п.4 ГОСТ 13496.1-98, п.4 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.7-97, п.4,5 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 13496.15-97, п.4 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН. 2560-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. Комбикорма для сельскохозяйственной птицы |  | 37.1 Отбор проб 37.2 Внешний вид и цвет 37.3 Запах 37.4 Массовая доля влаги 37.5 Крупность 37.6 Металломагнитная примесь 37.7 Зараженность вредителями хлебных запасов 37.8 Массовая доля сырого протеина 37.9 Массовая доля сырой клетчатки 37.10 Массовая доля кальция 37.11 Массовая доля фосфора 37.12 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 37.13 Массовая доля натрия 37.14 Массовая доля хлоридов 37.15 Токсичность 37.16 Наличие спорыньи 37.17 Нитраты 37.18 Кислотное число 37.19 Перекисное число 37.20 Размер гранул 37.21 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 37.22 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин -фуманизин В1 37.23 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | СТБ 1842-2008 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 СТБ 1842-2008, п.7.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4 ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 13496.1-98, п.4 ГОСТ 13496.1-98, п.4 ГОСТ 13496.7-97, п.4,5 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.18-85 МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 22834-87, п.3.5 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 2560-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Комбикорма (концентраты) для крупного рогатого скота |  | 38.1 Отбор проб 38.2 Внешний вид и цвет 38.3 Запах 38.4 Массовая доля влаги 38.5 Крупность и массовая доля целых семян 38.6 Металломагнитная примесь 38.7 Зараженность вредителями 38.8 Массовая доля хлорида натрия 38.9 Нитраты 38.10 Токсичность 38.11 Массовая доля сырого протеина 38.12 Массовая доля сырой клетчатки 38.13 Массовая доля кальция 38.14 Массовая доля фосфора 38.15 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 38.16 Размер гранул 38.17 Наличие спорыньи 38.18 Содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) 38.19 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 38.20 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 9268-90 ТУ РБ 600024008. 091-2003 ВСП № 10 от 10.02.2011 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 22834-87, п.3.2 ТУ РБ 600024008.091-2003, п.3.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.7-97, п.4,5 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4 ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ Р 52471-2005 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. Мука ржаная хлебопекарная |  | 39.1 Отбор проб 39.2 Цвет, запах, вкус, хруст 39.3 Влажность 39.4 Зольность 39.5 Крупность 39.6 Металломагнитная примесь 39.7 Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов 39.8 Число падения 39.9 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 39.10 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 39.11 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | ГОСТ 7045-90 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования к товарам, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27668-88, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 27558-87, п.3 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 27494-87, п.3.3 ГОСТ 27560-87, п.3 ГОСТ 20239-74, п.3.1.2 ГОСТ 27559-87, п.3.1 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. Мука пшеничная |  | 40.1 Отбор проб 40.2 Цвет, запах, вкус, хруст 40.3 Влажность 40.4 Зольность 40.5 Крупность 40.6 Сырая клейковина (количество) 40.7 Сырая клейковина (качество) 40.8 Металломагнитная примесь 40.9 Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов 40.10 Белизна муки 40.11 Объёмный выход и формоустойчивость хлеба 40.12 Число падения 40.13 Содержание токсичных элементов: -мышьяк, кадмий, свинец -ртуть 40.14 Содержание микотоксинов: -ДОН -охратоксин А -афлотоксин В1 -зеараленон -Т2 токсин 40.15 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) | СТБ 1666-2006 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования к товарам, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.10 № 299 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27668-88, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 27558-87, п.3 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 27494-87, п.3.3 ГОСТ 27560-87 ГОСТ 27839-88, п.4.3 ГОСТ 27839-88, п.4.4 ГОСТ 20239-74, п.3.1.2 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26361-84 ГОСТ 27669-88 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 2480-2006 МВИ. МН 2785-2007 МВИ. МН 2478-2006 МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 1181-99 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 14.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. Кость суповая |  | 41.1 Отбор проб 41.2 Внешний вид, цвет 41.3 Запах 41.4 Посторонние примеси 41.5 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 41.6 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | ГОСТ 16147-88 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16147-88, п.3.1 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 16147-88, п.3.2 ГОСТ 16147-88, п.3.3 ГОСТ 16147-88, п.3.5 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |
| 42. Полуфабрикаты мясные натуральные |  | 42.1 Отбор проб 42.2 Внешний вид, цвет и запах, свежесть 42.3 Массовая доля соединительной и жировой ткани 42.4 Массовая доля жировой ткани 42.5 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 42.6 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | СТБ 1020-2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 Гост 7269-79, п.2 СТБ 1020-2008, п.7.15 СТБ 1020-2008, п.7.16 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |
| 43. Продукты из шпика |  | 43.1 Отбор проб 43.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус, запах 43.3 Массовая доля поваренной соли 43.4 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 43.5 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | СТБ 742-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 9959-91, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. Фарши |  | 44.1 Отбор проб 44.2 Внешний вид, цвет, запах 44.3 Массовая доля поваренной соли 44.4 Массовая доля влаги 44.5 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 44.6 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | ТУ РБ 200622436. 200-2003 ТУ РБ 06735139. 021-99 ТУ РБ 190227567. 004-2005 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76, п.2 ГОСТ 9957-73, п.2 ГОСТ 9793-74, п.4 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |
| 45. Полуфабрикаты. Колбаски сырые |  | 45.1 Отбор проб 45.2 Внешний вид, консистенция, вид и цвет фарша на разрезе, вкус, запах 45.3 Массовая доля поваренной соли 45.4 Массовая доля влаги 45.5 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 45.6 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | ТУ РБ 06735139. 020-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 9959-91, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 ГОСТ 9793-74, п.4 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |
| 46. Колбасы вареные, сосиски и сардельки, ветчины |  | 46.1 Отбор проб 46.2 Внешний вид, консистенция, вид фарша на разрезе, запах, вкус 46.3 Массовая доля влаги 46.4 Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) 46.5 Массовая доля нитрита натрия 46.6 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 46.7 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | СТБ 126-2004 ТУ ВY1000359571. 020-2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 9959-91, п.4 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 ГОСТ 8558.1-78, п.4.1 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. Колбасы варено - копченые салями |  | 47.1 Отбор проб 47.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус 47.3 Массовая доля влаги 47.4 Массовая доля поваренной соли 47.5 Массовая доля нитрита натрия 47.6 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 47.7 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | ТУ РБ 200662436. 013-2006 ТУ РБ 37505574. 005-2000 ТУ РБ 067351139. 006-97 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 9959-91, п.4 ГОСТ 9793-74 п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 ГОСТ 8558.1-78, п.4.1 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |
| 48. Колбасы полукопченые |  | 48.1 Отбор проб 48.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус 48.3 Массовая доля влаги 48.4 Массовая доля поваренной соли 48.5 Массовая доля нитрита натрия 48.6 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 48.7 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | СТБ 196-98 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 9959-91, п.4 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 ГОСТ 8558.1-78, п.4 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |
| 49. Полуфабрикаты для кормления животных |  | 49.1 Отбор проб 49.2 Внешний вид 49.3 Запах 49.4 Посторонние примеси 49.5 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА) 49.6 Содержание токсичных элементов: - мышьяк, кадмий, свинец - ртуть | ТУ РБ 02906526. 017-95 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 ГОСТ 7269-79, п.2.3 ГОСТ 7269-79, п.2.5 ТУ РБ 02906526.017-95, п.4.6 МВИ 179-95 ГОСТ 30538-97 МВИ. МН 1642-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. Вода питьевая |  | 50.1 Отбор проб 50.2 Содержание радионуклидов цезия-137 (ОА) | СТБ 1188-99 СанНиП 10-124 РБ 99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 МВИ. МН 1181-2007 |
| 51. Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания |  | 51.1 Мощность эквивалентной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ. МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                     Т.А. Николаева