|  | # Приложение №1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2370 |
|  | от «30» июня 2004 г. |
|  | на бланке № на 12 лиcтах |

Область аккредитации  от  «01»  февраля 2013 года

(новая редакция)

Лаборатории электрофизических измерений  Открытого акционерного общества                 «Барановичский райагросервис»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 П.4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 2.Электроуста-новки (в т.ч. на животноведческих фермах) |  |  | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. |  | ТКП 181-2009 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п. 4.3.20 | МВИ.БР 01-2011 |
| 3.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 п.4.3 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 101-2011 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.Заземляющие устройства |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6. п.4.3 п.4.3.8.2-п.4.3.8.4 ТКП181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 01-2011 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.БР 03-2009 |
| 5.Электромон-тажные работы 5.1.Установка счетчиков и электропроводка к ним |  | Определение высоты от уровня пола до коробки зажимов счетчика |  |  | ТКП 339-2011 п.4.2, п.5.2, п.8.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Установка счетчиков и электропроводка к ним |  | Определение длины концов провода при присоединении счетчиков к электропроводке |  |  | ТКП 339-2011 п.4.2, п.8.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2.Заземлители |  | Определение наименьших размеров круглых и прямоугольных заземлителей |  |  | ТКП 339-2011 п.п.4.3,8.7 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.3.Заземляющие и нулевые защитные проводники |  | Определение минимальных размеров заземляющих и нулевых проводников |  |  | ТКП 339-2011 п.4.3, п.8.7 СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.258, 3.259 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от стен помещения до заземляющих и нулевых защитных проводников при прокладке |  |  | ТКП 339-2011 п.п.4.3, п.8.7 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.4.Открытые электропроводки внутри помещений |  | Определение высоты от уровня пола или площадки обслуживания |  |  | ПУЭ §§ 2.1.52, 2.1.53 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между проводами при прокладке изолированных пересекающихся проводов (кабелей) |  |  | ПУЭ §2.1.55 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Открытые электропроводки внутри помещений |  | Определение сечения электропроводки |  |  | ПУЭ §2.1.33 табл.2.1.2 §2.1.14 табл.2.1.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету от провода (кабеля) до поверхности основания, конструкций и деталей из сгораемых материалов |  |  | ПУЭ §2.1.33, §2.1.14 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету от трубы (кабеля) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов |  |  | ПУЭ §2.1.37, §2.1.39 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между защищенными и незащищенными проводами, кабелем и трубопроводами при их пересечении |  |  | ПУЭ §§ 2.1.56, 2.1.57 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.5.Электропроводки в чердачных помещениях |  | Определение высоты установки от уровня пола |  |  | ПУЭ §2.1.69 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.6.Наружные электропроводки |  | Определение расстояния от проводов до поверхности земли (дороги) |  |  | ПУЭ §2.1.76 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между проводами в пролете, до стен и опорных конструкций |  |  | ПУЭ §2.1.77 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от проводов (вводов) до поверхности земли, крыши |  |  | ПУЭ §2.1.79 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 5.7.Токопроводы напряжением до 1 кВ |  | Определение расстояния от токоведущих частей токопроводов и шинопроводов до трубопроводов и технологического оборудования |  |  | ТКП 339-2011 п.5.1.3, п.5.1.4 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между проводами и от проводов до стен зданий и заземленных конструкций |  |  | ТКП 339-2011 п.5.1.3, п.5.1.4 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты размещения токопроводов в крановых пролетах |  |  | ТКП 339-2011 п.5.1.3, 5.1.4 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.8.Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |
| - прокладка кабельных линий в земле |  | Определение глубины прокладки кабеля |  |  | ПУЭ §§ 2.3.15, 2.3.83, 2.3.84 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния по горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке |  |  | ПУЭ §2.3.86 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от кабелей до стволов деревье |  |  | ПУЭ §2.3.87 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету от кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопровода, теплопровода при их параллельной прокладке |  |  | ПУЭ §2.3.88 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Кабельные линии |  | Определение расстояния в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при их параллельной прокладке |  |  | ПУЭ §2.3.89 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от кабеля до оси пути железной дороги и электрифицированной дороги при их параллельной прокладке |  |  | ПУЭ §2.3.90 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| - прокладка кабельных линий в земле |  | Определение расстояния от кабеля до оси трамвайного пути при их параллельной прокладке |  |  | ПУЭ §2.3.91 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния прокладки кабеля от автомобильной дороги при их параллельной прокладке |  |  | ПУЭ §2.3.92 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния прокладки кабельных линий до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ и опор ВЛ при их параллельной прокладке |  |  | ПУЭ §2.3.93 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между кабельными линиями и другими кабелями при их пересечении |  |  | ПУЭ §2.3.94 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между кабелем и трубопроводом (нефте- и газопроводом) при их пересечении |  |  | ПУЭ §2.3.95 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Кабельные линии |  | Определение расстояния между кабелем и перекрытием теплопровода в свету при их пересечении |  |  | ПУЭ §2.3.96 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение глубины заложения кабельных линий при пересечении с железными и автомобильными дорогами |  |  | ПУЭ §2.3.97 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем при установке на кабельных линиях кабельных муфт |  |  | ПУЭ §2.3.100 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| - прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях |  | Определение сечения кабеля |  |  | ПУЭ §2.3.123 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение глубины прокладки кабеля и расстояния между группой силовых кабелей и группой контрольных кабелей |  |  | ПУЭ §2.3.123 табл.2.3.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение наружного диаметра пучка кабелей, высоты слоев пучка кабелей в одном коробе и расстояния между огнепреградительными поясами внутри коробов |  |  | ПУЭ §2.3.124 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 5.9.Шины, провода, кабели распределительных устройств и подстанций |  | Определение расстояния между неизолированными токоведущими частями |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.10.Установка распределительных устройств в электропомещениях |  | Определение ширины и высоты проходов в свету |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния до наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты расположения над проходами неогражденных неизолированных токоведущих частей |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты размещения ограждения над проходами |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты ограждения неизолированных токоведущих частей |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение длины и ширины прохода; ширины и высоты дверей |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 5.11.Установка распределительных устройств в производственных помещениях |  | Определение высоты ограждения Определение расстояния от сетчатого, сплошного или смешанного ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение ширины проходов |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.12.Установка распределительных устройств на открытом воздухе |  | Определение высоты установки от уровня планировки |  |  | ТКП 339-2011 п.6.1,8.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.13.Размещение и установка электрооборудования |  | Расстояние между корпусом машины и стеной здания или между корпусами, между торцами рядом стоящих машин при наличии прохода с другой стороны машин |  |  | ПУЭ §5.1.13, 5.1.14 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение ширины прохода обслуживания |  |  | ПУЭ §§ 5.1.13, 5.1.14 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты и ширины площадки обслуживания |  |  | ПУЭ §5.1.19 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.14.Наружное освещение |  | Определение высоты установки светильников уличного освещения |  |  | ПУЭ §6.3.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Наружное освещение |  | Определение расстояния от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или ее цоколя) для светильников уличного освещения |  |  | ПУЭ §6.3.20 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.15.Электрооборудование специальных установок |  | Определение расстояния между вводным устройством, распределительными щитами, распределительными пунктами и групповыми щитами и трубопроводами, газопроводами и газовыми счетчиками |  |  | ТКП 339-2011 п.8.3.8 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.16.Осветительная арматура и патроны |  |  | Определение сечения жил проводки |  | ПУЭ §§ 6.5.12, 6.5.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.17.Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций |  |  |  | Определение расстояния горизонтально положенных проводов от плит перекрытия | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке | СНиП 3.05.06-85 п.3.35 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение зазора между плинтусом, стеной и полом | СНиП 3.05.06-85 п.3.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение толщины защитного слоя над каналом (трубой) и длины канала между протяжными нишами или коробками | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.39, 3.40 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 5.18.Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах |  |  |  | Определение расстояния между точками крепления при прокладке открыто положенных стальных труб и вертикально положенных трубах (стояках) | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.47, 3.45 табл. 1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение заглубления трубы при скрытой прокладке в полу | СНиП 3.05.06-85 п.3.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение расстояния между протяжными коробками (ящиками) | СНиП 3.05.06-85 п.3.49 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.19.Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах |  |  |  | Определение глубины прокладки трубы | СНиП 3.05.06-85 п.3.50 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение расстояния между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке | СНиП 3.05.06-85 п.3.51 табл.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение толщины бетонного раствора над трубами | СНиП 3.05.06-85 п.3.52 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение высоты защищающей стальной конструкции | СНиП 3.05.06-85 п.3.54 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.20.Прокладка проводов и кабелей на стальном канате |  |  |  | Определение стрелы провеса каната между креплениями | СНиП 3.05.06-85 п.3.29 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 5.21.Устройство внутренних электрических сетей |  |  |  | Определение глубины прокладки кабельных линий | ТКП45-4.04-149-2009 глава 16 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение высоты установки выключателей от уровня пола | ТКП 45-4.04-149-2009 глава 16 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение высоты установки розеток от уровня пола | ТКП45-4.04-149-2009 глава 16 ТКП 339-2011 п.8.5.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.22.Электрическое отопление и горячее водоснабжение 5.23.Искусствен-ное освещение |  |  |  | Определение высоты установки выключателей на стене от уровня пола Определение высоты установки датчиков температур от уровня пола Определение расстояния от приборов электроотопления до материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 Установка сетевых указателей «Выход» Установка светильников дежурного освещения | ТКП 45-4.04-149-2009 глава 16 ТКП 339-2011 п.8.5.9 ТКП45-4.04-149-2009 П.17.16 ТКП45-4.04-149-2009 П.17.11 ТКП 45-2.2.-22-2006 п. 6.1.9 ТКП45-4.04-149-2009 п. 8.11 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева