Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2054

от 31 марта 2004 года

на бланке №

на 12 листах

Область аккредитации от «30» апреля  2010 года

объединенной химической лаборатории

Производственного коммунального унитарного предприятия

«Волковысское коммунальное хозяйство»

| Наименование объекта или вида испыта-ний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая (вода холодная и горячая) 15.02.2013 | 13. 060. 20 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001, СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | # СТБ ГОСТ Р 51592-2001 # СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | Органолептические показатели и показатели химического состава |  |  |
|  |  | Вкус и привкус при 20С | # Сан П и Н # 10-124 РБ 99 # Питьевая вода. # Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. | ГОСТ 3351-74 п.3 |
|  |  | Запах при 20С и при нагревании до 60С |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
|  |  | Цветность |  | ГОСТ 3351-74 п.4 |
|  |  | Температура |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. Методы химического анализа вод. М.1977г. с.642 |
|  |  | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 4192-82 п.3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая (холодная и горячая) | 13. 060. 20 | Водородный показатель (рН) | # Сан П и Н # 10-124 РБ 99 # Питьевая вода. # Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. | Водородный показатель, потенциометрический метод Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, Л., 1977, с. 31. |
|  |  | Жесткость общая |  | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2. |
|  |  | Марганец |  | ГОСТ 4974-72 п.4. |
|  |  | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |
|  |  | Окисля- емость перманга натная |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под ред. А. П. Шицковой, Москва.: «Медицина» 1981, с.76. |
|  |  | Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п.3 |
|  |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
|  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3. |
|  |  | Хлор остаточный активный |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3. |
|  |  | Цинк |  | ГОСТ 18293-72 п.4 |
|  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
|  |  | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 |
|  |  | # Микробиологические показатели |  |  |
|  |  | Термото- лерантные коли- формные бактерии | # Сан П и Н 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. |
|  |  | Общие коли формные бактерии |  | # МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 # Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая горячая и холодная | 13. 060. 20 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | # Сан П и Н # 10-124 РБ 99 # Питьевая вода. # Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. # Контроль качества. | # МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.4.3.4. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. |
|  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. |
|  |  | Цисты лямблий |  | Санитарно-паразитологическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования. Инструкция по применению № 209-1203. Утв. 13.10.2004г. Гл. гос. Сан. Врачом РБ М. И. Римжа. |
| Вода под-земная (артезианские скважи-ны) | 13. 060. 10 | Аммиак и ионы аммония | # Сан П и Н # 10-124 РБ 99 # Питьевая вода. # Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. | ГОСТ 4192—82 п.3 ГОСТ 24902-81 Общие требования к полевым методам анализа |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  | МВИ рН (водородный показатель) потенцио-метрическим методом (Руководство по химиче-скому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, Л., 1977, с 31) ГОСТ 24902-81 |
|  |  | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2. |
|  |  | Жесткость общая |  | ГОСТ 4151-72; |
|  |  | Цинк |  | ГОСТ 18293-72 п.4; |
|  |  | Молибден |  | ГОСТ 18308-72; |
|  |  | Мышьяк |  | ГОСТ4152-89; |
|  |  | Марганец |  | ГОСТ 4974-72 п.4 |
|  |  | Медь |  | ГОСТ 4388 -72 п.2 |
|  |  | Нитраты |  | # ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 4192-82 п.4. |
|  |  | Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода подзем-ная | 13. 060. 10 | Сухой остаток | Сан. П и Н 10-124 РБ 99. | ГОСТ 18164-72 |
|  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | ### Микробиологические показатели |  |  |
|  |  | Общие колиформ-ные бактерии | # Сан П и Н # 10-124 РБ 99 # Питьевая вода. # Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. | МУК РБ № 11-10-1-2002. Са-нитарно-микробиологический анализ питьевой воды. |
|  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002. Санитарно-микробиоло-гический анализ питьевой воды. |
|  |  | Цисты лямблий |  | Санитарно-паразитологическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования. Инструкция по применению № 209-1203. Утв. 13.10.2004г. Гл. гос. Сан. Врачом РБ М. И. Римжа. |
| Вода поверхно-стная | 13. 060. 10 | Отбор проб | # ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ИСО 5667-14-2002. Часть 14. | # ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001, инструкция по отбору проб Государственного комитета Республики Беларусь по экологии от 16.02.1994г. СТБ ИСО 5667-14-2002 Качество воды. Отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и проведению анализа. |
|  |  | # Органолептические показатели и показатели химического состава |  |  |
|  |  | #### Запах | Сан П и Н 2.1.2.12-33-2005 | Д.2.1.13.4 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова Л.:Гидрометиоиздат,1977г.-с.28-29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода поверхностная | 13. 060. 10 | Температура, прозрачность | Сан П и Н 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требова- ния к охране поверхно-стных вод от загрязне ний. ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ № Д.2.1.46, температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по хим. анализу вод. А.Д.Семенов, Л.; Гидрометиоиздат, 1997г. с. 19 |
|  |  | Азот аммонийный |  | МВИ № 2.1.1.3, № 2.2.1.37-0007. МВИ концентрации ионов аммония, фотометрическим методом с реактивом Несслера. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г.-с.167. |
|  |  | Био- химическое потребление кислорода |  | Методика № 2.1.5.2. МВИ концентрации БПК стандартным методом. Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,2005г.-с.110. |
|  |  | Взвешенные вещества |  | Методика № 2.1.7. МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Ч.1.Мн.:НТЦ «АПИ»,1997г.-с.116-120 |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  | Методика 2.1.30. МВИ определения рН потенциометрическим методом. Ч.3.Мн.:НТЦ «АПИ», 2005г.-с.148-152 |
|  |  | Железо общее |  | Методика № 2.1.10.2. МВИ концентрации железа (111) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой . Ч.1. Мн. : НТЦ «АПИ».1997г.-с.120-126 |
|  |  | Кислород растворен-ный |  | Методика № 2.1.16.2. МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,2005 г.-с.138-145 |
|  |  | Нитраты |  | Методика № 2.2.36.3. МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Ч.1. Мн. : НТЦ «АПИ».1997г.-с.209-214. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода поверхно-стная | 13. 060. 10 | Нитриты | Сан П и Н 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требова- ния к охране поверхно-стных вод от загрязне ний. ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.37.4. МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Ч.2. Мн. : НТЦ «АПИ».1997г.-с.144-149 |
|  |  | СПАВ |  | МВИ № 2.1.35.1. концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим. Ч.2.Мн. : НТЦ «АПИ»,1997г.-с.159-167 |
|  |  | Сульфаты |  | № 2.1.36.6 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г.-с142-148 |
|  |  | Сухой остаток |  | Методика № 2.1.78. МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод под ред. Ю.Ю, Лурье. М.: Химия, 1973г.-с.47; М.:Химия,1974г.-с.27. |
|  |  | Фосфаты |  | Методика № 2.1.40.2. МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой (Сб. утв. Методик, ч.1, с.166, 2005. |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | Методика № 2.1.45. МВИ ХПК (химическое потребление кислорода) титриметрическим методом (Сб. утв. методик, ч.3, с.164 изд. 2005г) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода поверхно-стная | 13. 060. 10 | Хлориды | Сан П и Н 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требова- ния к охране поверхно-стных вод от загрязне ний. | Методика № 2.1.44.6. МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с солями ртути (Сб. утв. методик, ч.1, с.172, 2005г.) |
|  |  | Хром |  | Методика № 2.1.46.1. МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенил-карбазидом (Сб. утв. методик, ч.3, с.167 год изд. 2005) Ю.Ю Лурье, с.152, 1984. |
|  |  | ### Микробиологические показатели |  |  |
|  |  | Общие коли-формные бактерии | Сан П и Н 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требова- ния к охране поверхно-стных вод от загрязне ний. Сан П и Н 2.1.2.12-33-2005 | Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов. Инструкция по применению № 037-0409 Утв. Главным санитарным врачом РБ В.И.Качан от 08.05.2009 г. |
|  |  | Общее мик-робное число |  |  |
|  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409 от 08.05.2009 г. |
|  |  | Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды. Инструкция по применению № 65-0605. Утв. 14.06.2005 г. Гл. гос. Сан. Врачом РБ М.И. Римжа, Инструкция № 037-0409 от 08.05.2009 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная | 13. 060. 30 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструк ция по отбору проб. Минск, БНИЦ «Экология», 1994 | # СТБ ГОСТ Р 51592-2001. # Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, Минск, БНИЦ «Экология», 1994 СТБ ИСО 5667-14-2002 Качество воды. Отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и проведению анализа. |
|  |  | Органолептические показатели и показатели химического состава |  |  |
|  |  | Температура | Разреше-ние Мин-природы РБ на спе-циальное водопо-льзование № Бел- Грд-27 от 01 марта 2010 г., до 19 февраля 2011г. | МВИ № 2.2.2.67-0025 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д Семенова. Гидрометеоиздат, Л., 1977, с.19. |
|  |  | Запах |  | Д.2.2.11. Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю.Лурье М.: Химия,1984г. с.62-63 |
|  |  | Азот аммонийный |  | Методика № 2.2.1.3. МВИ концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) фотометрическим методом с реактивом Несслера.Ч.1, Мн. : НТЦ «АПИ»,1997г.-с.190 |
|  |  | Биохимичес-кое потреб-ление кисло-рода (БПК) |  | Методика № 2.2.10.4. МВИ концентрации БПК стандартным методом. Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.102-116; Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ», 2005г.-с.110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная | 13. 060. 30 | Взвешенные вещества | Разреше-ние Мин-природы РБ на спе-циальное водопо-льзование № Бел- Грд-27 от 01 марта 2010 г., до 19 февраля 2011г. Решение Волковысского райисполкома Нормати-вы ПДК №358 от 25.04.2006 | Методика № 2.2.13.1. МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.116-120 |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  | Методика № 2.2.15. МВИ рН потенциометрии-ческим методом Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.201-204 |
|  |  | Железо общее |  | Методика № 2.2.16.1. МВИ концентрации железа (111) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.120-126 |
|  |  | Кислород растворен ный |  | Методика 2.2.36.1 МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру. «Аналитическая химия промышленных сточных вод» Ю.Ю.Лурье,М. :Химия,1984г. –с.177-182 |
|  |  | Нитраты |  | Методика № 2.2.36.3. МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.209-214 |
|  |  | Нитриты |  | Методика № 2.2.37.4. МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.- с.214-220 |
|  |  | Синтетиче-ские поверхност-но-активные вещества (СПАВ) ани-оноактивные |  | МВИ № 2.2.44.1 концентрации (суммарной) анионоактивных СПАВ фотометрическим методом. Ч.2. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.159-167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная | 13. 060. 30 | Сульфаты | Разреше-ние Мин-природы РБ на спе-циальное водопо-льзование № Бел- Грд-27 от 01 марта 2010 г., до 19 февраля 2011 г. Решение Волковысского райиспол-кома «Нормати-вы ПДК загрязне ний сточных вод коммунальной канализации №358 от 25.04.2006 | Методика № 2.2.47.5. МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом Ч.2. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.247-251 |
|  |  | Сухой остаток |  | Методика № 2.2.50.2. МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом Ч.1. . Мн.: НТЦ «АПИ», 2005 с.253 |
|  |  | Фосфаты |  | МВИ №2.2.55.2. Фотометрический метод с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. СЭВ, Унифицированные методы анализа вод, ч.1, с.696, 1977г. Ю.Ю. Лурье. М., Химия, 1984, с. 211) |
|  |  | ХПК, химическое потребление кислорода |  | Методика № 2.2.58.1. МВИ ХПК бихроматным методом Ч.3.Мн.: НТЦ «АПИ», 2005г.-с.216-221 |
|  |  | Хлориды |  | Методика № 2.2.59.5. МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с солями ртути. Ч.1.Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-с.161-166 |
|  |  | Нефтепродукты |  | Методика №2.2.34.3 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,2005г.-с.187-192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная Вода сточная (выпуск очищен-ных стоков в реку) | 13. 060. 30 | Хром | Разреше-ние на спец.водо-пользование № Бел- Грд-27 от 01 марта 2010 г., до 19 февраля 2011 г. | Методика 2.2.61.3. МВИ концентрации хрома фотомет-рическим методом с дифенил-карбазидом. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д Семенова.Л.: «Гидрометеоиздат»,1977г. с.183-186 |
|  |  | Хлор активный |  | Методика № Д.2.2.52 МВИ концентрации активного хлора титриметрическим методом. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод.М., Химия, 1984, с.227-229. |
|  |  | ## Микробиологические показатели |  |  |
|  |  | Общие колиформ ные бактерии | Сан П и Н 2.1.2.12-33-2005. | Инструкция № 037-0409 Санитарно- бактериологический, санитарно- вирусологический и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов. Утв.11.05.2009 г. Гл. санитарный врач РБ. |
|  |  |  |  | Инструкция № 037-0409 Санитарно- бактериологический, санитарно- вирусологический и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов. Утв.11.05.2009 г. Гл. санитарный врач РБ. |
|  |  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная (выпуск очищен-ных стоков в реку) | 13. 060. 30 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Экспресс-методы санитарно –паразитологического исследования объектов окружающей среды. Инструкция по применению № 65-0605. Утв.14.06.2005г. Главным государственным санитарным врачом РБ М.И.Римжа. |
| Дезинфи-цирую-щие средства | 11. 080. 20 | Массовая доля активного хлора в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 п.4 | ГОСТ 1692-85 п.4 ГОСТ 18190-72 |

Директор Гродненского ЦСМС ____________В.М.Шиш

подпись                             ФИО