|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3129 |
|  | от «30» декабря 2009 года на бланке № _______ на 10 листах |

Область аккредитации от «01» марта 2013 года

(новая редакция)

### электролаборатории

Общества с ограниченной ответственностью  «РемЭлектрикаСтрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методом испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 2 Воздушные линии ВЛИ 0,4 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.30.6 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 3 Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.8.3.1, Б.8.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 | МВИ.БР 02-2009 |
| 4 Трансформаторы тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 5 Трансформаторы напряжения (электромагнитные трансформаторы) |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 6 Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2009 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | - Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |  |
|  |  | - Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.6, 4.3.5.4 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ.БР 101-2009 |  |
| 8 Заземляющие устройства |  | - Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  | ТКП 339-2011 п. 4.3.2.13, 4.3.5.12, 4.3.8.3, 4.3.8.4, ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ.БР 03-2009 |  |
|  |  | - Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, 4.3.5.4, табл. 4.3.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ.БР 101-2009 |  |
|  |  | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 |  | МВИ.БР 03-2009 |  |
| 9.Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установка счетчиков и электропроводка к ним |  | - Определение высоты от уровня пола до коробки зажимов счетчика |  | ТКП 339-2011 п. 4.2.5.2 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение длины концов провода при присоединении счетчиков к электропроводке |  | ТКП 339-2011 п. 4.2.5.7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Заземлители |  | 9.2.1 Определение наименьших размеров круглых и прямоугольных заземлителей |  | ТКП 339-2011 п. 4.3.4 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Заземляющие и нулевые защитные проводники |  | - Определение минимальных размеров заземляющих и нулевых проводников |  | ТКП 339-2011 табл. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 СНиП 3.05.06-85 п.3.258, 3.259 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния от стен помещения до заземляющих и нулевых защитных проводников при прокладке |  | ПУЭ §1.7.85 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Открытые электропроводки внутри помещений |  | - Определение высоты от уровня пола или площадки обслуживания |  | ПУЭ §§ 2.1.52, 2.1.53 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния в свету между проводами при прокладке изолированных пересекающихся проводов (кабелей) |  | ПУЭ п.п. 2.1.52, 2.1.53 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение сечения электропроводки |  | ПУЭ п. 2.1.33 т 2.1.2, п.2.1.14 т. 2.1.1 ТКП 339-2011 п.8.4.4 табл. 8.1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния в свету от провода (кабеля) до поверхности основания, конструкций и деталей из сгораемых материалов |  | ПУЭ §2.1.37 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Открытые электропроводки внутри помещений |  | - Определение расстояния в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов |  | ПУЭ §2.1.39 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния в свету между защищенными и незащищенными проводами, кабелем и трубопроводами при их пересечении |  | ПУЭ п.2.1.39 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Электропроводки в чердачных помещениях |  | 9.5.1 Определение высоты установки от уровня пола |  | ПУЭ §2.1.69 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Наружные электропроводки |  | - Определение расстояния от проводов до поверхности земли (дороги) |  | ПУЭ §2.1.76 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния между проводами в пролете. Определение расстояния от проводов до стен и опорных конструкций |  | ПУЭ п.2.1.77, п. 2.1.79 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния от проводов (вводов) до поверхности земли, крыши |  | ПУЭ §2.1.79 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Токопроводы напряжением до 1 кВ |  | - Определение расстояния от токоведущих частей токопроводов и шинопроводов до трубопроводов и технологического оборудования |  | ТКП 339-2011 п.5.1.3.3 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Токопроводы напряжением до 1 кВ |  | - Определение расстояния в свету между проводами и от проводов до стен зданий и заземленных конструкций |  | ТКП 339-2011 п.5.1.3.4 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение высоты размещения токопроводов в крановых пролетах |  | ТКП 339-2011 п.5.1.3.9 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| - прокладка кабельных линий в земле |  | - Определение глубины прокладки кабеля |  | ПУЭ п. п. 2.3.15, 2.3.83, 2.3.84, 2.3.86, 2.3.87, 2.3.88, 2.3.89, 2.3.90, 2.3.91, 2.3.92, 2.3.93, 2.3.94, 2.3.95, 2.3.96, 2.3.97, 2.3.100 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния по горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке |  | ПУЭ §2.3.86 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния от кабелей до стволов деревьев |  | ПУЭ §2.3.87 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния в свету от кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопровода, теплопровода при их параллельной прокладке |  | ПУЭ §2.3.88 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях |  | - Определение сечения кабеля |  | ПУЭ п.2.3.123, 2.3.123.т.2.3.1, 2.3.124 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Кабельные линии - прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях |  | - Определение наружного диаметра пучка кабелей, высоты слоев пучка кабелей в одном коробе и расстояния между огнепреградительными поясами внутри коробов |  | ПУЭ §2.3.124 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Шины, провода, кабели распределительных устройств и подстанций |  | 9.9.1 Определение расстояния между неизолированными токоведущими частями |  | ТКП 339-2011 п.6.1.4.1, 6.1.4.2 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Установка распределительных устройств в электропомещениях |  | - Определение ширины и высоты проходов в свету |  | ТКП 339-2011 п.6.1.6.1-1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния до наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей |  | ТКП 339-2011 п.6.1.6.1-2 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями |  | ТКП 339-2011 п.6.1.6.1-3 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение высоты расположения над проходами неогражденных неизолированных токоведущих частей |  | ТКП 339-2011 п.6.1.6.1-5 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение высоты размещения ограждения над проходами |  | ТКП 339-2011 п.6.1.6.1-6 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Установка распределительных устройств в электропомещениях |  | - Определение высоты ограждения неизолированных токоведущих частей |  | ТКП 339-2011 п.6.1.6.2 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение длины и ширины прохода; ширины и высоты дверей |  | ТКП 339-2011 п.6.1.6.1-7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Установка распределительных устройств в производственных помещениях |  | - Определение высоты ограждения |  | ТКП 339-2011 п.6.1.7.1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния от сетчатого, сплошного или смешанного ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства |  | ТКП 339-2011 п.6.1.7.1 п.6.1.4.1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение ширины проходов |  | ТКП 339-2011 п.6.1.7.1 п.6.1.6.1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Установка распределительных устройств на открытом воздухе |  | 9.12.1 Определение высоты установки от уровня планировки |  | ТКП 339-2011 п.6.1.8.1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Размещение и установка электрооборудования |  | - Расстояние между корпусом машины и стеной здания или между корпусами, между торцами рядом стоящих машин при наличии прохода с другой стороны машин |  | ПУЭ §5.1.13, 5.1.14, 5.1.19, |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение ширины прохода обслуживания |  | ПУЭ §§ 5.1.13, 5.1.14 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение высоты и ширины площадки обслуживания |  | ПУЭ §5.1.19 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Наружное освещение |  | - Определение высоты установки светильников уличного освещения |  | ПУЭ §6.3.1, 6.3.20 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или ее цоколя) для светильников уличного освещения |  | ПУЭ §6.3.1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Электрооборудование специальных установок |  | 9.15.1 Расстояние между щитами и трубопроводами |  | ТКП 339-2011 п.6.8.2.5, 8.2.7, 8.3.8 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Осветительная арматура и патроны |  | 9.16.1 Определение сечения жил проводки |  | ПУЭ п.п. 69.5.12, 6.5.13 ТКП 339-2011 п.8.4.4 табл. 8.1 п. 8.4..14 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций |  | - Определение расстояния горизонтально положенных проводов от плит перекрытия |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 3.37, 3.39, 3.40 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.35 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение зазора между плинтусом, стеной и полом |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.37 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение толщины защитного слоя над каналом (трубой) и длины канала между протяжными нишами или коробками |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.39, 3.40 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций |  | - Линейные размеры ограничивающих расстояний |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.33, 3.35, 3.40 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах |  | - Определение расстояния между точками крепления при прокладке открыто положенных стальных труб и вертикально положенных трубах (стояках) |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.49 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение заглубления трубы при скрытой прокладке в полу |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.48 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния между протяжными коробками (ящиками) |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.49 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Линейные размеры ограничивающих расстояний |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.45 табл.1 п.п. 3.47, 3.48, 3.49 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах |  | - Определение глубины прокладки трубы |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.50, 3.51 т.2, п.3.52, 3.54 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.51 табл.2 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение толщины бетонного раствора над трубами |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.52 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах |  | - Определение высоты защищающей стальной конструкции |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.54 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Линейные размеры ограничивающих расстояний |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.50, 3.51табл.2 п.п. .3.52, 3.54 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Прокладка проводов и кабелей на стальном канате |  | - Определение стре провеса каната между креплениями |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.29 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Линейные размеры ограничивающих расстояний |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.28 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Устройство внутренних электрических сетей |  | - Определение глубины прокладки кабельных линий |  | ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.1 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение высоты установки выключателей от уровня пола |  | ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.29 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| - Устройство внутренних электрических сетей |  | - Определение высоты установки розеток от уровня пола |  | ТКП 45-4.04-149-2009п.п. 16.29, 16.37 ТКП 339-2011 п.8.5.6 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Определение расстояния от штепсельных розеток и выключателей до газовых трубопроводов |  | ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.30 ТКП 339-2011 п.8.5.7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - Линейные размеры ограничивающих расстояний |  | ТКП 45-4.04-149-2009 п.п. 16.3, 16.13, 16.15, 16.23, 16.29, 16.30, 16.33, 16.36, 16.37, 16.48 ПУЭ §2.1.52 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |