|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2383 |
|  | от «30» ноября 2004 года на бланке №___________ |

Область аккредитации от «30» июня 2012 года на 8 листах

### производственной лаборатории

### Открытого акционерного общества «Жабинковский сахарный завод»

(новая редакция)

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Сахар-песок |  | - Отбор образцов, подготовка образцов | ГОСТ 21-94 СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009г № 63 | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26968-86 п.1 СТБ 1036-97 |
|  |  | - Внешний вид, вкус, запах, чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | - Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-98 |
|  |  | - Массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12570-98 |
|  |  | - Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
|  |  | - Массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-93 п.5 |
|  |  | - Цветность |  | ГОСТ 12572-93 п.2 Методика определения цветности и мутности сахарных растворов Утв. зам. председателя концерна «Белгоспищепром» 28.12.2007, согл. начальником упр. координации и развития сахарной и кондитерской отраслей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахар-песок |  | - Массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 21-94 СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009г № 63 | ГОСТ 12575-2001 п.4 |
|  |  | - Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - Плесневые грибы |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | - Дрожжи |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | - Массовая доля крахмала | Не нормируется | Сахар. Методика определения массовой доли крахмала методом фотометрического анализа Утв. Председателем Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 04.08.2006 |
| 2 Сахар белый |  | - Отбор образцов, подготовка образцов | СТБ 2086-2010 (с 01.07.2013) СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009г № 63 | ГОСТ 112569-99 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26968-86 п.1 СТБ 1036-97 |
|  |  | - Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-98 |
|  |  | - Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 |
|  |  | - Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12575-2001 п.4 |
|  |  | - Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
|  |  | - Массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-93 п.5 |
| 01.03.2013 |  | - Цветность |  | ГОСТ 12572-93 п.2 |
| Сахар белый |  | - Внешний вид, вкус, запах, чистота раствора | СТБ 2086-2010 (с 01.07.2013) СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009г № 63 | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | - Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - Плесневые грибы |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | - Дрожжи |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | - Массовая доля крахмала | Не нормируется | Сахар. Методика определения массовой доли крахмала методом фотометрического анализа Утв. Председателем Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 04.08.2006 |
| 3 Меласса свекловичная |  | - Отбор образцов, подготовка к испытаниям | ГОСТ 30561-98 СТБ 2084-2010 | ГОСТ 30561-98 п.7.1 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ 2084-2010 п.5.1 |
|  |  | - Массовая доля сахара |  | ГОСТ 30561-98 п.7.4 СТБ 2084-2010 п.5.4 |
|  |  | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30561-98 п.7.3 СТБ 2084-2010 п.5.3 |
|  |  | - Величина рН |  | ГОСТ 30561-98 п.7.6 СТБ 2084-2010 п.5.6 |
| 01.03.2013 |  | - Внешний вид, цвет, запах, вкус, растворимость в воде |  | ГОСТ 30561-98 п.7.2 СТБ 2084-2010 п.5.2 |
| Меласса свекловичная |  | - КМАФАнМ | ГОСТ 30561-98 СТБ 2084-2010 | ГОСТ 30561-98 п.7.7.3 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - Плесневые грибы |  | ГОСТ 30561-98 п.7.7.4 ГОСТ 10444.12-88 |
| 4 Меласса из тростникового сахара-сырца |  | - Отбор образцов, подготовка к испытаниям | ТУ BY 190239501.114-2005 | ГОСТ 30561-98 п.7.1 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 |
|  |  | - Массовая доля сахара |  | ГОСТ 30561-98 п.7.4 |
|  |  | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30561-98 п.7.3 |
|  |  | - Величина рН |  | ГОСТ 30561-98 п.7.6 |
|  |  | - Внешний вид, цвет, запах, вкус, растворимость в воде |  | ГОСТ 30561-98 п.7.2 |
|  |  | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 30561-98 п.7.7.3 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - Плесневые грибы |  | ГОСТ 30561-98 п.7.7.4 ГОСТ 10444.12-88 |
| 5 Жом свекловичный сырой |  | - Отбор образцов, подготовка образцов | ТУ РБ 190239501.065-2003 | ТУ РБ 190239501.065-2003 п.2 СТБ 1036-97 |
|  |  | - Цвет, запах |  | ТУ РБ 190239501.065-2003 п.3.2 |
|  |  | - Массовая доля сухих веществ |  | ТУ РБ 190239501.065-2003 п.3.5.2 СТБ 2053-2010 (п.6.4) |
|  |  | - Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 13456-82 Э (п.3.7) |
| 6 Жом сушеный гранулированный |  | - Отбор образцов, подготовка образцов | СТБ 2053-2010 ГОСТ 13456-82Э | СТБ 2053-2010 п.6.1 СТБ 1036-97 |
|  |  | - Цвет, запах, внешний вид |  | СТБ 2053-2010 п.6.3 |
|  |  | - Массовая доля влаги |  | СТБ 2053-2010 п.6.4 |
|  |  | - Массовая доля несгранулированного сушеного жома |  | СТБ 2053-2010 п.6.10 |
|  |  | - Содержание ферромагнитных примесей |  | СТБ 2053-2010 п.6.9 |
|  |  | - Размер гранул |  | СТБ 2053-2010 п.6.13 |
| 7 Сахар желирующий |  | - Отбор образцов, подготовка образцов | ТУ BY 200037600.001-2007 | ГОСТ 12569-99 СТБ 1036-97 |
|  |  | - Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-98 |
|  |  | - Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 |
|  |  | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12570-98 |
|  |  | - Массовая доля металлопримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
|  |  | - Внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | - Массовая доля лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |
| 8 Вода питьевая |  | - Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | - Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» п.8.1 Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
| 9 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | 9.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |
| 10 Пищевые продукты |  | - Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утв. зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утв. зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
| Пищевые продукты 01.03.2013 |  | - Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 11 Пищевые добавки |  | - Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
|  |  | - Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия | СанПиН 13-10 РБ 2002 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 12 Сельскохозяйственное сырье |  | - Отбор образцов | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная), утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная), утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | - Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением МСХиП РБ от 20.05.2011 №33 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 13 Вода питьевая |  | - Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | - Определение объемной активности радионуклидов цезия | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |