Приложение № _1__

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.0336

от «04» марта 1997года

на бланке № 0010661

на 32 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» июля 2010 года

лаборатории испытаний и конструкторских исследований

Открытого акционерного общества  «Ольса»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые |  | ## Классификация | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2-41-2008 Раздел 6 | СТБ МЭК60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2-41-2008 Раздел 6 |
|  |  | ## Маркировка и инструкции | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2-41-2008 Раздел 7 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2-41-2008 Раздел 7 |
|  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 8 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 8 |
|  |  | Защита людей и оборудования обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные | СТБ МЭК 61032-2001 | СТБ МЭК 61032-2001 |
|  |  | Пуск электромеханических приборов | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 9 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 9 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 10 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 10 |

15.03.2013

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые |  | Нагрев | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 ###### СТБ IEС 60335-2-7-2007 ###### Раздел 11 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 ###### СТБ IEС 60335-2-7-2007 ###### Раздел 11 |
|  |  | Проверка превышения температуры катушек | ТУ РБ 05796431.005-96 п. 2.10 ГОСТ 8865-93 п. 2.1 | ТУ РБ 05796431.005-96 п. 4.23 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 13 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 13 |
|  |  | Перенапряжения переходного процесса | СТБ IEС 60335-1-2008, #### Раздел 14 | СТБ IEС 60335-1-2008, #### Раздел 14 |
|  |  | Динамические перегрузки по напряжению | #### ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 14 | #### ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 14 |
|  |  | Влагостойкость | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 15 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 15 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 16 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 16 |
|  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 17 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 17 |
|  |  | Износостойкость | СТБ IEС 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 18 | СТБ IEС 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые |  | Ненормальный режим работы | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 19 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 19 |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 19 (кроме приборов с нагревательными элементами) | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 19 (кроме приборов с нагревательными элементами)) |
|  |  |  |  | ТУ РБ 05796431.005-96 п. 4.29 |
|  |  |  |  | ТУ РБ 700099501.042-2005 п. 4.27 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 Раздел 20 СТБ МЭК 61032-2001 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 Раздел 20 СТБ МЭК 61032-2001 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 Раздел 21 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 #### Раздел 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 22 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 #### Раздел 22 |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 23 ГОСТ МЭК 60227-1-2002 п.5.6.1 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 23 ГОСТ МЭК 60227-1-2002 п.5.6.1 |
|  |  | ### Комплектующие изделия | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 24 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 24 |
|  |  | Соединители штепсельные бытового и аналогичного назначения | ГОСТ 7396.1-89 | ГОСТ 7396.1-89 |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, |
|  |  |  | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 Раздел 25 ГОСТ 7396.1-89 | СТБ МЭК 60335-2-41-2005, ГОСТ Р 52161.2.41-2008 Раздел 25 ГОСТ 7396.1-89 |
|  |  | Зажимы для внешних проводов | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 26 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, ##### Раздел 26 |
|  |  | Заземление | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 27 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 27 |
|  |  | Винты и соединения | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 28 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 29 СТБ МЭК 61032-2001 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 29 СТБ МЭК 61032-2001 |
|  |  | Теплостойкость | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 30 п.30.1 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 30 | СТБ IEС 60335-1-2008, ГОСТ Р 52161.1-2004, Раздел 30 п.30.1 СТБ IEС 60335-2-7-2007 Раздел 30 |
|  |  | Проверка на разрыв шнура крепления | ГОСТ 26287-84 п.3.17 | ГОСТ 26287-84 п.3.17 |
|  |  | Требования безопасности | ГОСТ 14087-88 п.2.2 | ГОСТ 14087-88 п.4.2 |
|  |  | Проверка на функционирование | ГОСТ 14087-88 п.2.4 | ГОСТ 14087-88 п.4.3 |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ 30345.0-95 раздел 8 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 8 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 30345.0-95 раздел 10 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 10 |
|  |  | #### Нагрев | ГОСТ 30345.0-95 раздел 11 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 11 |
|  |  | Ток утечки при рабочей температуре | ГОСТ 30345.0-95 раздел 13.1, 13.2 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 13.1, 13.2 |
|  |  | Влагостойкость | ГОСТ 30345.0-95 раздел 15 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 15 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ 30345.0-95 раздел 16 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 16 |
|  |  | Износостойкость | ГОСТ 30345.0-95 раздел 18 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы |  | Аномальный режим работы | ГОСТ 30345.0-95 раздел 19 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 19 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ 30345.0-95 раздел 20 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 20 |
|  |  | #### Механическая прочность | ГОСТ 30345.0-95 раздел 21 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 21 |
|  |  | Конструкция | ГОСТ 30345.0-95 раздел 22 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 22 |
|  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ 30345.0-95 раздел 23 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 23 |
|  |  | Комплектующие изделия | ГОСТ 30345.0-95 раздел 24 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 24 |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ 30345.0-95 раздел 25 (кроме 25.2) | ГОСТ 30345.0-95 раздел 25 (кроме 25.2) |
|  |  | Заземление | ГОСТ 30345.0-95 раздел 27 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 27 |
|  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию | ГОСТ 30345.0-95 раздел 29 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 29 |
|  |  | Теплостойкость | ГОСТ 30345.0-95 раздел 30.1 | ГОСТ 30345.0-95 раздел 30.1 |
| Машины стиральные бытовые |  | ## Проверка на безопасность | ГОСТ 8051-93 п.3.2.23 ГОСТ 30345.0-95 СТБ IEС 60335-2-7-2007 | ГОСТ 8051-93 п.3.2.23 ГОСТ 30345.0-95 СТБ IEС 60335-2-7-2007 |
| Машины ручные электрические и инструмент ручной электромеханический |  | Общие условия проведения испытаний | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 5 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 4 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 5 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Машины ручные электрические и инструмент ручной электромеханический |  | Классификация | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 7 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 6 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 7 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 6 |
|  |  | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 8 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 7 ГОСТ 30506-97 раздел 7 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 8 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 7 ГОСТ 30506-97 раздел 7 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 9 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 8 ГОСТ 30506-97 п. 8.6 (изоляционные материалы) | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 9 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 8 ГОСТ 30506-97 п. 8.6 (изоляционные материалы) |
|  |  | Пуск | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 10 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 9 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 10 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 9 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 11 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 10 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 11 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 10 |
|  |  | Нагрев | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 12 ГОСТ 12.2.013.0-91 пп. 11.1 – 11.5 ГОСТ 30506-97 п.11.4 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 12 ГОСТ 12.2.013.0-91 пп. 11.1 – 11.5 ГОСТ 30506-97 п.11.4 |
|  |  | Ток утечки | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 13 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 12 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 13 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 12 |
|  |  | Влагостойкость | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 14 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 14 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 14 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 14 |
| . |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Машины ручные электрические и инструмент ручной электромеханический |  |  |  |  |
|  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 15 СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 15 | ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 15 СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 15 |
|  |  | Надёжность | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп. 16.1; 16.2 ГОСТ 30506-97 п.16.2 | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп. 16.1; 16.2 ГОСТ 30506-97 п.16.2 |
|  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединительных с ними цепей | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 16 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 16 |
|  |  | Износостойкость | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 17 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 17 |
|  |  | Ненормальный режим работы | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 18 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 17 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 18 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 17 |
|  |  | Механические опасности | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 19 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 18 ГОСТ 30506-97 раздел 18 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 19 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 18 ГОСТ 30506-97 раздел 18 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 20 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 19 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 20 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 19 |
|  |  | Конструкция | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 21(кроме п.21.22) ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 20 (кроме п.20.13) | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 21(кроме п.21.22) ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 20 (кроме п.20.13) |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 22 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 21 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 22 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 21 |
|  |  | Комплектующие изделия | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 23 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 22 ГОСТ 30506-97 п.22.2 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 23 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 22 ГОСТ 30506-97 п.22.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Машины ручные электрические и инструмент ручной электромеханический |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 24 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 23 ГОСТ 30506-97 п.23.3 | ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 24 ГОСТ 30506-97 п.23.3 |
|  |  | ## Клеммы для внешних проводов | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 25 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 25 |
|  |  | Заземления | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 26 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 25 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 26 #### ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 25 |
|  |  | Винты и соединения | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 27 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел.26 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 27 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел.26 |
|  |  | Зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 28 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 27 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 28 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 27 |
|  |  | Теплостойкость | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 29.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 28 п. 28.1 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 29.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 28 п.28.1 |
|  |  | Стойкость к коррозии | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 30 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 29 | СТБ МЭК 60745-1-2006 раздел 30 #### ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования |  | ## Общие положения | СТБ 1390-2003 пп.4.1 – 4.12 | СТБ 1390-2003 пп.4.1 – 4.12 |
|  |  | ## Устройства для базирования, ориентирования и подачи заготовок на станке | СТБ 1390-2003 пп.5.1.1 – 5.1.10 | СТБ 1390-2003 пп.5.1.1 – 5.1.10 |
|  |  | ## Защитные устройства | СТБ 1390-2003 пп.5.2.1 – 5.2.3, , 5.2.4.1 – 5.2.4.3, 5.2.5.1 – 5.2.5.8, 5.2.6 – 5.2.10 | СТБ 1390-2003 пп.5.2.1 – 5.2.3, , 5.2.4.1 – 5.2.4.3, 5.2.5.1 – 5.2.5.8, 5.2.6 – 5.2.10 |
|  |  | ## Предохранительные и блокирующие устройства | СТБ 1390-2003 пп.5.3.1 – 5.3.6, 5.3.7 | СТБ 1390-2003 пп.5.3.1– 5.3.7 ТУ РБ 700099501.024-2001 п.4.8 |
|  |  | Органы управления | СТБ 1390-2003 пп.5.4.1 – 5.4.18 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 21752-76 ГОСТ 21753-76 ГОСТ 22613-77 ГОСТ 22614-77 | СТБ 1390-2003 пп.5.4.1 – 5.4.18 |
|  |  | Улавливающие и отсасывающие устройства | СТБ 1390-2003 пп.5.5.1-5.5.2 | СТБ 1390-2003 пп.5.5.1-5.5.2 МУ № 1719.77 |
|  |  | Проверка усилий на рукоятках | ТУ РБ 700099501.024-2001 п.2.1.5 ТУ РБ 700099501.044-2001 п.2.1.5 | ТУ РБ 700099501.024-2001 п.4.15 ТУ РБ 700099501.024-2001 п.4.15 |
|  |  | Техническое обслуживание, ремонт и наладка станка | СТБ 1390-2003 п.5.9 | СТБ 1390-2003 п.5.9 |
|  |  | Транспортирование и перемещение | СТБ 1390-2003 п.5.10.1, 5.10.2 | СТБ 1390-2003 п.5.10.1, 5.10.2 |
|  |  | Требования к мощности привода и массе станка | СТБ 1390-2003 приложение А | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 8 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 8 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 9 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 9 |
|  |  | ## Пуск | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 10 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 10 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 11 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 11 |
|  |  | ## Нагрев | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 12 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 12 |
|  |  | ## Проверка избыточной температуры подшипниковых узлов | ТУ РБ 700099501.024-2001 таблица 1 п.12 | ТУ РБ 700099501.024-2001 п.4.5 |
|  |  | ## Ток утечки | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 13 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 13 |
|  |  | Защита от проникновения посторонних твёрдых тел и влагостойкость | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 15 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 15 |
|  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 16 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 16 |
|  |  | Надежность | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 17 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 17 |
|  |  | Ненормальный режим работы | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 18 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 18 |
|  |  | ## Устойчивость и механическая безопасность | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 19 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 19 |
|  |  | ## Механическая прочность | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 20 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 20 |
|  |  | ## Конструкция | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 21, кроме п.21.13 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 21, кроме п.21.13 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования |  | ## Внутренняя проводка | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 22 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 22 |
|  |  | ## Комплектующие изделия | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 23, кроме п.23.8 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 23, кроме п.23.8 |
|  |  | Подключение к сети и внешние кабели и шнуры | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 24 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 24 |
|  |  | ## Заземление | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 26 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 26 |
|  |  | ## Винты и соединения | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 27 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 27 |
|  |  | ## Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 28 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 28 |
|  |  | ## Теплостойкость | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 29 п.29.1 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 29 п.29.1 |
|  |  | ## Коррозионная стойкость | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 30 | СТБ МЭК 61029-1-99 раздел 30 |
|  |  | Проверка оборудования при колебаниях напряжения питания | ТУ РБ 700099501.024-2001 таблица 1 п.13 | ТУ РБ 700099501.024-2001 п.426 |
| Оборудование деревообрабатывающее в т.ч. строгальные, фрезерные, сверлильные, сверлильно-пазовальные, долбежные, круглопильные станки |  | Защитные устройства | ГОСТ 12.2.026.0-93 п.3.1 пп. 3.1.1. – 3.1.6; пп. 3.1.8 – 3.1.12 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 3.1.1. – 3.1.6; пп. 3.1.8 – 3.1.12 |
|  |  | Предохранительные и блокирующие устройства | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 3.2.1. – 3.2.10 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 3.2.1. – 3.2.10 |
|  |  | Органы управления | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 3.3.1. – 3.3.10 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 3.3.1. – 3.3.10 |
|  |  | Устройства для установления, закрепления и подачи заготовок и инструмента на станке | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 3.4.1. – 3.4.3 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 3.4.1. – 3.4.3 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование деревообрабатывающее в т.ч. строгальные, фрезерные, сверлильные, сверлильно-пазовальные, долбежные, круглопильные станки |  |  |  |  |
|  |  | Смазка, гидравлические и пневматические приводы | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 3.5 | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 3.5 |
|  |  | Устройства для удаления отходов | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 3.6.1 | ГОСТ 12.1.005.0-88 п. 3.2, приложение 2 п.892, МУ №1719-77 |
|  |  | Документация | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 3.9 | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 3.9 |
|  |  | Электрооборудование | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 4.1 – 4.8 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 4.1 – 4.8 |
|  |  | Специальные требования безопасности к конкретным группам деревообрабатывающего оборудования |  |  |
|  |  | Строгальные станки | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 5.4 | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 5.4 |
|  |  | Фрезерные станки | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 5.5 | ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 5.5 |
|  |  | Сверлильные, сверлильно-пазовальные и долбёжные станки | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.6.1 – 5.6.8 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.6.1 – 5.6.8 |
|  |  | Круглопильные станки, круглопильные узлы станков полуавтоматических и автоматических линий | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.1.1 – 5.7.1.5; пп. 5.7.2.1 – 5.7.2.11 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.1.1 – 5.7.1.5; 5.7.2.1 – 5.7.2.11 |
|  |  | Требования к средствам защиты, устанавливаемым на станках для поперечной распиловки | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.3.1 – 5.7.3.6 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.3.1 – 5.7.3.6 |
|  |  | Требования к средствам защиты, устанавливаемым на станках для смешанной распиловки | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.4.1 – 5.7.4.4 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.4.1 – 5.7.4.4 |
|  | 295201 | Требования к средствам защиты, устанавливаемым на станках для раскроя листовых материалов | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.5.1, 5.7.5.2 | ГОСТ 12.2.026.0-93 пп. 5.7.5.1, 5.7.5.2 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование машин и механизмов |  | Питание электроэнергией | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.4.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.4.3 |
|  |  | Температура воздуха | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.4.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.4.3 |
|  |  | Влажность | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.4.4 ГОСТ 15150-69 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.4.4 |
|  |  | Вибрация, удары и толчки | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.4.8 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.4.8 |
|  |  | Транспортирование и хранение | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.5 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.5 |
|  |  | Зажимы питающих проводов, выключающие аппараты и отделители | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 раздел 5 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 раздел 5 |
|  |  | Защита от ударов (поражения) электрическим током | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 6 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 6 |
|  |  | Защита оборудования | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 7 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 7 |
|  |  | Эквипотенциальные соединения | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 8 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 8 |
|  |  | Функции и цепи управления | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 9 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 9 |
|  |  | Операционный интерфейс и приборы управления, установленные на машине | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 10 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 10 |
|  |  | Электронное оборудование | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 11 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 11 |
|  |  | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 12 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 12 ГОСТ 14254-96 |
|  |  | #### Кабели и провода | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 13 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование машин и механизмов |  | Монтаж электропроводки | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 14 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 14 |
|  |  | Электродвигатели и сопутствующее оборудование | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 15 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 15 МЭК 60034-1 |
|  |  | Вспомогательное оборудование и освещение | ГОСТ МЭК60204-1-2002 п.16.1-16.2 | ГОСТ МЭК60204-1-2002 п.16.1-16.2 |
|  |  | Сигналы оповещения и маркировочные знаки | ГОСТ МЭК60204-1-2002 п.17.1-17.5 | ГОСТ МЭК60204-1-2002 п.17.1-17.5 |
|  |  | Техническая документация | ГОСТ МЭК60204-1-2002 п.18.1-18.10 | ГОСТ МЭК60204-1-2002 п.18.1-18.10 |
|  |  | Испытания и проверка |  |  |
|  |  | #### Общие положения | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.1 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.1 |
|  |  | #### Непрерывность цепи защиты | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 |
|  |  | #### Испытание сопротивления изоляции | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 |
|  |  | #### Испытание напряжением | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 |
|  |  | #### Защита от остаточных напряжений | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.5 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.5 |
|  |  | #### Функциональные испытания | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.6 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.6 |
|  |  | #### Испытания после ремонта или модернизации | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.7 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.7 |
| Рейсмусовые станки для односторонней обработки |  | Требования безопасности и указания по уменьшению степени риска: |  |  |
|  |  | Управления и командные устройства | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейсмусовые станки для односторонней обработки |  | Безопасность и надежность управления | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.1 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.1 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 приложение А.1.2.6 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 приложение А.1.2.6 |
|  |  |  | ГОСТ 30011.4.1-96 п.п. 5.1-5.3 | ГОСТ 30011.4.1-96 п.п. 5.1-5.3 |
|  |  |  | ГОСТ 30011.5.1-2002 п.п. 5.1-5.4 | ГОСТ 30011.5.1-2002 п.п. 5.1-5.4 |
|  |  |  | ГОСТ МЭК 60227-1-2002 п.п. 3.1, 4.1, 4.2 | ГОСТ МЭК 60227-1-2002 п.п. 3.1, 4.1, 4.2 |
|  |  |  | СТБ МЭК 60204-1-2002 п. 9.4.2.1 | СТБ МЭК 60204-1-2002 п. 9.4.2.1 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п.3.5 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п.3.5 |
|  |  | Расположение органов управления | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.2 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.2 |
|  |  | #### Запуск | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.3 СТБ МЭК 60204-1:2002 п. 9.2.5.2 | СТБ ЕН 860-2003 СТБ МЭК 60204-1:2002 п. 9.2.5.2 |
|  |  | Нормальная остановка | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.4 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. А.1.2.4 СТБ МЭК 60204-1:2002 п. 9.2.2 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.4 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. А.1.2.4 СТБ МЭК 60204-1:2002 п. 9.2.2 |
|  |  | Аварийное отключение | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.5 СТБ МЭК 60204-1:2002 п.п. 9.2.2, 9.2.5.4 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.5 СТБ МЭК 60204-1:2002 п.п. 9.2.2, 9.2.5.4 |
|  |  | Неполадки в энергообеспечении | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.7 СТБ МЭК 60204-1:2002 п. 7.5, абзацы 1-3 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.7 СТБ МЭК 60204-1:2002 п. 7.5, абзацы 1-3 |
|  |  | Неполадки в управлении | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.8, 5.1.1 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.1.8, 5.1.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейсмусовые станки для односторонней обработки |  | Меры защиты от опасностей, возникших от механических воздействий | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2 |
|  |  | Устойчивость | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.1 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.1 |
|  |  | Опасность поломки во время работы | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.2 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. 3.3 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.2 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. 3.3 |
|  |  | Конструкция держателя инструмента | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.3 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.3 |
|  |  | Конструкция держателя инструмента | DIN EN 847-1:2005 п.п. 3.5, 6.2.1, 6.1.2.2, 6.1.4, 7.6 | DIN EN 847-1:2005 п.п. 3.5, 6.2.1, 6.1.2.2, 6.1.4, 7.6 |
|  |  | Системы торможения | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.4 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4 |
|  |  | ## Устройства, уменьшающие возможность или последствия выбрасывания | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.5 | СТБ ЕН 860-2003 п.п. 5.2.5, .5.2.5.1, приложение С |
|  |  | ## Опорные поверхности и направляющие для обрабатываемой заготовки | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.6 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.6 |
|  |  | ## Предотвращение доступа к подвижным частям станка | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.7 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.7 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2002 п.п.3.22.1, 3.22.2, 3.22.4, 3.22.6, 3.23 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2002 п.п. 3.22.1, 3.22.2, 3.22.4, 3.22.6, 3.23 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п.п.4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.2.2.2 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.2.2.2 |
|  |  |  | ГОСТ ЕН 294 раздел 3 | ГОСТ ЕН 294 раздел 3 |
|  |  |  | СТБ ЕН 953:2005 раздел 6 | СТБ ЕН 953:2005 раздел 6 |
|  |  |  | ЕН 1088 | ЕН 1088 |
|  |  | ## Требования, предъявляемые к ограждающим и другим защитным устройствам | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.8 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейсмусовые станки для односторонней обработки |  | ## Меры защиты от опасностей, возникших от воздействия немеханического воздействия | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3 | СТБ ЕН 860-2003 п.п. 5.3, 5.3.3, 5.3.4 |
|  |  | ## Выброс стружки, пыли, газов | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.3 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.3 |
|  |  | ## Электричество | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.4 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.4 |
|  |  |  | СТБ МЭК 60204-1:2002 Разделы 6, 7 | СТБ МЭК 60204-1:2002 Разделы 6, 7 |
|  |  | ## Эргономика и обращение со станком | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.5 | СТБ ЕН 860-2003 п.п.5.3.5, 5.1.2 |
|  |  | ## Опасные вещества | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.10 | СТБ ЕН 860-2003 п.п.5.3.10, 5.3.3 |
|  |  | ## Неправильный монтаж | СТБ ЕН 860-2003 п.6.3 | СТБ ЕН 860-2003 п.6.3 |
|  |  | ## Отсоединение от системы энергообеспечения | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.16 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.16 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. 6.2.2 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. 6.2.2 |
|  |  |  | СТБ МЭК 60204-1:2002 п.п. 5.3, 5.6 | СТБ МЭК 60204-1:2002 п.п. 5.3, 5.6 |
|  |  | ## Техническое обслуживание | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.17 | СТБ ЕН 860-2003 п.5.3.17 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п.п.3.12, 5.5.1 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п.п.3.12, 5.5.1 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. А.1.6.1, п. А.1.2.5 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п. А.1.6.1, п. А.1.2.5 |
|  |  | ## Информация для пользователя | СТБ ЕН 860-2003 Раздел 6 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Раздел 5, п. А.1.7 | СТБ ЕН 860-2003 Раздел 6 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Раздел 5, п. А.1.7 |
| 1 | 2 | #### 3 | 4 | 5 |
| Рейсмусовые станки для односторонней обработки |  |  |  |  |
|  |  | ## Обозначение | СТБ ЕН 860-2003 п. 6.2 | СТБ ЕН 860-2003 п.6.2 |
|  |  |  | DIN EN 847-1:1997 | DIN EN 847-1:1997 |
|  |  | ## Руководство по эксплуатации | СТБ ЕН 860-2003 п.6.3 | СТБ ЕН 860-2003 п.6.2 |
|  |  |  | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 раздел 5 п.5.5 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 раздел 5 п.5.5 |
|  |  | ## Обязательные требования, предъявляемые к инструменту | СТБ ЕН 860-2003 Приложение А | СТБ ЕН 860-2003 Приложение А |
|  |  | ## Снижение риска путем конструирования ## Основные понятия, общие требования конструирования | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Раздел 3 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2002 | ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Раздел 3 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2002 |
|  |  |  | ГОСТ Р 51333-99 Раздел 7 | ГОСТ Р 51333-99 Раздел 7 |
|  |  | ## Съемные защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых съемных защитных устройств | ГОСТ Р 51342-99 | ГОСТ Р 51342-99 |
|  |  | ## Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону | ГОСТ Р 51334-99 | ГОСТ Р 51334-99 |
|  |  | ## Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела |  | ГОСТ Р 51335- 99 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия электротехнические. Требования безопасности |  | ## Общие требования | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.1.4 – 3.1.9 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.1.4 – 3.1.9 |  |
|  |  | ## Требования к изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.2.1, 3.2.2 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.2.1, 3.2.2 |  |
|  |  | Требования к защитному заземлению | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.3.1 – 3.3.12 | #### ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.3.1 – 3.3.12 |  |
|  |  | ## Требования к органам управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.4.1 – 3.4.15 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.4.1 – 3.4.15 |  |
|  |  | Требования к блокировке | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.5.1 – 3.5.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.5.1 – 3.5.3 |  |
|  |  | Требования к оболочкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.6.1 – 3.6.6 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.6.1 – 3.6.6 |  |
|  |  | Требования к зажимам и вводным устройствам | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.7.1 – 3.7.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.7.1 – 3.7.3 |  |
|  |  | Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.8.1 – 3.8.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.8.1 – 3.8.3 |  |
|  |  | Требования к маркировке и различной окраске | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.9.1 – 3.9.5 | ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.9.1 – 3.9.5 |  |
|  |  | Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 | ТУ на изделия |  |
| Деревообрабатывающее оборудование |  | Станки сверлильно-пазовальные. Основные параметры. Нормы точности | ГОСТ 7353-90 п.п. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.3, 3.3 | ГОСТ 7353-90 п.п. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.3, 3.3 |  |
|  |  | Станки радиально-сверлильные Нормы точности и жесткости | ГОСТ 98-83 п. 1.3.4 | ГОСТ 98-83 п. 1.3.4 |  |
|  |  | Станки деревообрабатывающие фрезерные Нормы точности и жесткости | ГОСТ 69-75 пп. 1.8, 2.1б, 1.11, 1.12 | ГОСТ 69-75 пп. 1.8а, 2.1б, 1.11, 1.12 |  |
|  |  | Станки фуговальные Нормы точности | ГОСТ 7097-78 пп. 1.1, 1.2, .1.3, 1.4, .6, 1.7, 2.1 | ГОСТ 7097-78 пп. 1.1, 1.2, .1.3, 1.4, .6, 1.7, 2.1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станки металлорежущие |  | Радиальное биение поверхности | ГОСТ 22267-76 раздел 15 метод 2 | ГОСТ 22267-76 раздел 15 метод 2 |
|  |  | #### Общие положения | ГОСТ 12.2.003-91 раздел 1 | ГОСТ 12.2.003-91 раздел 1 |
| Оборудование производственное |  | #### Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 раздел 2 | ГОСТ 12.2.003-91 раздел 2 |
|  |  | Общие требования к содержанию эксплутационной документации в части обеспечения безопасности производственного оборудования | ГОСТ 12.2.003-91 Приложение | ГОСТ 12.2.003-91 Приложение |
| Устройства комплектные низковольтные, в т. ч. устройство управления лифтом |  | #### Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 раздел 5 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 8.3.1 |
|  |  | Номинальный ток цепи управления НКУ | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 4.2 АЕИГ 656353.039 ТУ п. 1.3.2 | АЕИГ 656353.039 ТУ п.4.24 |
|  |  | Условия эксплуатации | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 Раздел 6 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 0439-1-2007 Раздел 6 |
|  |  | Механическая часть конструкции | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.1.1 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.1.1 |
|  |  | Зазоры, длины путей утечки и изоляционные промежутки | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.1.2 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.п. 8.2.5 |
|  |  | Выводы (зажимы) для внешних проводников | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007п. 7.1.3 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 8.3.1 |
|  |  | Оболочка (корпус) и степень защиты | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.2 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 8.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства комплектные низковольтные, в т. ч. устройство управления лифтом | 290201 | Превышение температуры | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.3 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 8.2.1 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.4.2, 7.4.3 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 пп. 8.2.3.1, 8.3.3 |
|  |  | Встроенные комплектующие элементы НКУ | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.6 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.6 |
|  |  | Внутреннее разделение НКУ ограждениями (барьерами) или перегородками | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.7 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.7 |
|  |  | Электрические соединения внутри НКУ ограждениями (барьерами) или перегородками | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.8 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.8 |
|  |  | Колебания входного напряжения | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.9.1 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.9.1 |
|  |  | Проверка диэлектрических свойств; диэлектрические испытания переменным напряжением до 10 кВт; сопротивление изоляции | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.1.2.3 | ГОСТ Р 51321.1-2000 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.п. 8.2.2, 8.3.2, 8.3.4 |
|  |  | Электрические контактные соединения | ГОСТ 10434-82 АЕИГ 656353.036 ТУ п. 1.4.22 АЕИГ 656353.039 ТУ п. 1.4.22 | ГОСТ 17441-84 АЕИГ 656353.036 ТУ п. 4.18 АЕИГ 656353.039 ТУ п. 4.18 |
|  |  | Испытание на помехоустойчивость (провал и прерывание питания) | АЕИГ 656353.036 ТУ п. 1.4.23 АЕИГ 656353.039 ТУ п. 1.4.23 | АЕИГ 656353.036 ТУ п. 4.21 АЕИГ 656353.039 ТУ п. 4.21 |
|  |  | Проверка на функционирование при номинальном напряжении сети | АИЕГ.656353.036 ТУ п.п.1.4.16, 2.1 АИЕГ.656353.039 ТУ п.п.1.4.16, 2.1 | АИЕГ.656353.036 ТУ п. 4.10 АИЕГ.656353.039 ТУ .п. 4.10 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства комплектные низковольтные, в т. ч. устройство управления лифтом |  |  |  |  |
|  |  | Проверка на функционирование и соответствие выходных параметров входным при напряжении питающей сети 0,85 и 1,1 Uн | АИЕГ.656353.036 ТУ п.1.4.15 АИЕГ.656353.039 ТУ п.1.4.15 | АИЕГ.656353.036 ТУ п. 4.11 АИЕГ.656353.039 ТУ п. 4.11 |
|  |  | Проверка срабатывания температуры защиты | АИЕГ.656353.036 ТУ п.1.4.14 АИЕГ.656353.039 ТУ п.1.4.14 | АИЕГ.656353.036 ТУ п. 4.12 АИЕГ.656353.039 ТУ п. 4.12 |
| Пневмопривод |  |  |  |  |
|  |  | Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию | ГОСТ 12.2.101-84 пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 ГОСТ 12.3.001-85 пп. 3.4; 3.5 | ГОСТ 12.2.101-84 пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 ГОСТ 12.3.001-85 пп. 3.4; 3.5 |
| Электроизгородь ИЭ-1 |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.12 ТУ РБ 14773177.001-2000 п.2.6 | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.12 ТУ РБ 1477.001-2000 п.4.8.3 |
|  |  | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.15 ТУ п.2.7 | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.15 ТУ п.4.8.4 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.16 ТУ п.2.5 | ТУ п.4.11 |
|  |  | Требования к электрическим параметрам | ТУ РБ 14773177.001-200 пп. 1.2.1…1.2.8, 2.2.3 | ТУ РБ 14773177.001-200 пп. 4.2.1…4.2.5 |
|  |  | Измерение сопротивления обмоток | ГОСТ 11828-86 раздел 3 | ГОСТ 11828-86 раздел 3 |
| Машины электрические вращающиеся |  | ## Измерение сопротивления изоляции обмоток | ГОСТ 11828-86 раздел 6 | ГОСТ 11828-86 раздел 6 |
|  |  | ## Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 11828-86 раздел 7 | ГОСТ 11828-86 раздел 7 |
|  |  | Требования безопасности | СТБ ГОСТ Р 50704-98 п.2.4; 2.8; 2.9; 2.11; 2.12; 2.13 | СТБ ГОСТ Р 50704-98 п.3.4 |
| Приборы бытовые кухонные с ручным приводом |  | Испытания на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 15150-69 | ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1.1, 201-1.2, 201-2.1, 201-2.2, 202, 203-205 ГОСТ 20.57.406-81 метод 203 – 205 (кроме 205-3) |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| Машины, приборы и другие технические изделия. |  | Влагоустойчивость | ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 15150-69 | ГОСТ 169962.1-89 метод 207-1, 207-2, 207-3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1, 208-1 ТУ РБ 700099501.057-2005 п.4.17 |
|  |  | Механические испытания Испытания на прочность при транспортировании | ГОСТ 23216-78 п. 5.2.4.1 | ГОСТ 23216-78 п. 5.2.4.1 ГОСТ 16962.2-90 метод 104-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 104- |
| Изделия электротехнические |  | Синусоидальная вибрация до 40 кг. | ГОСТ 17516.1-90 По группам механического исполнения; М1 – М13, М16, М25 – М29, М35, М36, М38 – М40, М42, М43. | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 20.57.406-81 метод 102-1, метод 103-1, (103-1.1 – 103-1.6) метод 103.2 |
|  |  |  | ТУ 700099501.025-2002 п. 1.1.13 ОСТ 32.146-2000 п. 4.3, Приложение Б | ТУ 700099501.025-2002 п. 4.20 ОСТ 32.146-2000 п. 7.2.1.1, 7.2.2.1 ГОСТ 28203-89 метод Fс |
|  |  | Удары многократного действия до 50 кг. | ГОСТ 17516.1-90 По группам механического исполнения М9 – М12, М17, М19, М21 – М24, М30 – М36, М-38. | ГОСТ 16962.2-90 метод 104-1 |
|  |  |  | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.13 ОСТ 32.146-2000 п. 4.3, Приложение Б | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.21 ОСТ 32.146-2000 п. 7.2.1.5, 7.2.2.1 ГОСТ 28215-89 метод Еb |
|  |  | Удары одиночного действия | ГОСТ 17516.1-90 По группе механического исполнений М | ГОСТ 16962.2-90 метод 106-1 ТУ РБ 700099501-025-2002 п.4.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия электротехнические |  | Проверка срока сохраняемости и типа внутренней упаковки | ГОСТ 23216-78 приложение 8 пп. 2.2, 1.4 | ГОСТ 23216-78 Рраздел 4 |
| Упаковка для изделий машиностроения |  | Общие требования | ГОСТ 23170-78 | ГОСТ 23170-78 |
| Изделия для обеспечения информационных технологий, электротехнические и приборостроения напряжением не более 72,5 кВ. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками |  | Проверка степени защиты; | ГОСТ 14254-96 | ГОСТ 14254-96 |
|  |  | от доступа к опасным частям IРХХА, IР1Х IРХХВ, IР2Х IРХХС, IР3Х IРХХД, IР4Х IР5Х | разделы 5.1, 7 | раздел 12.2 |
|  |  | от внешних твердых предметов IP1X- IP5Х | раздел 5.2 | раздел 13.2 |
|  |  | от проникновения воды | раздел 6 | раздел 14 |
|  |  | IPX1 | таблица 3 | п.14.2.1 рис.3 |
|  |  | IPX2 | таблица 3 | п.14.2.2 рис.3 |
|  |  | IPX3 | таблица 3 | п.14.2.3 рис.4 |
|  |  | IPX4 | таблица 3 | п.14.2.4 рис.4 |
|  |  | IPX5 | таблица 3 | п.14.2.4 рис.6 |
|  |  | IPX6 | таблица 3 | п.14.2.4 рис.6 |
|  |  | IPX8 | таблица 3 | п.14.2.8 |
| Фонарь |  | Проверка непрерывного горения лампы фонаря | ГОСТ 4677-82 п.2.26 | ГОСТ 4677-82 п.2.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонарь |  | Сопротивление изоляции зарядных устройств при нормальных климатических условиях испытаний | ГОСТ 4677-82 п.2.11 СТБ IEС 60598-1-2008 п. 10.2 | СТБ IEС 60598-1-2008 п. 10.2.1 |
|  |  | Электрическая прочность изоляции зарядных устройств при нормальных климатических условиях испытаний | ГОСТ 4677-82 п.2.12 СТБ IEС 60598-1-2008 п. 10.2 | СТБ IEС 60598-1-2008 п. 10.2.2 |
|  |  | Испытание на влагоустойчивость | ГОСТ 4677-82 п.2.10 СТБ IEС 60598-1-2008 п.9.3 | СТБ IEС 60598-1-2008 П.9.3.1 |
| Светотехнические изделия |  | Сопротивление изоляции | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.9 ТУ РБ 700099501.031-2004 п.1.1.0 ТУ РБ 700099501.046-2004 п.1.1.7 ТУ РБ 700099501.045-2004 п.2.6 ТУ РБ 700099501.047-2005 п.2.2 ТУ РБ 700099501.057-2005 п.2.4 ГОСТ 30337-95 п.1.1.14 СТБ IEС 60598-1-2008 п. 10.2 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.9 ТУ РБ 700099501.031-2004 п.1.1.0 ТУ РБ 700099501.046-2004 п.1.1.7 ТУ РБ 700099501.045-2004 п.2.6 ТУ РБ 700099501.047-2005 п.2.2 ТУ РБ 700099501.057-2005 п.2.4 ГОСТ 30337-95 п.1.1.14 СТБ IEС 60598-1-2008 п.. 10.2.1 |
|  |  | Электрическая прочность | ТУ РБ 700099501.025-2002 п. 1.1.10 ТУ РБ 700099501.031-2004 п. 1.1.11 ТУ РБ 700099501.046-2004 п. 1.1.8 ТУ РБ 700099501.045-2004 п.2.7 ТУ РБ 700099501.047-2005 п.2.3 ТУ РБ 700099501.057-2005 п.2.5 ГОСТ 30337-95 п.1.1.14 СТБ IEС 60598-1-2008 п.10.2 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.13 ТУ РБ 700099501.031-2004 п.4.13 ТУ РБ 700099501.046-2004 п.4.12 ТУ РБ 700099501.045-2004 п.4.17 ТУ РБ 700099501.047-2005 п.4.23 ТУ РБ 700099501.057-2005 п.4.16 ГОСТ 30337-95 п.1.1.14 СТБ IEС 60598-1-2008 п. 10.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светотехнические изделия |  | Пути утечки тока | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.11 ТУ РБ 700099501.031-2004 п.1.1.12 ТУ РБ 700099501.046-2004 пп.1.1.9 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.15 ТУ РБ 700099501.031-2004 п.4.15 ТУ РБ 700099501.046-2004 п.4.13 |
|  |  | Проверка тока утечки | ТУ РБ 700099501.046-2004 п. 2.3 | ТУ РБ 700099501.046-2004 п.4.29 |
|  |  | Проверка крепления цоколя к колбе | ТУ РБ 700099501.046-2004 п.1.1.5 | ТУ РБ 700099501.046-2004 п.4.5 |
|  |  | Проверка механической прочности в местах электрического соединения | ТУ РБ 700099501.057-2005 п.1.1.4 ГОСТ 30337-95 Приложение А.1.6 | ТУ РБ 700099501.057-2005 п.4.6 ГОСТ 30337-95 Приложение А.1.6 |
|  |  | Проверка на функционирование | ГОСТ 14087-88 п. 2.4 ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.4 | ГОСТ 14087-88ТУ п. 4.3 РБ 700099501.025-2002 п.4.6 |
|  |  | Измерение потребляемой мощности | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.2. | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.7 |
|  |  | Проверка маркировки | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.3 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.27 |
|  |  | Проверка комплектности | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.2. | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.26 |
|  |  | Проверка габаритных размеров ИС, размеров рабочей поверхности рассеивателя и изображения символа на рассеивателе | ГОСТ 25695-91 пп.1.4, 2.3 ТУ РБ 700099501.025-2002 пп.1.1.2., 1.1.3 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.2 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.5 |
|  |  | Проверка соответствия деталей и сборочных единиц ИС конструкторской документации | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.1 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.4 |
|  |  | Проверка винтов клеммных зажимов | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.1.1.16 | ТУ РБ 700099501.025-2002 п.4.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы однофазные однопостовые на напряжение 220 В для ручной дуговой сварки |  | Внешний осмотр, проверка на соответствие требованиям комплекту конструкт. документации | СТБ 1171-99 пп.4.12, 4.13 - 4.25, 5.7, 5.8, 5.17 | СТБ 1171-99 п.7.3 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции обмоток | СТБ 1171-99 п. 5.12 | СТБ 1171-99 п. 7.9 |
|  |  | Испытание электрической прочности изоляции трансформатора повышенным напряжением | СТБ 1171-99 п. 5.13 | СТБ 1171-99 п. 7.9 |
|  |  | Проверка защиты от перегрузок при неправильной эксплуатации | СТБ 1171-99 п. 5.6 | СТБ 1171-99 п. 7.13 |
|  |  | Проверка конструкции | СТБ 1171-99 пп. 5.1, 5.2 | СТБ 1171-99 п. 7.19 |
|  |  | Испытание на нагрев | СТБ 1171-99 пп. | СТБ 1171-99 п. 7.10 |
|  |  | Пределы регулирования сварочного тока | СТБ 1171-99 п. 3.2 | СТБ 1171-99 п. 7.4 |
|  |  | Проверка напряжения холостого хода | СТБ 1171-99 п. 3.4 | СТБ 1171-99 п. 7.6 |
|  |  | Проверка величины потребляемого от сети тока при номинальной нагрузке | СТБ 1171-99 п. 3.3 | СТБ 1171-99 п. 7.5 |
|  |  | Проверка сварочных свойств | СТБ 1171-99 п. 4.3 | СТБ 1171-99 п. 7.8 |
|  |  | Коэффициент полезного действия | СТБ 1171-99 п. 3.3 | СТБ 1171-99 п. 7.7 |
|  |  | Проверка на теплостойкость при эксплуатации | СТБ 1171-99 п. 4.2 | СТБ 1171-99 п. 7.14, 7.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методы контроля показателей надёжности |  | Экспоненциальное распределение |  |  |
|  |  | Одноступенчатый контроль | ГОСТ 27.410-87 раздел 3; таблица 4 | ГОСТ 27.410-87 приложение 7 |
|  |  | Последовательный контроль | ГОСТ 27.410-87 Раздел 3, таблица 5 | ГОСТ 27.410-87 Приложение 7 |
|  |  | Выбор требований к расчету и методам контроля показателей надежности | ГОСТ 17446-96 пп. 6.1, 6.2 | ГОСТ 17446-96 пп. 7.2.6 |
|  |  | Ремонтопригодность экспериментальный метод последовательного контроля | ГОСТ 27.410-87 приложение 7 ТУ 16-94 | ГОСТ 27.410-87 приложение 7 ТУ 16-94 |
| Покрытия лакокрасочные, металлические и неметаллические неорганические, лакокрасочные деревообрабатывающего оборудования |  | Проверка покрытий (за исключением требований к блеску) | ГОСТ 9.032-74 разделы 1,2, 3 ГОСТ 22133 –86 п.п. 6.4, 9.1, 9.3 (кл. IV, VII) ГОСТ 9.301-86 п.2.1 | ГОСТ 9.032-74 разделы 2, 3 ГОСТ 22133-86 п.п 9.1, 9.3 (кл. IV, VII) ГОСТ 9.301-86 п. 3.5 ГОСТ 9.302-88 раздел 1, п.3.17 |
| Машины ручные |  | Вибрационные характеристики | ГОСТ 17770-86 п.2 | ГОСТ 16519-2006 |
| Оборудование деревообрабатывающее |  | Шумовые характеристики | ГОСТ 12.1.003-83 п.2.3 табл. п.5 ТУ на конкретные изделия | ГОСТ 31277-2002 |
|  |  | Шумовые характеристики | СТБ 1390-2003 п.5,7 | ГОСТ 31277-2002 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светотехнические изделия Светильники |  | Проверка соответствия устройства комплекту документации, требований к внешнему виду, комплектности, маркировке, упаковке, требований безопасности | СТБ 1944-2009 разделы 8, 9, п.6.1 СТБ IEC 60598-1п.3.2,3.3 ТУ РБ 700099501.038-2004 пп1.1.1,1.1.5, 1.2, 1.3,1.4, 2.1 | СТБ 1944-2009 разделы 8, 9, пп. 11.16, 11.24 СТБ IEC 60598-1п.3.4 ТУ РБ 700099501.038-2004 п. 4.3 |
|  |  | Проверка на функционирование | ТУ РБ 700099501.038-2004 табл.2,3,4 п.1 | ТУ РБ 700099501.038-2004 п.4.6 |
|  |  | Проверка освещенности | ТУ РБ 700099501.038-2004 табл.2 ,3, 4 п.2, 1.1.3 ТУ BY 700099501.068-2004 табл.1 п2 | ТУ РБ 700099501.038-2004 п.4.7; 4.8 ТУ BY 700099501.068-2010 п.4.7 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности | ТУ РБ 700099501.038-2004 табл.2,3,4 п.3 | ТУ РБ 700099501.038-2004 п.4.9 |
|  |  | Проверка габаритных размеров | СТБ 1944-2009 п.6.2 | СТБ 1944-2009 п.11.2 |
|  |  | Проверка массы | СТБ 1944-2009 п. 6.2 | СТБ 1944-2009 п.11.3 |
|  |  | Классификация светильников | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 2 СТБ 1944-2009 Раздел 4 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 2 СТБ 1944-2009 Раздел 4 |
|  |  | Маркировка | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 3 СТБ 1944-2009 Раздел 8 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 3 СТБ 1944-2009 Раздел 8 |
|  |  | Конструкция | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 4 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 4 |
|  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 5 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 5 |
| Светотехнические изделия Светильники |  | Заземление | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 7 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 7 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 8 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 8 |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| Светотехнические изделия Светильники |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 10 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 10 |
|  |  | Пути утечки и воздушные зазоры | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 11 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 11 |
|  |  | Винтовые контактные зажимы | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 14 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 14 |
|  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 15 | СТБ IEC 60598-1-2008 Раздел 15 |
|  |  | Комплектность | СТБ 1944-2009 Раздел 9 | СТБ 1944-2009 Раздел 9 |
|  |  | Транспортирование и хранение | СТБ 1944-2009 Раздел 12 | СТБ 1944-2009 Раздел 12 |
| Система кормораздачи |  | Проверка соответствия документации, маркировке, упаковке | ГОСТ 14192-96 ТУ BY 700099501.067-2010 п.1.1.1, 1.4,1.5,1.6, 2.12, табл.1 п.1 | ГОСТ 14192-96 ТУ BY 700099501.067-2010 п.4.3 |
|  |  | Электрическая прочность | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.15 ТУ BY 700099501.067-2010 п.2.4 | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.15 ТУ BY 700099501.067-2010 п.4.5 |
|  |  | Проверка номинальной потребляемой мощности | ТУ BY 700099501.067-2010 табл.1 п.2 | ТУ BY 700099501.067-2010 п.4.6 |
|  |  | Проверка класса защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 ТУ BY 700099501.067-2010 п. 2.2 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ТУ BY 700099501.067-2010 п. 4.8 |
|  |  | Функционирование | ТУ BY 700099501.067-2010 п. 1.1.4 | ТУ BY 700099501.067-2010 п. 4.9 |
|  |  | Проверка требований к конструкции | ГОСТ 12.2.042-91 пп. 2.1.3, 2.1.6, 6.1.4 ТУ BY 700099501.067-2010 пп. 1.2.1-1.2.6 | ГОСТ 12.2.042-91 пп.2.1.3, 2.1.6, 6.1.4 ТУ BY 700099501.067-2010 п. 4.10 |
|  |  | Проверка на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 15150 ГОСТ15543.1 ТУ BY 700099501.067-2010 п,1.1.3 | ГОСТ 20.57.406 метод 203-1 ТУ BY 700099501.067-2010 п.4.11 |
|  |  | Проверка на прочность при транспортировании | ГОСТ 23216 раздел 5 ТУ BY 700099501.067-2010 п.5.2 | ГОСТ 23216 п.5.2.4.1 ТУ BY 700099501.067-2010 п 4.12 |
|  |  | Проверка при аномальном режиме | ТУ BY 700099501.067-2010 п.2.9 | ТУ BY 700099501.067-2010 п.4.13 |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| Система кормораздачи |  | Проверка непрерывности цепи защиты и величины сопротивления | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.14 ТУ BY 700099501.067-2010 п.2.10,2.11 | ГОСТ 12.2.042-91 п.3.14 ТУ BY 700099501.067-2010 п 4.19 |
|  |  | Проверка привода системы на действие блокировочных устройств | ТУ BY 700099501.067-2010 п.2.13 | ТУ BY 700099501.067-2010 п 4.20 |
|  |  | Проверка габаритных размеров, массы, объема бункера | ТУ BY 700099501.067-2010 таблица 1 пп.3-5 | ТУ BY 700099501.067-2010 пп. 4.21-4.23 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева