# Приложение № 1

# к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1010

от « 07 » октября 1996 года

на бланке № _____________

## Область аккредитации от «15» марта 2013 года  на 9 листах

(новая редакция)

## санитарной лаборатории отдела экологии

## Открытого акционерного общества

## «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»

| ### Наименование объекта ### или вида испытаний | ### Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.1 Пылевые аэрозоли фиброгенного действия Д > 0,25мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентиро-ванных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008 ГОСТ 12.1.005-88 | Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Методические указания № 4436-87 |
|  |  | 1.2 Формальдегид (метаналь) Д-0,07-3,5 мг/м3 ХП-9 % |  | МВИ концентрации фор-мальдегида фотометричес-ким методом с фенилгид-разином (отбор в воду). Методические указания № 3141-84 |
|  |  | 1.3 Гидроксибензол (фенол) Д-0,03-1,5 мг/м3 ХП-8,5% |  | МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с диазотированным п-нитро-анилином в щелочной среде (отбор в углекислый натрий). Методические указания № 3141-84 |
|  |  | 1.4 Марганец Д - 0,05-1,25 мг/м3 ХП-20% |  | МВИ концентрации марганца фотометрическим методом с персульфатом аммония (отбор на фильтры). Методические указания № 4945-88 |
|  |  | ### 1.5 диЖелезо триоксид (железо и его оксиды) Д-1,5-15 мг/м3 ХП-20% |  | МВИ концентрации железа и его оксидов с сульфосали-циловой кислотой (отбор на фильтры). Методические указания № 4945-88 |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                     Лист 2 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | ### 1.6 Щелочи едкие /растворы в перес-чете на гидроксид натрия/ (аэрозоль едких щелочей) Д>0,4мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентиро-ванных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №240 от 31.12.2008 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ концентрации едких щелочей визуально-колори-метрическим методом (отбор на фильтры). Технические условия № 1024-73 |
|  |  | 1.7 Масла минеральные нефтяные (масла индустриальные, аэрозоль индуст-риальных масел) Д - 2,5-50 мг/м3 |  | МВИ концентрации масел индустриальных нефеломет-рическим методом (отбор на фильтры). Технические условия № 1292-75 |
|  |  | 1.8 Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ Д> 0.04 мг/м3 ХП-9 % |  | МВИ концентрации алюми-ния фотометрическим мето-дом с арсеназо-1 (отбор на фильтры). Методические указания № 1611-77 |
|  |  | 1.9 Медь Д-0,4-8 мг/м3 ХП-25% |  | МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия в щелочной среде (отбор на фильтры) Методические указания № 4945-88 |
|  |  | 1.10 Аммиак Д > 5 мг/м3 |  | МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера (отбор в поглотительный раствор). Методические указания № 1637-77 |
|  |  | ### 1.11 Гидрохлорид (водород хлорид) Д >3 мг/м3 |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути (отбор в поглотительный раствор). Методические указания № 1645-77 |
|  |  | ### 1.12 Серная кислота Д>0,5мг/м3 |  | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметричес-ким методом с хлоридом бария (отбор на фильтры) Методические указания № 1641-77 |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                      Лист 3 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.Воздух рабочей зоны |  | ### 1.13 Хлор Д>0,5мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентиро-ванных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №240 от 31.12.2008 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ концентрации хлора фотометрическим методом (отбор в поглотительный раствор). Методические указания № 1644-77 |
|  |  | ### 1.14 Хром (VI) ### триоксид ### (оксид хрома (VI); хромовый ангидрид) Д-0,003-0,06 мг/м3 ### ХП-10% |  | МВИ концентрации ангидри-да хромового фотометричес-ким методом с дифенилкар-базидом (отбор на фильтры). Методические указания № 4945-88 |
|  |  | ### 1.15 диХром ### триоксид ### /по хрому (III)/ (оксид хрома (III)) ### Д - 0,5-9,5 мг/м3 ### ХП-25% |  | МВИ концентрации хрома оксида фотометрическим методом (отбор на фильтры). Методические указания № 4945-88 |
|  |  | ### 1.16 Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы): - азота диоксид (азот (IV) оксид, азота двуокись) Д- 1,0-42,0 мг/м3; - азота оксид Д-0,65-27,0 мг/м3. ### ХП-25% |  | МВИ концентрации азота оксидов фотометрическим методом с реактивом Грисса-Илосвая (отбор в поглоти-тельный раствор). Методические указания № 4945-88 |
|  |  | ### 1.17 Углерод оксид ### (углерода окись) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | ### 1.18 Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.19 Диметилбензол /смесь 2-, 3-, 4-изомеров / ### ( ксилол ) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.20 Метилбензол ( толуол ) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                 Лист 4 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.21 Сольвент-нафта /в пересчете на С/ | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентиро-ванных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.22 Озон |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.23 Уайт-спирит /в пересчете на С/ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.24 Этанол (этиловый спирт) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.25 Пропан-2-он ( ацетон ) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.Рабочие места |  | 2.1 Параметры микроклимата: температура воздуха относительная влажность воздуха интенсивность теплового облучения | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  | 2.2 Параметры постоянного и непостоянного (прерывистого) шума | Санитарные нормы, правила и гигиенические нор-мативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в поме-щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 12.1.050-86 |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                 Лист 5 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Рабочие места |  | 2.3 Интенсивность ультрафиолето-вого излучения | Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения производственных источников» Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 198 от 14.12.2012 | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения», утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 198 от 14.12.2012 Глава 2 |
| 3.Промышлен-ные выбросы |  | 3.1 Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д – 0-1000 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 | № 2.1.3.133-0036 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 3.2 Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д – св.0,3 мг/м3 Повторяемость – 0,22×С мг/м3 Воспроизводи-мость – 0,25×С мг/м3 |  | № 2.1.3.133-0122 МВИ.МН 4453-2012 Методика выполнения изме-рений концентрации диоксида азота в выбросах от стационарных источников фотометрическим методом с использование реактива Грисса-Илосвая. Разработана УП «ЛОТИОС», г.Минск |
|  |  | 3.3 Азот (II) оксид (азота оксид) Д – 0-4000 мг/м3 |  | № 2.1.3.132-0036 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | ### 3.4 Аммиак Д - 0,13-10,0 мг/м3 повторяемость – 0,11*Х мг/м3 прецизионность – 0,14*Х мг/м3 Д – свыше 10,0 до 40,0 и более 40,0 мг/м3 повторяемость – 0,07*Х мг/м3 прецизионность – 0,09*Х мг/м3 |  | № 2.1.3.148-0120 МВИ.МН 3829-2011. |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                       Лист 6 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Промышлен-ные выбросы |  | ### 3.5 Аэрозоль индустриальных масел Д - 0,5-100 мг/м3 П - 24,1% ### 3.6 Водород хлористый Д - 0,3-20 мг/м3 П - 17,2% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | № 1.4.14 МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фото-метрическим методом. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с.95-98 № 1.4.126.2 МВИ концентрации хлорис-того водорода фотометричес-ким методом с роданидом ртути и трехвалентным железом. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с.136-139 |
|  |  | 3.7 Давление |  | № 1.1.3.5-0005 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | 3.8 Давление Д-0-200 кПа |  | № 2.1.3.137-0036 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 3.9 Кислород Д – 0-21 об.долей, % |  | № 2.1.3.130-0036 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 3.10 Расход газопылевых потоков |  | № 1.1.3.4-0004 ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | ### 3.11Серы диоксид (ангидрид сернистый, ### сера (IV) оксид, сернистый газ) Д – 0,6-12 мг/м3 ### П – 20,9% |  | № 1.4.94.7 МВИ концентрации диок-сида серы фотометрическим методом с хлоридом бария. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с.105-108 |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                      Лист 7 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Промышлен- ные выбросы |  | 3.12 Серы диоксид Д- 0-15000 мг/м3 3.13 Скорость газовых потоков ### Д - 4-60 м/с 3.14 Скорость газопылевых потоков Д ≥ 4 м/с ### 3.15 Серная кислота Д - 0,4-8,0 мг/м3 П - 22,4% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | № 2.1.3.134-0036 МВИ.МН 1003-2007 № 2.1.3.139-0036 МВИ.МН 1003-2007 № 1.1.3.4-0004 ГОСТ 17.2.4.06-90 № 1.4.91.2 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметричес-ким методом. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с.102-105 |
|  |  | 3.16 Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) П - 25% |  | № 1.4.18 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник методик по опреде-лению концентраций загряз-няющих веществ в промыш-ленных выбросах. Л. Гидро-метеоиздат, 1987г.- с.138-150 |
|  |  | 3.17 Температура Д ≤ 250оС Д – 0-500оС |  | №1.1.3.6-0006 ГОСТ 17.2.4.07-90 № 2.1.3.136-0036 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 3.18 Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) Д - 0-50000 мг/м3 |  | № 2.1.3.131-0036 МВИ.МН 1003-2007 |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                      Лист 8 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Промышлен- ные выбросы |  | 3.19 Формальдегид Д - 0,1-30 мг/м3 П - 14,5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | № 1.4.118.1 МВИ концентрации формальдегида фотомет-рическим методом с хромот-роповой кислотой. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с.121-128 |
| 4. Воздух атмосферный |  | 4.1 Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д – 0,02-1,4 мг/м3 П – 25% | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №186 от 30 декабря 2010года | № 1.1.1.1 МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и α-нафтиламином (отбор проб в барботеры). Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеороло-гии, 1991г. – с.104-106 Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с. 7-12 |
|  |  | 4.2 Фенол (гидроксибензол) Д - 0,004-0,2 мг/м3 П – 25% |  | № 1.1.59.1 МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с п-нитроанилином (отбор проб в барботеры). Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеороло-гии, 1991г. – с.265-267 Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с. 72-76 |

№ ВY/112 02.2.0.1010                                                                      Лист 9 из 9 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Атмосферный воздух |  | 4.3 Формальдегид (метаналь) Д-0,01-0,3 мг/м3 П – 25% | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №186 от 30 декабря 2010года | № 1.1.60.1 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеороло-гии, 1991г. – с.267-271 Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельнос-ти лабораторий экологичес-кого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г. - с. 7-12 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                ____________          Т.А.Николаева