Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4372

от 01 апреля 2013 года

на бланке № 0010675

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ на 2-х листах

Высоковольтной электротехнической лаборатории г. Жлобин

Гомельской дистанции электроснабжения

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3395-2010 МВИ.МН 482-2010 МВИ.ГМ.1137-2012 |
|  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 |  |
| 2. Комплектные распределительные устройства |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.МН 3395-2010 МВИ.МН 482-2010 МВИ.МН 139-2010 МВИ.ГМ.1137-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 |  |
| 3. Сборные и соединительные шины |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ.МН 3395-2010 МВИ.МН 139-2010 МВИ.ГМ.1137-2012 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.8 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 |  |
| 4. Заземляющие устройства |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 1957-2010 |
|  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 142-2010 МВИ.МН 1957-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 1278-2010 |
| 5. Трансформаторы тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 482-2010 МВИ.ГМ.1137-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 139-2010 |

BY/ 112 02.2.0.4372                                                                                        Лист 2 из листов 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Вводы и проходные изоляторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 482-2010 МВИ.ГМ.1137-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 139-2010 |
| 7. Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 п.4.17.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 034-2012 |
| 8. Перчатки электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 034-2012 |
| 9. Обувь специальная электроизолирующая |  | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | ТКП 290-2010 п.4.12.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 034-2012 |
| 10. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 3395-2010 |
| 11. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 482-2010 МВИ.ГМ.1137-2012 |
|  |  | Испытание цепи фаза-нуль силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1278-2012 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |