|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0. 4375 от «02» апреля 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На бланке № 0010697 |
|  |  | На 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории испытаний трубопроводной арматуры

Закрытого акционерного общества «ВЕСТШИНТОРГ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запорная и регулирующая трубопроводная арматура с проходным сечением Ду от 15 до 1200 мм по конструкции присоединения: фланцевые, муфтовые, цапковые, штуцерные, под приварку; среда: водяной пар, холодная и горячая вода, сжиженные и газообразные углеводородные среды. |  | Испытания на герметичность, плотность и прочность материала деталей, сварных швов и соединений трубопроводной арматуры*. Номинальное давление пробного вещества Рпр: Вода: от 0,1МПа до 6,3 МПа. Воздух: 0,6 МПа ± 0,05 МПа. | ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов. ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды. ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. ГОСТ 13547-79 Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см²). Общие технические условия. ГОСТ 13252-91 Затворы обратные на номинальное давление PN ≤25 МПа (250 кгс/см²). Общие технические условия. ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. ГОСТ 31294-2005 Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия. ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. ГОСТ 10944-97 Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия. | ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов. ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды. ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. ГОСТ 13547-79 Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см²). Общие технические условия. ГОСТ 13252-91 Затворы обратные на номинальное давление PN ≤25 МПа (250 кгс/см²). Общие технические условия. ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. ГОСТ 31294-2005 Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия. ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. ГОСТ 10944-97 Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия. |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия БГЦА                                                			Т.А.Николаева