Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2057

от  «30» мая 2001 года

на бланке №

Область аккредитации от «01» апреля 2013 года

(новая редакция)

Электроизмерительной лаборатории индивидуального предпринимателя

Баркова В.В.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.29 п.4.4.26 | МВИ Гр 663-2012 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 662-2012 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 664-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | Правила устройства электроустановок (ПУЭ п.7.3.139, п.1.7.79); ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95; ТКП 339 п.4.4.28.5 | МВИ Гр 661-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь-

директор Государственного предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева