Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2137

от 31 мая 2004 года

на бланке №

Область аккредитации от «12» апреля 2013 года на 2 листах

(новая редакция)

Стационарной испытательной станции цеха по ремонту оборудования филиала «Гродненские электрические сети» Гродненского республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Трансформаторы силовые на напряжение до 10 кВ |  | - Измерение сопротивления изоляции, коэффициент абсорбции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц - Измерение сопротивления обмоток - постоянному току - Коэффициент трансформации | ТКП 181-2009, п. Б.8.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; CТП 09110.20.366-08, гл.9 ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; CТП 09110.20.366-08, гл.9 ТКП 181-2009, п. Б.8.6; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; ТКП 181-2009, п. Б.8.7; ТКП 339-2011 гл. 4.4.6; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; | МВИ Гр 345-2011 МВИ Гр 345-2011 МВИ Гр 345-2011 МВИ Гр 345-2011 |
| Масло трансформаторное |  | Определение пробивного напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.26.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4.16; | ГОСТ 6581-75 п.4 |

BY/112 02.2.0.2137										Лист 2 из 2

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие |  | Испытания ступенек, тетив статической нагрузкой | Правила Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996 "Безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП)" п. 5.2; ТКП 290-2010 п. 4.13 | ГОСТ 8556-72 |
| Когти и лазы монтерские |  | Испытания статической нагрузкой | Правила Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996 "Безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП)" п. 5.5 | Правила Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996 "Безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП)" |
| Пояса предохранительные |  | Испытание статической нагрузкой | ТКП 290-2010 п. 6.6 | ГОСТ 12.4.089-86 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева