Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4395

от 15 мая 2013 года

на бланке № _______

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Производственной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Патрол»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Системы вентиляции и кондиционирования |  | Аэродинамические испытания систем вентиляции. Параметры газопылевых потоков: - Скорость движения воздуха Д (0,4 до 20) м/с погрешность ±(0,2÷0,02V) - Объем расхода газа - Давление ДИ (0 – 2400) гПа - Температура воздуха ДИ (минус 35 – 50) °С | ГОСТ 12.4.021-75 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| Воздух промышленных выбросов |  | Аэродинамические испытания систем вентиляции. Параметры газопылевых потоков: - Скорость движения воздуха Д (0,4 до 20) м/с погрешность ±(0,2÷0,02V) - Объем расхода газа - Давление ДИ (0 – 2400) гПа - Температура воздуха ДИ (минус 35 – 50) °С | Нормативы ПДВ (ВСВ) согласованные органами Минприроды | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| Воздух промышленных выбросов |  | Отбор проб Концентрация: твердые частицы суммарно, пыль, взвешенные вещества ХП ±25 % | Нормативы ПДВ (ВСВ) согласованные органами Минприроды | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Гидроме-теоиздат, Л., 1987. МВИ концентрации пыли грави-метрическим методом, с. 138 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»              		                                         Т.А. Николаева