Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4402

от «24» мая 2013 года

на бланке № ___________

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории Открытое акционерное общество

«Завод железобетонных конструкций»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методом испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог |  | 1.1 Отбор образцов | СТБ 1152-99; СТБ 1071-2007 | СТБ 1152-99 п.4.1 т.1 |
|  |  | 1.2. Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 п.4 |
|  |  | 1.3. Класс бетона по прочности на сжатие |  | СТБ 1152-99 п.7 |
| Камни бортовые бетонные и железобетонные |  | 2.1 Отбор образцов | СТБ 1152-99; СТБ 1097-2012 | СТБ 1152-99 п.4.1 т.1 |
|  |  | 2.2 Класс бетона по прочности на сжатие |  | СТБ 1152-99 п.7 |
|  |  | 2.3 Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 п.4 |
| Смеси бетонные |  | 3.1 Отбор проб | СТБ1545-2005; СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.4 |
|  |  | 3.2 Удобоукладываемость по показателям подвижности и жесткости |  | СТБ 1545-2005 п.5.3, п.5.4 |
|  |  | 3.3 Плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| Бетоны |  | 4.1 Отбор проб | СТБ 10180-90; СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-90 п.2.2 |
|  |  | 4.2 Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 п.4 |
|  |  | 4.3Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84, изм.1п.5 |
|  |  | 4.4 Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 п.6 |
|  |  | 4.5Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 п.5.2, п.5.3 |
|  |  | 4.6 Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 п.4 |
|  |  | 4.7 Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
| Смеси растворные и растворы строительные |  | 5.1 Отбор проб | ГОСТ 5802-86; СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 п.1.2-1.5 |
|  |  | 5.2 Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 5.3 Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
|  |  | 5.4 Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
|  |  | 5.5 Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| Цементы |  | 6.1 Отбор проб | ГОСТ 30515-97; ГОСТ 31108-2003; ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 30515-97 п.7 |
|  |  | 6.2 Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п.1.2 |
|  |  | 6.3 Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
|  |  | 6.4 Предел прочности на сжатие и изгиб |  | ГОСТ 310.4-81 п.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Известь строительная |  | 7.1 Отбор проб | ГОСТ 9179-77 | ГОСТ 9179-77 п. 3.5.1 |
|  |  | 7.2 Температура и время гашения |  | ГОСТ 22688-77 п.2.9 |
|  |  | 7.3 Содержание не погасившихся зерен |  | ГОСТ 22688-77 п.2.5 |
| Песок для строительных работ |  | 8.1 Отбор проб | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
|  |  | 8.2 Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | 8.3 Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
|  |  | 8.4Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
|  |  | 8.5 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 8.6 Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | 9.1 Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | 9.2 Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | 9.3Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |
|  |  | 9.4Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
|  |  | 9.5 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
|  |  | 9.6 Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| Арматурная сталь |  | 10.1 Отбор образцов | ГОСТ12004-81; СТБ 1341-2009 | ГОСТ 12004-81 п.1 |
|  |  | 10.2 Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.3.1-3.3 |
|  |  | 10.3 Временное сопротивление |  | ГОСТ 12004-81 п.3.5 |
|  |  | 10.4 Предел текучести Ø8-Ø32 |  | ГОСТ 12004-81 п.3.6 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций |  | 11.1 Отбор проб | СТБ 2174-2011 | СТБ 2174-2011 п.6.16 |
|  |  | 11.2 Контроль прочности на срез |  | ГОСТ10922-90 п.4.14 |
|  |  | 11.3Предел прочности сварных соединений на растяжение и отрыв стержня |  | ГОСТ10922-90 п.4.15 |
|  |  | 11.4 Прочность сварных соединений для проверки величины минимального значения временного сопротивления |  | ГОСТ12004-81 п.3.1-3.3 |
| Сетки арматурные сварные для ж/б конструкций и изделий |  | 12.1 Отбор проб | ГОСТ 23279-85 | ГОСТ 23279-85 п.5.3 |
|  |  | 12.2 Крестообразные соединения сеток на ударные воздействия |  | ГОСТ 23279-85 п.5.3 |

№ BY/112 02.2.0.______							Лист 2 из 2 листов

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева