Приложение № _1__

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.4391

от 15 мая.2013  года

на бланке №

на 2 –х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИИ

Испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «АртСток»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ.МН 4540-2012 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 4541-2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 4538-2012 |

№BY/112 02.2.0.4391                                                                     лист 2 из  2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) ; -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределитель-ным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ.МН 4539 -2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева