Приложение к аттестату

аккредитации

№BY/112 02.2.0.2143

от 30 июля 2004 г.

на 4 листах

Область аккредитации  	испытательной лаборатории

Слонимского филиала Республиканского унитарного предприятия

«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»

от 31 июля 2007 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающей требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензины автомобильные Топлива для дви-гателей внутреннего сгорания Неэтилированный бензин Бензины автомобильные экспортные | 75.160.20 75.160.20 75.160.20 | Отбор проб | ГОСТ 2084-77 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность | ГОСТ 31077-2002 ТУ 38.001165-2003 | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
|  |  | Концентрация фактических смол |  |  |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3. |
|  |  | Механические примеси и вода |  | ГОСТ 2084-77 п.4.4 ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ 2084-77 визуально ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
| Керосины осветительные | 75.160.20 | Отбор проб Плотность Фракционный состав Кислотность Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ТУ 38.401-58-10-01 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 2177-99 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6307-75 |

№ BY/112 02.2.0.2143                                                                                                     Лист 2 Листов 4

| Керосины осветительные | 75.160.20 | Содержание механических примесей и воды Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле | ТУ 38.401-58-10-01 | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 ГОСТ 6356-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворители | 87.060.30 | Отбор проб | ГОСТ 3134-78 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| Топливо дизельное | 75.160.20 | Отбор проб | ГОСТ 305-82 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность | ТУ 38.1011348-2003 ТУ 38.101889-2004 | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Фракционный состав Кинематическая вязкость при 20С |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Температура застывания |  | ГОСТ20287-91 (метод Б) ГОСТ 305-82 п.5.2.,ТУ 38101889-04 п.5.4. |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Кислотность Содержание механических примесей Содержание воды |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6370-83 ТУ 38.101889-04,п.5.5. ГОСТ 2477-65 ТУ38.1011348-03 п.6.4 ТУ 38.101889-04,п.5.5 |
| Топливо печное | 75.160.20 | Отбор проб Плотность | ТУ 38.101656-2005 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3900-85 п.1,ГОСТ 31072-02 |

№BY/112 02.2.0.2143                                                                                                     Лист 3 Листов 4

| Топливо печное | 75.160.20 | Фракционный состав | ТУ 38.101656-2005 | ГОСТ 2177-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кинематическая вязкость Температура застывания Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле Содержание водорастворимых кислот и щелочей Кислотность Массовая доля механических примесей Массовая доля воды |  | ГОСТ 33-2000 ГОСТ20287-91 (метод Б) ТУ 38.101656-05 п.6.2 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 6307-75 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6370-83 ГОСТ 2477-65 |
| Масла индустриальные Масло трансформаторное Т – 1500 Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В Масло компрессорное КС - 19 | 75.100 75.100 75.100 75.100 | Отбор проб Плотность Кинематическая вязкость Кислотное число Массовая доля механических примесей Массовая доля воды Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле Температура вспышки, определяемая в открытом тигле Индекс вязкости | ГОСТ 20799-88 ГОСТ 982-80 ТУ 38.001347-00 ГОСТ 9243-75 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 33-2000 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6370-83 ГОСТ 2477-65 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 4333-87 метод А ГОСТ 25371-97 п.1.2 |
| Масла моторные для автотракторных дизелей | 75.100 | Отбор проб Плотность Кинематическая вязкость | ГОСТ 8581-78 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 33-2000 |

№BY/112 02.2.0.2143                                                                                                     Лист 4 Листов 4

| Масла универсальные для автомобильных и карбюраторных двигателей Масла трансмиссионные Масло моторное М-10Г2 модернизированное | 75.100 75.100 75.100 | Индекс вязкости Массовая доля механических примесей Массовая доля воды Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 23652-79 ТУ 38.401-58-305-2002 ТУ 38.401-58-169-96 | ГОСТ 25371-97 п.1.2,п.1.3 ГОСТ 6370-83 ГОСТ 2477-65 ГОСТ 4333-87 метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты отработанные | 75.100 | Отбор проб Плотность Условная вязкость(для ММО и МИО) Массовая доля механических примесей, содержания загрязнений Массовая доля воды Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 21046-86 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 26378.3-84 ГОСТ 26378.2-84 ГОСТ 26378.1-84 ГОСТ 26378.4-84 |
| Консистентные смазки | 75.100 | Отбор проб Внешний вид Массовая доля воды Температура каплепадения | ГОСТ 3333-80 ГОСТ 4366-76 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 21150-87 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3333-80 п.4.2 ГОСТ 4366-76 п.3.2 ГОСТ 1033-79 п.4.2 ГОСТ 21150-87 п.3.2 ГОСТ 2477-65 ГОСТ 6793-74 |

Директор   Гродненского ЦСМС _____________________________В.М.Шиш

МП      	подпись