|  | # Приложение №1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2345 |
|  | от «30» апреля 2003 года |
|  | на бланке №0009826 |
|  | ###### на 2 листах |

Область аккредитации от «19» июля 2013 года

(новая редакция)

электролаборатории   Открытого акционерного общества                                             «Ганцевичский  райагросервис»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В 2.Заземляющие устройства Заземляющие устройства 3.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В 4.Электроустанов-ки (в т.ч. на животноведческих фермах) |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Измерение сопротивления изоляции Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1-4.3.7.4, п.4.3.8.1-4.3.8.4, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1,п.5.2.7.9, п.5.3.9.15 табл.5.3.19, п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, п.6.2.8.4,п.6.2.8.6, п.6.2.8.12, п.6.6.2.9.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п.4.3.5 ТКП 181-2009 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п. 4.3.20 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 01-2011 МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 01-2011 МВИ.БР 01-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева