Приложение к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.2.0.2427

от «30» июня 2002 года

на одном  листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29»августа 2011 года

лаборатории промышленной экологии  филиал Полоцкая ТЭЦ

Республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Дымовые газы топливосжигающих установок |  | 1.1.Измерение концен -трации кислорода О2 (0-21 %) с погрешностью + 0,2 % об. 1.2. Измерение концентрации оксида углерода С О (0-10000)ррm с погрешностью +5% отн. 1.3. Измерение концентрации оксида азота N О (0-3000)ррm с погрешностью +5% отн. | «Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников Полоцкая ТЭЦ и РК «Ксты» согл. с Витебским облкомитетом ПР и ООС 10.02.2009 г. | Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ ,скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2007 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                             Т.А.Николаева