Приложение №_____________

к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.1.0.2439

от "15" ноября  2002г.

на  бланке № _______________

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «13» августа 2012 г. на 1 листе

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Глубокский агросервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2010 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 | МВИ.ВТ. 115-2010 |
|  |  | 3.3.Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4 | МВИ.ВТ. 301-2010 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | 2.1. Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 27.1 | МВИ.ВТ.113-2010 |
| 3. Силовые кабельные линии |  | 2.1 Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 30.1 | МВИ.ВТ.113-2010 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации

Республики Беларусь -

директор  Государственного предприятия «БГЦА»                               Т.А. Николаева