|  | # Приложение №1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1263 |
|  | от «31» августа 2000 года |
|  | на бланке №0009697 |
|  | на 5 листах |

Область аккредитации  от «19» августа 2013 года

(новая редакция)

лаборатории высоковольтных испытаний

Открытого акционерного общества «Барановичский завод автоматических линий»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства защиты от поражения электрическим током: - электроизолирующие перчатки, галоши, боты; |  |  | Испытание электрической прочности изоляции Ток, протекающий через изделие | Правила применения и испытания средств зашиты, используемых в электроустановках. ТКП 290-2010 (02230) Приложение Е, таблица Е.1 «Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты» | МВИ.БР 66-2011 |
| - ручной электроизолирующий инструмент -указатели напряжения до 1000 В; |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов; Измерение напряжения индикации; Проверка тока через указатель; Проверка повышенным напряжением |  | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 66-2011 |
| -указатели напряжения выше 1000 В |  |  | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; Испытание повышенным напряжением рабочей части; Измерение напряжения индикации | Правила применения и испытания средств зашиты, используемых в электроустановках. ТКП 290-2010 (02230) Приложение Е, таблица Е.1 «Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты» | МВИ.БР 66-2011 |
| -изолирующие штанги (кроме измерительных) на напряжение до 110 кВ; -изолирующие клещи 2-35 кВ; - электроизмерительные клещи - указатели напряжения для проверки совпадения фаз; |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части Испытание повышенным напряжением изолирующей части Испытание повышенным напряжением изолирующей части Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; Испытание повышенным напряжением рабочей части Измерения напряжения индикации; - по схеме согласного включения; -по схеме встречного включения Испытание повышенным напряжением соединительного провода |  | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 66-2011 |
| 2.Силовые кабельные линии |  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 66-2011 |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 186-2009 |
| 3.Силовые трансформаторы |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл. Б.8.1, Б.8.2; п.п. Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 186-2009 МВИ.БР 24-2009 |
| 4.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 28-2009 МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 111-2009 МВИ.БР 186-2009 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В 5.Электродвига-тели переменного тока |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 101-2011 МВИ.БР 07-2011 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции: |  |  | МВИ.БР 111-2009 МВИ.БР 28-2009 МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 186-2009 |
| 6.Заземляющие устройства |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п.4.3.8 п.5.2.7 п.5.3.9 | МВИ.БР 05-2011 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 181-2010 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 п.4.4.32.2 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 181-2010 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 | МВИ.БР 101-2011 МВИ.БР 07-2011 |
| 7.Сборные и соединительные шины |  |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1; п.п. Б.18.3, Б.24.1 | МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 186-2009 |
|  |  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1; п.п. Б.18.3, Б.24.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 8.Трансформатор-ное масло 9.Электроуста-новки специального назначения: -сварочные установки -переносные и передвижные электроприемники |  |  | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2(1); п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1); п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1); п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 181-2009 П.6.1.59 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП) утв.12.02.1996г п.6.2.9, п.6.2.12, п.6.2.29 ТКП 181-2009 п.6.5.11, п.6.5.12 ТКП 181-2009 п.6.5.12,п.6.5.13 п.6.5.14 ПБМИП утв.12.02.1996г п.3.3.22, п.3.3.23. | ГОСТ 6581-75 п.4 МВИ.БР 111-2009 МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 186-2009 МВИ.БР 111-2009 МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 186-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева