|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1707 от 04 июня 2012 года на бланке №0010179 на 1 листе |
| --- | --- |

Область аккредитации от «30» августа 2013 года

дозиметрической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «РАД-Защита»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | #### КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Рабочие места ### персонала; ### смежные ### помещения и ### территории (рентгеновские кабинеты; кабинеты лучевой терапии, кабинеты рентген-терапии; кабинеты рентгенокомпьютерной диагностики, радиоизотопные ### лаборатории и т.п.) |  | Мощность эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСП-2002) СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» | МВИ. МН 1860-2003 # Инструкция # 2.6.3.10-13-88-2005 # «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» # Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ # от 23.12.2005 №250 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			 					  Т.А. Николаева