Приложение  № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4437

от « 11» октября 2013 г.

на бланке №____________

Область аккредитации  от « 11»  октября 2013 г.   на 1 листе

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью      «Инжиниринговая компания «Норд-групп»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Системы вентиляции |  | Аэродинамические испытания: 1.1.Скорость движения воздуха | СНБ 4.02.01-2003 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН.1003-2007 |
|  |  | 1.2.Расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.3.Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.4.Динамическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.5.Статическое давление воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.6. Полное давление воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь–

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                            ________________                              Т.А. Николаева