|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1203 |
|  | от «30» июня 1998 г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от «30» июня 2009 г.

### лаборатории электрических измерений

### Барановичского коммунального унитарного производственного

### предприятия  «Горсвет»

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | 29.240.99 29.060.01 17.220.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
|  |  |  |  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 |  | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | 29.240.99 29.060.01 17.220.20 |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
|  | 2 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В |  | 91.120.40 13.260 |  | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл.37, 38 ПУЭ §§ 1.7.62-1.7.65, §1.8.36 п.5 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 |  |
|  |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | 3 Силовые кабельные линии |  | 29.060.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 ПУЭ §1.8.37 п.2 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень