Приложение к аттестату

аккредитации

№  BY/112 02.1.0.0319

от 30 сентября 2006г.

на 9 листах

## Дополнение № 1 к области аккредитации

# межрайонной лаборатории аналитического контроля

при Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов

и охраны окружающей среды.

от 18 сентября 2007г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характерис-тика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы | 13.040 40 | Массовая концентрация оксидов азота | Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий . | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 1997г., ч.1, Стр. 8-12. МВИ концентрации оксидов азота с использованием индикаторных трубок. № 1.4.3.3. |
|  |  | Массовая концентрация диоксида серы Массовая концентрация оксидов углерода |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 1997г., ч.1, С. 77-81 МВИ концентрации диоксида серы индикаторными трубками. № 1.4.94.6. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 1997г., ч.1, Стр. 81-85. МВИ концентрации оксида углерода с использованием индикаторных трубок. D=20-1250мг\м3. № 1.4.110.5. |

№ BY/112 02.1.0.0319                                                                                     Лист  2 листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы. | 13.040. 40 13.060. 10 | Массовая концентрация оксидов углерода Массовая концентрация азота общего. Удельная электропроводность. | Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий Разрешение на спецводопользование выд Министерством(обл. комитетом)ПР и ООС, согласованное с органами санитарного надзора и рыбохраны. «Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, утвержденных Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990г. № 12-04-11 | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн. 1997г., ч.1, Стр. 81-85. МВИ концентрации оксида углерода с использованием индикаторных трубок. D=1250-12500мг\м3. № 1.4.110.5. СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1. М., 1977г. С. 47-50. МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. № 2.1.2. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Л., Гидрометеоиздат. 1977г. С. 48-51. МВИ величины удельной электропроводности методом переменного тока низкой частоты. № Д 2.1.15. |
| Воды естественных источников(поверх- ностные воды). |  |  |  |  |

BY/112 02.1.0.0319                                                                                          Лист 3, листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воды естественных источников(поверх- ностные воды). | 13.060. 10 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Массовая концентрация цинка Массовая концентрация меди | «Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, утвержденных Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990г. № 12-04-11 Разрешение на спецводопользование выд Министерством(обл. комитетом)ПР и ООС, согласованное с органами санитарного надзора и рыбохраны. | МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-06-93. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 М., 2000г. МВИ концентрации анионоактивных ПАВ методом флуориметрии. № 2.1.35.3. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-10-94 ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 М., 2002г. МВИ концентрации цинка методом флуориметрии. № 2.1.49.5. МВИ массовых концентраций меди в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-02-93. ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. МВИ концентрации меди методом флуориметрии. № 2.1.22.4. |

BY/112 02.1.0.0319                                                                                           Лист 4, листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воды естественных источников(поверх-ностные воды). | 13.060. 10 | Массовая концентрация нефтепродуктов Массовая концентрация фенолов Массовая концентрация формальдегида | «Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, утвержденных Главрыбводом Минрыбхоза СССР 09.08.1990г. № 12-04-11 Разрешение на спецводопользование выд Министерством(обл. комитетом)ПР и ООС, согласованное с органами санитарного надзора и рыбохраны. | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-05-93. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 М., 1998г. МВИ концентрации нефтепродуктов методом флуориметрии. № 2.1.26.3. МВИ массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-07-93. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 М., 2002г. МВИ концентрации фенолов методом флуориметрии. № 2.1.35.3. МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 М., 2002г. № 2.2.1.68-0023. |

BY/112 02.1.0.0319                                                                                        Лист 5  листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды | 13.060 30 | Массовая концентрация азота общего. Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Массовая концентрация цинка | Разрешение на спецводопользование выд Министерством(обл. комитетом)ПР и ООС, согласованное с органами санитарного надзора и рыбохраны. Санитарные Правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН № 4630-88. П.3, п.4 СТБ 1004-96 Вода сточная. Санитарно-технические требования и контроль за качеством очистки. | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1. М., 1977г. С. 47-50. МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. № 2.2.2. МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-06-93. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000. М., 2000г. МВИ концентрации анионоактивных СПАВ методом флуориметрии. № 2.2.44.4. |
|  |  |  |  | МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-10-94 ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002. М., 2002г. МВИ концентрации цинка методом флуориметрии. № 2.2.63.6. |

BY/112 02.1.0.0319                                                                                          Лист 6  листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| точные воды | 13.060.30 | Массовая концентрация меди Массовая концентрация нефтепродуктов Массовая концентрация фенолов | Разрешение на спецводопользование выд Министерством(обл. комитетом)ПР и ООС, согласованное с органами санитарного надзора и рыбохраны. Санитарные Правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН № 4630-88. П.3, п.4 СТБ 1004-96 Вода сточная. Санитарно-технические требования и контроль за качеством очистки. | МВИ массовых концентраций меди в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-02-93. ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. МВИ концентрации меди методом флуориметрии. № 2.2.29.5. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-05-93. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 М., 1998г. МВИ концентрации нефтепродуктов методом флуориметрии. № 2.2.34.9. МВИ массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-07-93. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 М., 2002г. МВИ концентрации фенолов методом флуориметрии. № 2.2.53.6. |

BY/112 02.1.0.0319                                                                                          Лист 7  листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды | 13.060.30 | Массовая концентрация формальдегида | Разрешение на спецводопользование выд Министерством(обл. комитетом)ПР и ООС, согласованное с органами санитарного надзора и рыбохраны. Санитарные Правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН № 4630-88. П.3, п.4 СТБ 1004-96 Вода сточная. Санитарно-технические требования и контроль за качеством очистки. | МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 М., 2002г. № 2.2.2.76-0027. |

BY/112 02.1.0.0319                                                                                     Лист 8  листов  9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая | 13.060. 40 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Массовая концентрация цинка Массовая концентрация меди Массовая концентрация нефтепродуктов | СТБ 1188-99 СанПин 10-124 РБ 99 | МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-06-93. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000. М., 2000г. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-10-94 ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002. М., 2002г. МВИ массовых концентраций меди в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-02-93. ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-05-93. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 М., 1998г. |

BY/112 02.1.0.0319                                                                                       Лист  9   листов  9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | 13.060. 40 | Массовая концентрация фенолов Массовая концентрация формальдегида | СТБ 1188-99 Сан Пин 10-124 РБ 99 | МВИ массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». М 01-07-93. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 М., 2002г. МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 М., 2002г. 2.2.3.58-0015. |
| Почвы | 13.080. 01 | Массовая доля нефтепродуктов |  | МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». ПНД Ф 16.1:2:21-98 М., 1998г. |

Директор Гродненского ЦСМС_____________________ В.М.Шиш

М.П.    подпись