Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2989

от «22» декабря 2007 года

на бланке № 0011116

на 1 листе

Область аккредитации от «23» января 2012 года

испытательной лаборатории

Производственно-торгового унитарного предприятия «Бобруйское

пожарно-спасательное дело» Государственно-общественного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009 п.Б 29.4 | МВИ 1-2007 р2 (2011) |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009 п. Б 29.2 | МВИ 1-2007 р2 (2011) |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п. Б 29.8 ТКП 339-2011 | МВИ 1-2007 р2 (2011) |
|  |  | Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009 п. Б 29.5 | МВИ 1-2007 р2 (2011) |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 ТКП 339-2011 | МВИ 1-2007 р2 (2011) |
| Системы вентиляционные |  | Скорость движения воздуха в воздуховоде | ГОСТ 12.4.021-75 Паспорт вентиля- ционной системы | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Расход воздуха в воздуховоде | ГОСТ 12.4.021-75 Паспорт вентиля- ционной системы | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Давление воздуха в воздуховоде | ГОСТ 12.4.021-75 Паспорт вентиля- ционной системы | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Потери полного давления в воздуховоде | ГОСТ 12.4.021-75 Паспорт вентиля- ционной системы | ГОСТ 12.3.018-79 |

10.01.2014

Руководитель Национального  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А. Николаева