Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4394

от 15 мая 2013 года

на бланке № _______

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ на 3-х листах

Электротехнической испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества "Мозырский спиртоводочный завод"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые трансформаторы. |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.8.3. ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2.а | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.8.5. ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ.МН 4484-2012 |
|  |  | Испытание трансформатор ного масла (определение пробивного напряжения) | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.8.17. ТКП 339-2011 п. 4.4.6.16 | МВИ.МН 4483-2012 |
| Вакуумные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электр. управ | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.14.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.14.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 | МВИ.МН 4484-2012 |
| Сборные и соединительные шины |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.18.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.18.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 4484-2012 |
| Вводы и проходные изоляторы 24.01.2014 |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.24.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.24.3. ТКП 339-2011 п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 4484-2012 |

BY/ 112 02.2.0._____                                                                                                  Лист 2 из листов 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводы и проходные изоляторы |  | Испытание масла из вводов (определение пробивного напряжения) | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.24.3. ТКП 339-2011 п. 4.4.23.5 | МВИ.МН 4483-2012 |
| Трансформаторы тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.9.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.9.3. ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 | МВИ.МН 4484-2012 |
| Трансформаторы напряжения |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.10.1.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1.а | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.10.1.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1.б | МВИ.МН 4484-2012 |
| Комплектные распределительные устройства |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.16.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.15.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.16.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 | МВИ.МН 4484-2012 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.27.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.30.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.30.2. ТКП 339-2011 п.4.4.29.3;4.4.29.4 | МВИ.МН 4484-2012 |
| Выключатели нагрузки |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.12.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.13.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.12.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.13.2 | МВИ.МН 4484-2012 |
| Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.23.1. | МВИ.МН 4480-2012 |

BY/ 112 02.2.0._____                                                                                                     Лист 3 из листов 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масляные и электромагнитные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.11.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.9.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытания трансформато-рного масла выключателей (определение пробивного напряжения) | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.11.12. ТКП 339-2011 п. 4.4.9.12 | МВИ.МН 4483-2012 |
| Электроизолирую-щие штанги, клещи |  | Испытание повышенным напряжением | Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроуста-новках гл. 54 ТКП 290-2010 Правила применения и испытания средств защиты используемых в электроуста-новках | МВИ.МН 4478-2012 |
| Указатели напряжения выше 1000В с газоразрядной лампой (2-6 кВ) |  | Испытание повышенным напряжением. |  | МВИ.МН 4478-2012 |
|  |  | Определение напряжения зажигания |  | МВИ.МН 4478-2012 |
| Указатели напряжения до 1000В (двухполюсные до 0,5 кВ) |  | Определение напряжения зажигания. |  | МВИ.МН 4478-2012 |
|  |  | Проверка изоляции корпусов соединит. провода. |  | МВИ.МН 4478-2012 |
| Электроизолирующие перчатки, боты, галоши |  | Испытание повышенным напряжением |  | МВИ.МН 4478-2012 |
| Электроизолирующий инструмент с изолирующими рукоятками |  | Испытание повышенным напряжением |  | МВИ.МН 4478-2012 |
| Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.15.1. ТКП 339-2011 п. 4.4.14.1 | МВИ.МН 4480-2012 |
|  |  | Испытание изоляции по-вышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.15.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2 | МВИ.МН 4484-2012 |
| Заземляющие устройства |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.29.4. ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 4479-2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляе-мыми элементами | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.29.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 4482-2012 |
|  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.29.8. ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 | МВИ.МН 4481-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»              		                                         Т.А. Николаева