- Приложение 1

- к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.2.0.3561

от 27 августа 2007 года

на бланке № 0005937

на 1 листe

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 7 февраля 2014 года

(новая редакция)

испытательной лаборатории

Производственно-торгового частного унитарного предприятия «БЕЛНЕМФА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Дикорастущая лесная продукция (грибы и ягоды) |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 ТКП 251-2010 Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт, утв. Министерством лесного хозяйства РБ 10.03.2000 | СТБ 1053-98 ТКП 251-2010 Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт, утв. Министерством лесного хозяйства РБ 10.03.2000 |
|  |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Совета (ЕЕС) №733/2008 от 15 июля 2008 | МВИ 179-95, утв. Председателем Госстандарта 10.02.1995. |
| 2. Окружающая среда (складские и лабораторные помещения) |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. | СанНиП «Требования к радиационной безопасности», ГН «Критерии оценки радиационной безопасности», утв. 28.12.2012. № 213 | МВИ МН. 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 								Т.А. Николаева