Приложение №1

к  аттестату  аккредитации

BY/ 112.02.2.0. 2483

от "17" января 2005 года

на  бланке № ___________

на 2 листах

Область аккредитации от «07» февраля 2014 года

электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Спецэлектрострой»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ. 115-2012 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4, 4.4.28.5 | МВИ.ВТ. 244-2013 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3. Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4. Вентиляционные системы зданий и сооружений (с механическим побуждением потока) |  | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 5. Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

BY/ 112.02.2.0. 2483                                                                                                 лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Входной контроль приборов и оборудования ОПС |  | 6.1 Сохранность упаковки 6.2 Наличие маркировки 6.3 Комплектность 6.4 Наличие и комплектность сопроводительной документации 6.5 Сопротивление изоляции | СТБ 1306-2002 ГОСТ 30737-2001 СТБ 11.14.01-2006 ГОСТ 26342-84 | СТБ 1306-2002 ГОСТ 30737-2001 СТБ 11.14.01-2006 ГОСТ 26342-84 МВИ.ВТ. 113-2010 |
| 7. Указатели напряжения до 1000 В |  | 7.1 Определение напряжения индикации 7.2 Проверка схемы повышенным испытательным напряжением 7.3 Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении 7.4 Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 243-2013 |
| 8. Перчатки электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.11.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 243-2013 |
| 9. Обувь специальная электроизолирующая |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.12.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 243-2013 |
| 10. Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 243-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева