Приложение № 1

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.1919

от 11 июня 2001 года

бланке №

на 5 листах

Область аккредитации от «15» февраля 2013 года

(новая редакция)

лаборатории промышленной санитарии

Открытого акционерного общества

"Минский завод гражданской авиации №407"

| Наименование объекта | Код | Характеристика объекта | Обозначение НПА. в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны: ### Азота диоксида ПО = 3 мг/м3 ###### Азота оксидов (II) и (IV) Д (IV)=(1,0-42) мг/м3 Д (II)=(0,65-27) мг/м3, ХП±25 % | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и гигиенические нормативы “Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ” утв. МЗ РБ постановление №240 от 31.12.2008г | МУ №1638-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 60-61 ### МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.88, с. 39-41 |
|  |  | Аммиака Д=(0-2000) мг/м3 ПО = 5 мг/м3 ХП±25 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 21.02.2014 |  | Ацетона Д=(0-2000) мг/м3 ХП±35 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Керосина Д=(0-1000) мг/м3 ХП±35 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Бензина Д=(0-500) мг/м3 ХП±35 % Д=(300-1000) мг/м3 ХП±25 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Дихлорэтана, Д=(5-50) мг/м3 ХП±25 % |  | МВИ № 2573-82, утв. МЗ СССР 12.06.82, с. 49-52 |
|  |  | Ксилола Д=(0-500) мг/м3 ХП±35 % |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  |  | Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Канифоли Д=(0,5-50) мг/м3 ХП±25 % | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и гигиенические нормативы “Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ” утв. МЗ РБ постановление №240 от 31.12.2008г. |  | ### МУ № 2894-83, утв. МЗ СССР 06.09.83, вып.19, с. 69-71 |
|  |  |  | Марганца Д=(0,05-12,5) мг/м3, ХП±20 % |  |  | ### МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.88, с. 7-8 |
|  |  |  | Масел индустриальных Д=(2,5-50,0) мг/м3 |  |  | МВИ № 1292-75, утв. МЗ СССР 20.03.75, с. 200-203 |
|  |  |  | Никеля Д>0,003 мг/м3 ## Никеля Д=(0,025-1,25) мг/м3, ХП±20 % |  |  | МУ № 1623-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 28-29 МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.88, с.9-11 |
|  |  |  | Озона Д> 0,05 мг/м3 Озона Д=(0,05-1,3) мг/м3 ХП±15 % |  |  | МУ №1639-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 62-64 МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.88, (метод 2), с. 37-39 |
|  |  |  | Пыли Д>0,25 мг/м3 ХП±25 % |  |  | МУ №4436-87, утв. МЗ СССР 18.11.87 |
|  |  |  | Свинца Д>0,004 мг/м3 |  |  | ### МУ №2013-79, утв. МЗ СССР 06.06.79, с.108-111 |
|  |  |  | Серной кислоты Д=(0,5-5) мг/м3 ХП±25 % |  |  | ### МУ № 4588-88, утв. МЗ СССР 30.03.88 |
|  |  |  | Сернистого ангидрида ПО = 3 мг/м3 |  |  | МУ №1642-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 70-74 |
|  |  |  | # Сложных эфиров # (этилацетата, # бутилацетата) Д> 2,5 мг/м3 |  |  | МУ №1689-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 165-167 |
|  |  |  | 2,4-толуилен- диизоцианата Д> 0,005 мг/м3 |  |  | МУ № 1695-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 176-179 |
|  |  |  | ## Толуола Д=(0-500) мг/м3 ХП±35 % |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Фосфорного ангидрида Д> 0,03 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и гигиенические нормативы “Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ”, утв. МЗ РБ 31.12.2008г. №240 | МУ №1631-77, утв. МЗ СССР 18.04.77 , с. 46-47 |  |
|  |  | Хлористого водорода Д> 3 мг/м3 |  |  | МУ №1645-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 83-84 |  |
|  |  | Хлористого метилена Д>25мг/м3 |  |  | МУ №1702-77, утв. МЗ СССР 18.04.77, с. 194-196 |  |
|  |  | ## Хромового ангидрида Д> 0,002 мг/м3 ХП±25 % |  |  | МУ №1633-77 утв. МЗ СССР 18.04.88, с. 50-51 |  |
|  |  | Оксидов хрома (III), (VI) Д(III)=(0,5-9,5) мг/м3, ХП±25 % Д(VI)=(0,003-0,6) мг/м3, ХП±10% |  |  | МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.88, с. 6-7 |  |
|  |  | Циклогексанона Д>2,5 мг/м3 |  |  | МВИ концентрации циклогексанона фотометрическим методом Быховская М.С. Методы определения вредных веществ в воздухе. М, 1966, с. 495-496 |  |
|  |  | Цинка оксида Д> 0,1 мг/м3 |  |  | МУ №1634-77, утв. МЗ СССР 18.04.77 с. 51-54 |  |
|  |  | Щелочей едких Д=(0,25-5,0) мг/м3, ХП±25 % |  |  | МУ № 4574-88, утв. МЗ СССР 30.03.88, с. 49-59 |  |
| 2. Отходы черных и цветных металлов |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения НП: + 15% Д: 50 нЗв/ч - 10 Зв/ч |  | СанПиН “Требования к радиационной безопасности”, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 ГН “Критерии оценки радиационного воздействия” от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002) | МВИ.МН 2513-2006 МВИ.МН 4194-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3. # Рабочие места |  | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | Санитарные нормы и правила; Гигиенический норматив утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 N 33 | Санитарные нормы и правила; Гигиенический норматив утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 N 33 |
| # 3. # Рабочие места |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения НП: + 15% Д: 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч | СанПиН “Требования к радиационной безопасности”, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 ГН “Критерии оценки радиационного воздействия” от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002) | МВИ.МН 2513-2006 |
| 4. Сточные воды |  | Отбор проб | Решение Мингорисполкома №55 от 23.01.03 “Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска” Решение Мингорисполкома №873 от 05.06.03 “Об условиях приема поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации г. Минска” | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Водородный показатель Д=(0-14) ед. рН П=0,02 ед. рН |  | МВИ рН потенциометрическим методом, рег. №2.2.15 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 2. Мн.: НТЦ "АПИ", 1997 г. - с. 201-204 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного Д=(0,1-1,0) мг/дм3 ХП± 50% Д=(1,0-10,0) мг/дм3 ХП± 25% |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера, рег. № 2.2.1.1 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 1. Мн.: НТЦ "АПИ", 1997 г. - с. 167-174 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Сточные воды |  | Концентрация нефтепродуктов Д=(0,005-0,01) мг/дм3 ХП± 50% Д=(0,01-0,5) мг/дм3 ХП± 35% Д=(0,5-50) мг/дм3 ## ХП± 25% | Решение Мингорисполкома №55 от 23.01.03 “Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска” Решение Мингорисполкома №873 от 05.06.03 “Об условиях приема поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации г. Минска” | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений концентраций нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Разработана НПФ "ЛЮМЭКС", г. Санкт-Петербург |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь−

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева