Приложение № ________

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4464

от «21» февраля 2014 года

на бланке № ___________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» февраля 2014года

Электротехнической лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЭТЛ Стандарт»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 120-2013 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 119-2013 |
| 2. Заземляющие устройства |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 118-2013 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 118-2013 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 119-2013 |
| 3.Устройство защитного отключения (УЗО). |  | Отключающий дифференциальный ток. | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ТКП 45-4.04-149 – 2009, пр. Г | МВИ.КЛ 119-2013 |
|  |  | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 | МВИ.КЛ 119-2013 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе. | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 таблица IV | МВИ.КЛ 119-2013 |
|  |  | Токи утечки н землю | П2-2000к СНБ 3.02.04-03 | МВИ.КЛ 119-2013 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |