|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.2679 от 31 мая 2004 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая  2007г.

Лаборатории электрофизических измерений

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «АКОВА»

| Наименование объекта или видов испытаний | КОД МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продукции | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 10 кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Испытание переменным на-пряжением до 50 кВ и постоян-ным до 70 кВ Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электроприемника- ми в нормальном режиме работы | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6 Издание Энергоиздат,1987г «Правила технической эксплуатации электроустановок» (ПТЭ)4 издание Энергоатомиздат,1986г. СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ Мн 2019-2004 МВИ Мн 2684-2007 МВИ Мн 2685-2007 МВИ Мн 2020-2004 МВИ Мн 2379-2005 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ ПТЭ ПУЭ ПТЭ | МВИ Мн 2016-2004 МВИ Мн 2377-2005 МВИ Мн 2018-2004 |

№ BY/ 112 02.2.0.2679                                                                                            лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления и тока короткого замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ ,ПТЭ | МВИ Мн 2017-2004 МВИ Мн 2376-2005 МВИ Мн 2378-2005 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 2016-2004 МВИ Мн 2377-2005 |
| Устройство защитного отключения(УЗО) в электроустановках до 1кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения | ПУЭ, ПТЭ СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п5.3 ГОСТ 30339-95 п4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ Мн 2019-2004 МВИ Мн 2020-2004 МВИ Мн 2379-2005 |
| Освещенность в помещениях зданий и сооружений |  | Параметры искусственной и естественной освещенности | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 МВИ Мн 2022-2004 |

| Директор БЕЛГИМ Руководитель Органа по аккредитации поверочных и испытательных лабораторий |  | Н.А.Жагора |
| --- | --- | --- |