|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2354 |
|  | от «30» сентября 2003 г. |
|  | На бланке № 0000533 |
|  | На 8 листах |

Область  аккредитации от «15» марта  2013 года

(новая редакция)

испытательной строительной лаборатории

филиала Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Бреставтодор» Дорожно-эксплуатационное управление № 25 (г.Пружаны)

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Песок, отсев из материалов дробления |  | Отбор образцов | ГОСТ 8736-93 п.5 ТУ BY 200161167. 003 -2010 п.3 ТУ BY 200161167. 004 -2013 п.3.4 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
|  |  | Определение зернового состава | ГОСТ 8736-93 п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 ТУ BY 200161167. 003 -2010 п. 1.2.1, табл.1 ТУ BY 200161167. 004 -2013 п.1.2.1 таблица 1 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | Модуль крупности | ГОСТ 8736-93 п. 4.3.2 ТУ BY 200161167.003 -2010 п. 1.2.1, табл.1 ТУ BY 200161167. 004 -2013 п.1.2.5 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1 ТУ BY 200161167.003 -2010 п. 1.2.1 табл.1 ТУ BY 200161167. 004 -2013 п.1.2.1 таблица 2 | ГОСТ 8735-88 п.4 |
|  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1 ТУ BY 200161167.003 -2010 п. 1.2.1 табл.1 ТУ BY 200161167. 004 -2013 п.1.2.1 таблица 2 | ГОСТ 8735-88 п.5.1 |
|  |  | Определение насып ной плотности | ТУ BY 200161167. 004 -2013 п.1.2.4 | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 21.03.2014 |  | Определение влажности | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Щебень |  | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 п.5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | Определение зернового состава | ГОСТ 8267-93 п.4.2.2 СТБ 1311-2002 п.4.5.1 табл.2, 3 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 |
|  |  | Определение содержания дробленых зерен | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
|  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 СТБ 1311-2002 п.3 т.1 ТКП 094-2007 п.9.2.3.3 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 СТБ 1311-2002 п.7.1 |
|  |  | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8267-93 п.4.7.2 табл.10 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
|  |  | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 п.п. 4.3.2, 4.3.3 СТБ 1311-2002 п. 4.3 табл.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
|  |  | Определение насыпной плотности | не нормируется | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
|  |  | Определение влажности | не нормируется | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
|  |  | Определение содержания зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п.4.3 табл.1 | СТБ 1311-2002 п.7.5 |
|  |  | Определение морозостойкости | ГОСТ 8267-93 п.4.6 табл.8 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1 |
|  |  | Определение дробимости | ГОСТ 8267-93 п.4.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3 Битум |  | Отбор образцов | ГОСТ 22245-90 п.3 СТБ 1062-97 п.7 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Определение глубины проникания иглы | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.1 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.1 ТКП 094-2007 п.9.2.3.3, п.9.2.3.5 | ГОСТ 11501-78 |
|  |  | Определение растяжимости | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.3 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.3 | ГОСТ 11505-75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Битум |  | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.2 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.2 | ГОСТ 11506-73 |
|  |  | Определение вязкости | ГОСТ 11955-82 п.1.2 | ГОСТ 11503-74 |
|  |  | Определение коэффициента сцепления битума с гранитным щебнем при 2 ºС | СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл.1 п.7 | СТБ 1062-97 Приложение А |
| 4 Смеси асфальтобетонные |  | Отбор образцов | СТБ 1033-2004 п.7 СТБ 2036-2010 п.8.5 | СТБ 1115-2004 п. 4.2, п.4.3 ТКП 059-2012 п.9.7.4.2 |
|  |  | Определение средней плотности (объемной массы | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2004 п.6.1 |
|  |  | Определение водонасыщения | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, п.3 табл. 5.3, п.3 табл. 5.3, п.4 | СТБ 1115-2004 п.6.7 |
|  |  | Определение набухания (приращения объема) | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, п.4 | СТБ 1115-2004 п.6.8 |
|  |  | Определение предела прочности при сжатии при 50 °С и при 20 °С | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, 5.3 | СТБ 1115-2004 п.6.9 |
|  |  | Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, п.7 табл.5.3, п.6 | СТБ 1115-2004 п.6.15 |
|  |  | Определение предела прочности асфальтобетона при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, п.11 | СТБ 1115-2004 п.6.11 |
| 21.03.2014 |  | Определение индекса сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, п.9 | СТБ 1115-2004 п.6.12.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Смеси асфальтобетонные |  | Определение однородности смеси | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, п.8 | СТБ 1115-2004 п.6.22 |
|  |  | Определение предела прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0 °С | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, п.6 | СТБ 1115-2004 п.6.10 |
|  |  | Определение коэффициента уплотнения | ТКП 059-2012 п.9.7.4.3 | СТБ 1115-2004 п.6.20 |
|  |  | Определение сцепления битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси | СТБ 1033-2004 п.6.18.4 | СТБ 1115-2004 п.6.18 |
|  |  | Определение состава асфальтобетонной см еси ускоренным методом (выжигание) | СТБ 1033-2004 п.5.4 Приложение В, Д СТБ 2036-2010 п.4.1, таблица 2, п.5, таблица 4 | СТБ 1115-2004 п.6.17.2 СТБ 2036-2010 п.9.9 |
| 5 Порошок минеральный (неактивированный) |  | Отбор образцов Определение зернового состава | ГОСТ 16557-2005 п.6 ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.6 ГОСТ 16557-2005 п.7.2 (метод ручного просеивания) |
|  |  | Определение показателя битумоемкости | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |
|  |  | Определение влажности | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 6 Грунты |  | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2000 | ГОСТ 12071-2000 |
|  |  | Определение гранулометрического состава песчаных грунтов ситовым методом | СТБ 943-2007 п. 5 ТКП 45-3.03-19-2006 Приложение Б табл.Б.2 | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 12536-79 п.2.3.1 |
|  |  | Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.2 |
|  |  | Определение границы текучести | СТБ 943-2007 п.4 | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.4 |
| 21.03.2014 |  | Определение границы раскатывания | СТБ 943-2007 п. 5 | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Грунты |  | Определение плотности грунта методом режущего кольца | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.6 |
|  |  | Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.10 |
|  |  | Определение коэффициента фильтрации | ТКП 45-3.03-19-2006 п.7.2.4 | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 25584-90 п.2.2.5 Приложение 5 |
|  |  | Определение максимальной плотности | ТКП 45-3.03-19-2006 п.7.3.4 табл.20 Приложение Б таблБ.9 | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 22733-2002 |
|  |  | Определение коэффициента уплотнения | ТКП 45-3.03-19-2006 п.7.3.4 табл.20 | СТБ 1377-2003 п.п. 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 |
| 7 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные |  | Отбор образцов Определение зернового состава | СТБ 2318-2013 п. 5.8 СТБ 2318-2013 п. 4.3.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 СТБ 2318-2013 п.п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | Определение содержания глины в комках | СТБ 2318-2013 п.4.3.2 | СТБ 2318-2013 п. 6.8 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
|  |  | Определение насыпной плотности | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97п.4.17.1 |
|  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2013 п.4.3.1, 4.3.2 | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.5.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
|  |  | Определение содержания дробленых зерен | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 СТБ 2318-2013 п.4.3.5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
|  |  | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | СТБ 2318-2013 п.4.3.6, 4.2.4 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 21.03.2014 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Песчано-гравийные смеси |  | Отбор образцов | ГОСТ 23735-79 п.п. 2.8-2.13 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | Определение зернового состава | ГОСТ 23735-79 п.п. 1.2-1.8, 1.10 ГОСТ 8736-93 п.п. 4.3.3, 4.3.4 | ГОСТ 23735-79 п.3.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 23735-79 п.1.11 | ГОСТ 23735-79 п.3.3 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
|  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-79 п.1.11 | ГОСТ 23735-79 п.3.3 ГОСТ 8735-88 п.5.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
|  |  | Определение насыпной плотности | не нормируется | ГОСТ 23735-79 п.3.1 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
|  |  | Определение влажности | не нормируется | ГОСТ 23735-79 п.3.1 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 9 Черный щебень |  | Отбор образцов | СТБ 1062-97 п.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | СТБ 1062-97 п.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | Определение сцепления битума с мрамором и песком (адгезия вяжущего к щебню) | ГОСТ 11508-74 п.1.4.2 | ГОСТ 11508-74 п.1 ТКП 094-2012 п. 8.1.2 |
|  |  | Определение плотности распределения щебня | ТКП 094-2012 п.8.1.4 табл.8.1 | ТКП 094-2012 п.8.1.4 |
|  |  | Определение шероховатости покрытия | ТКП 059-2012 п.11.16 ТКП 094-2012 п.8.1.4 табл.8.1 | ТКП 059-2012 п.11.16 СТБ 1566-2005 п.8 ТКП 094-2012 п.8.1.4 |
| 10 Материалы противоголед ные для зимнего содержания автомобильных дорог |  | Отбор образцов Внешний вид | СТБ 1158-2008 СТБ 1158-2008 п.5.2 табл.1 п.1 | СТБ 1158-2008 п.п. 7.4-7.6 СТБ 1158-2008 п.8.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог |  | Содержание противогололедного материала, % по массе Содержание водорастворимых веществ, % по массе | СТБ 1158-2008 п.5.2 табл.1 п.2 СТБ 1158-2008 п.5.2 табл.1 п.3 | СТБ 1158-2008 п.8.3 СТБ 1158-2008 п.8.4 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | СТБ 1158-2008 п.5.2 табл.1 п.4 | СТБ 1158-2008 п.8.4 |
|  |  | Слеживаемость по динамическому плотномеру при температуре 20 ºС и минус 10 ºС | СТБ 1158-2008 п.5.2 табл.1 п.5 | СТБ 1158-2008 п.8.5 |
|  |  | Защитный эффект против коррозии стали | СТБ 1158-2008 п.5.2 табл.1 п.6 | СТБ 1158-2008 п.8.6 |
|  |  | Плавящая способность относительной единицы | СТБ 1158-2008 п.5.2 табл.1 п.7 | СТБ 1158-2008 п.8.7 |
| 11 Эмульсии битумные катионные |  | Отбор образцов | СТБ 1245-2007 п.7.3 | СТБ 1245-2007 п.6.3 ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Определение содержания остаточного вяжущего (метод 1) | СТБ 1245-2007 п. 5.2.1 табл.1 п.1 | СТБ 1245-2007 п.8.1 |
|  |  | Определение условной вязкости по вискозиметру типа ВУБ-1Ф | СТБ 1245-2007 п. 5.2.1 табл.1 п.3 | СТБ 1245-2007 п.8.4 |
|  |  | Определение однородности | СТБ 1245-2007 п. 5.2.1 табл.1 п.2 | СТБ 1245-2007 п.8.3 |
|  |  | Определение коэффициента распада | СТБ 1245-2007 п. 5.2.1 табл.1 п.2 | СТБ 1245-2007 п.8.5 |
|  |  | Определение однородности по остатку на сите 063 при хранении свыше 7 суток | СТБ 1245-2007 п. 5.2.1 табл.1 п.5 | СТБ 1245-2007 п.8.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Эмульсии битумные катионные |  | Определение устойчивости к расслоению при хранении свыше 7 суток | СТБ 1245-2007 п. 5.2.1 табл.1 п.6 | СТБ 1245-2007п.8.7 |
|  |  | Определение адгезии щебня | СТБ 1245-2007 п. 5.2.1 табл.1 п.7 | СТБ 1245-2007 п.8.8 ГОСТ 11508-74 п.1 метод А |
| 12 Литой асфальтобетон |  | Отбор образцов | СТБ 1257-2012 п. 7.3 | СТБ 1115-2004 п.п. 4.2, 4.3 |
|  |  | Определение средней плотности (объемной массы) | не нормируется | СТБ 1115-2004 п.6.1 |
|  |  | Определение водонасыщения | СТБ 1257-2012 п. 5 табл. 5.1 | СТБ 1115-2004 п.6.7 |
|  |  | Определение набухания (приращение объема) | СТБ 1257-2012 п. 5 табл. 5.1 | СТБ 1115-2004 п.6.8 |
|  |  | Определение предела прочности при сжатии при температуре 50 °С | СТБ 1257-2012 п. 5 табл. 5.1 | СТБ 1115-2004 п.6.9 |
|  |  | Определение сцепления битума с поверхностью минеральной части асфаль тобетонной смеси | СТБ 1033-2004 п.6.18.4 | СТБ 1115-2004 п.6.18 |
|  |  | Определение состава асфальтобетонной смеси ускоренным методом (выжигание) | СТБ 1257-2012 п. 5 табл. 5.2 | СТБ 1115-2004 п.6.17.2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева