Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1951

от “25” апреля 2005 г.

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июня 2007г.

## Энергетического цеха международного центра коммутации

# Республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроустановки до 1кВ в том числе кабельные линии | 31 52 11 | Сопротивление изоляции | “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат , 1987 г. “Правила техничес-кой эксплуатации электроустановок потребителей “ (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986 г. | МВИ МН 1554-2005 |
| 2 | Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ | 31 52 11 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземле- нием нейтрали измере- нием сопротивления цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 1555-2005 МВИ МН 1558-2005 МВИ МН 1558-2005 МВИ МН 1557-2006 |
| 3 | Заземлители, предназначенные для защиты от гро- зовых пере-напряжений | 31 52 11 | Сопротивление зазем- ляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 1555-2005 |

BY/112 02.2.0.1951									Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Электрозащитные средства: - Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками; - Указатели напряжения до 1000В; - Диэлектрические перчатки | 31 52 11 | Испытание повышенным напряжением переменного тока до 6 кВ | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 1556-2005 |

Директор БелГИМ-

Руководитель Органа

по аккредитации                                                                          		   Н. А. Жагора