Приложение 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4469

от «10» марта 2014 года

на бланке №______________

на 1-ом листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» марта 2014 года

лаборатории аэродинамических испытаний систем вентиляции

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕНТРЕСУРС»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Аэродинамические испытания: расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| Системы приточно-вытяжной вентиляции |  | Аэродинамические испытания: скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева