Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ / 112 02.2.0.1915

28 мая 2001

На 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июня 2007г.

Лаборатории электрофизических измерений

Общество с ограниченной ответственностью «Данко-Электро»

| Наименование объекта или видов испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продукции | Методам испытаний |
| Электроустановки до 1 кВ- в т.ч. кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6 издание Энергоатомиздат,1987 г.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) 4издание, Энергоатомиздат 1986 | МВИ Мн 1527-2004 |
| Заземляющие устройства электроустановок |  | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление земли Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод Напряжения прикосновения Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи фаза-ноль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 1526-2004 МВИ Мн 1529-2004 МВИ Мн 1524- 2004 МВИ Мн 1525-2004 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений |  | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 1526-2004 |

ВУ / 112 02.2.0.1915									Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки до 1000В с УЗО |  | Измерения сопротивления изоляции Проверка отключения устройства эксплуатационного контроля УЗО Измерения отключающего дифференциального тока УЗО Измерения тока утечки защищаемого объекта | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 1527-2004 МВИ Мн 2053-2004 МВИ Мн 2053-2004 МВИ Мн 2053-2004 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа по

аккредитации                                                                                                Н. А. Жагора