Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.2710 от 27 декабря 2004 г.

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 марта 2011 года

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

СООО «Кубитек»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающей требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1.Смеси бе- тонные |  | Определение удобоукладываемости Определение плотности Определение прочности по контрольным образцам Определение расслаиваемости Определение морозостойкости Определение водонепроницаемости | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 П.5 СТБ 1545-2005 П.6 ГОСТ 10180-90 СТБ 1545-2005 П.8 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-84, метод мокрого пятна |
| 2. Смеси растворные и растворы строительные |  | Определение прочности раствора на сжатие Определение подвижности растворной смеси Определение плотности растворной смеси Определение средней плотности раствора Определение расслаиваемости растворной смеси Определение водоудерживающей способности растворной смеси Определение морозостойкости раствора | СТБ1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 5802-86 П.2 ГОСТ5802-86 П.7 ГОСТ 5802-86 п.4 ГОСТ 5802-86 п.5 ГОСТ 5802-86 п.10 |

BY/112 02.2.0.2710                                                                                                          Лист 2         Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Песок для строительных работ |  | Зерновой состава и модуль крупности Влажность Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность Пустотность Истинная плотность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8735-88 п.9.2 ГОСТ 8735-88 п. 8.2 |
| 4. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность и пустотность Влажность Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Дробимость | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 5. Цемент |  | Нормальная густота цементного теста Сроки схватывания Предел прочности при изгибе и сжатии Определение тонкости помола | ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 310.3-76 п.1 ГОСТ 310.3-76 п.2 ГОСТ 310.4.-81 ГОСТ 310.2-76 |
| 6. Бетоны конструкционные тяжелые |  | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-90 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |

08.04.2014

BY/112 02.2.0.2710                                                                                                          Лист 3         Листов 3

| 6. Бетоны конструкционные тяжелые |  | Определение плотности Определение морозостойкости Определение водонепроницаемости Определение водопоглощения |  | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 100 60.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-84 метод мокрого пятна ГОСТ 12730.3-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Бетоны легкие |  | Определение прочности по контрольным образцам Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций Определение плотности Определение водопоглощения Определение морозостойкости Определение водонепрони-цаемости | СТБ 1187-90 | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-84 метод мокрого пятна |
| 8. Добавки для бетонов |  | Определение внешнего вида Определение плотности | СТБ 1112-98 | СТБ 1112-98 п. 9.2 СТБ 1112-98 п. 9.4 |
| 9. Вода для бетонов и растворов |  | Определение содержания взвешенных частиц Наличие пленки нефтепродуктов, жиров, масел | СТБ 1114-98 | СТБ 1114-98 п. 6.7 СТБ 1114-98 п. 6.3.2 |

Руководитель Национального

Органа по аккредитации                                                            Т.А.  Николаева