Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ / 112 02.2.0.0374

От «01»апреля  1997г.

На 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 25 июня 2007г.

ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯМ

Общество с дополнительной ответственностью

«СИМЕНС», Березинский район

| Наименование объекта или видов испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продукции | Методам испытаний |
| Электроустановки до 1 кВ Электорустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки до 1кВ Силовые кабельные линии до 1кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6 издание Энергоатомиздат,1987 г.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) 4издание, Энергоатомиздат 1986 | МВИ Мн 409 - 2007 |
| Заземляющие устройства электроустановок до 1кВ | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ ПУЭ,ПТЭ ПУЭ,ПТЭ ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 408 - 2007 МВИ Мн 410 - 2007 МВИ Мн 410 - 2007 МВИ Мн 411 - 2007 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 4008 - 2007 |

Директор БелГИМ-

Руководитель Органа по

аккредитации 									Н. А. Жагора