# Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0752

от 30 октября 1997 года

на бланке № 0000618

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 18 «апреля» 2014 года на 4 листах

(новая редакция)

Санитарно-промышленной группы

Открытого акционерного общества « Гродненский стеклозавод»

| Наименование объекта или вид испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственные помещения |  | Микроклимат: температура Д (-30 + 50)0С П ±0,2% влажность Д (10-100)% П ±6%- ±2% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. Постановлением МЗ № 33 от 30.04.2013 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. Постановлением МЗ № 33 от 30.04.2013 |
| Рабочие места. Помещение. |  | Средние квадратические значения виброускорения и виброско-рости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни – для постоянной производственной вибрации Корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости, или их логарифмические уровни - для постоянной производственной вибрации Эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости, или их логарифмические уровни – для непостоянной производственной вибрации | Санитарные правила и нормы «Требования к производственной вибрации, вибрация в жилых помещениях административных и общественных зданий» утв. Постановлением гл. сан. Врача 26.12.2013 № 132 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 |

№ BY/ 112 02.2.0.0752								Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места. Помещение. |  | Шум: постоянный (уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровень звука); непостоянный (эквивалентный уровень звука; максимальный уровень звука) Д 22-140дБА П ± 0,7 дБА | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» Утв. Постановлением Гл. гос. сан. врача РБ 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | Инфракрасное излучение Д 10 - 20000 Вт/ м2 Д 0,2 – 25 мкм П ± 6% | СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. постановлением МЗ № 33 от 30.04.2013 | СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. постановлением МЗ № 33 от 30.04.2013 |
|  |  | Искусственная освещенность Д 1 - 2* 105 лк П ± 6 % | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) | ГОСТ 24940-96 |
| Воздух рабочей зоны |  | Массовая концентрация кремния диоксида в пыли Д 0,1-3,0 мг/м3 П ± 20% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением МЗ РБ № 240 от 31.12.2008 г. | МУ 2391-81 на фотометрическое определение свободной двуокиси кремния в пыли. |
|  |  | Массовая концентрация железа в сварочном аэрозоле (диЖелезо триоксид) Д 1,5-15 мг/м3 П ± 20% |  | МУ 4945-88 на фотометрическое определение железа в сварочном аэрозоле. |
|  |  | Массовая концентрация марганца в сварочном аэрозоле Д 0,05-1,25 мг/м3 П ± 20% |  | МУ 4945-88 на фотометрическое определение марганца в сварочном аэрозоле |

№ BY/ 112 02.2.0.0752								Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Массовая концентрация хромового ангидрида (хром (VI) триоксид,и хром (III)) Д -0,003-0,06 мг/м3 П ± 10% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением МЗ РБ № 240 от 31.12.2008 г. | МУ 4945-88 на фотометрическое определение хрома в сварочном аэрозоле |
|  |  | Массовая концентрация масляного тумана Д 2,5-50 мг/м3 П ± 25% |  | ТУ 1292-75 на метод определения индустриальных масел в воздухе |
|  |  | Массовая концентрация пыли Д 0,5-50 мг/м3 П ± 10% |  | МУ № 1719-77 на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок |
| Сточные воды |  | Отбор проб | Решение Гродненского городского исполнительного комитета Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязнений в сточных водах промышленных предприятий при приеме их в городскую канализацию. № 737 от 27.12.2012 г. | СТБ ГОСТ Р51592-2001 |
|  |  | Водородный показатель (рН) Д 0-14 П 0,02 |  | № 2.2.15. Сборник МВИ, ч.2, Мн.: «Бел НИЦ «Экология», 2011, стр.207 |
|  |  | Взвешенные вещества Д 5,0-50 мг/дм3 П 20% |  | № 2.2.13.1 Сборник МВИ, ч. 1. Мн.:БелНИЦ «Экология», 2011. стр.138 |
|  |  | Нефтепродукты Д 0,005-0,01 мг/дм3 П 50% Д 0,01-0,5 мг/дм3 П 35% Д 0,5-50 мг/дм3 П 25% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |

№ BY/ 112 02.2.0.0752								Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы |  | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) П ± 25% | Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Гродненский стеклозавод». Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 02120/04/00.0114 от 15.03.2011г., утвержд. председателем комитета ПРиООС | МВИ №1.4.18 Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград. Гидрометеоиздат., 1987 г., с. 138 |
|  |  | Скорость газовых потоков Д ≥4 м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90. |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А. Николаева