|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 1.1745 |
|  | от 08 апреля 2014 года |
|  | На бланке №0008353 |
|  | На 2 листах Редакция 02 |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 апреля 2021 года

химико-аналитического отдела

Республиканской клинико-фармакологической лаборатории

республиканского унитарного предприятия

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

| №, п/п | Наименование объекта испытаний | ### Код | ### Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Биологическая жидкость (кровь цельная, сыворотка крови, плазма крови, слюна, моча) | 101.01/08.159 101.01/08.162 101.03/08.159 101.03/08.162 101.04/08.159 101.04/08.162 101.05/08.159 101.05/08.162 101.09/08.159 101.09/08.162 101.19/08.159 101.19/08.162 | Количественное содержание лекарственных средств и их метаболитов | ГФ РБ (2012), Том 1 (II) Раздел 01/2013:РБ0005; Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. | ГФ РБ, ГФ РБ II ст. 2.2.29, ст. 2.2.43; Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. |
| 2.1 | Лекарственные средства (твердые и мягкие дозированные лекарственные средства) | 21.10/08.159 21.10/08.162 21.20/08.159 21.20/08.162 | Количественное содержание лекарственных средств в средах растворения | ГФ РБ (2012), Том 1 (II) Раздел 01/2013:РБ0005; Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г . | ГФ РБ, ГФ РБ II ст. 2.2.29, ст. 2.2.43; Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. |
| 3.1 | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества | 21.10/08.159 21.10/08.162 21.20/08.159 21.20/08.162 01.28/08.159 01.28/08.162 | Жидкостная хроматография: подлинность определение примесей количественное определение | ТНПА (фармакопейная статья предприятия (ФСП), нормативный документ НД) на конкретное лекарственное средство и другая документация | ГФ РБ, ГФ РБ II ст. 2.2.29, ст. 2.2.43, ст. 2.2.46, |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							              Е.В.Бережных